RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - II

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa em relação à Concorrência Pública nº 05/2.010, que objetiva a Contratação de empresa especializada para execução de obras complementares de drenagem e impermeabilização das lagoas do Sistema de Tratamento de Esgoto desta Prefeitura, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos fornecidos pela Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto, baseado em informações fornecidas pela Secretaria requisitante:

            - A Prefeitura manterá a LF-4 drenada durante o desenvolvimento dos serviços, promovendo o rebaixamento do lençol freático até o fundo do sistema drenante de projeto, permitindo que os trabalhos se desenvolvam em condições técnicas satisfatórias?

Resposta: Como foi dito em nossa resposta anterior, a Prefeitura providenciará o escoamento inicial da água que se encontra no local, fazendo a drenagem provisória da mesma, ou seja, escoando-a através da abertura de valas, cortando os taludes do aterro da lagoa, etc, ficando a cargo da empresa vencedora da licitação os procedimentos que se fizerem necessários para que o desenvolvimento dos serviços ocorram sem problema, como por exemplo utilizando bomba para esgotamento de água em fundo de valas, etc.

Permanecem inalteradas as cláusulas da Concorrência Pública nº 05/2.010.

Birigui, 22 de outubro de 2.010

Marco Aurélio Farina Lopes,				Edmara Cristina B. Nogueira,

Chefe da Seção de Licitações				Diretora do Depto. de Materiais