RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa em relação à Concorrência Pública nº 05/2.010, que objetiva a Contratação de empresa especializada para execução de obras complementares de drenagem e impermeabilização das lagoas do Sistema de Tratamento de Esgoto desta Prefeitura, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos fornecidos pela Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto, baseado em informações fornecidas pela Secretaria requisitante:

01) No nosso entendimento, os preços estimados da planilha orçamentária constante do Edital, não possuem o B.D.I.. Está correto nosso entendimento?

Resposta:Correto. Para a elaboração do orçamento a Prefeitura utilizou os preços unitários dos serviços constantes do Boletim Referencial de Preços da CPOS – Nº 152.

02) Se não estiver correto nosso entendimento, qual o valor do B.D.I. considerado pela Prefeitura Municipal de Birigui?

Resposta: Prejudicado.

03) Na visita técnica ao local, foi constatada a existência de locais fechadis e cobertos. No nosso entendimento esses locais podem ser utilizados para aqcomodação dos funcionários da empresa contratada e também para estocagem dos materiais (geomembrana). Está correto nosso entendimento?

Resposta: Não, não poderão ser utilizados para não atrapalhar o andamento das outras obras em paralelo que não fazem parte deste objeto.

04) Na planilha orçamentária não consta recursos para instalações preliminares (mobilização). Em qual item do orçamento devemos embutir os preços unitários e totais de mobilização?

Resposta: Os custos de mobilização poderão ser considerados, ficando a critério das empresas a forma de fazê-lo.

05) Na visita técnica ao local, notamos a falta de um ponto de energia elétrica nas proximidades da LF-4. No nosso entendimento a Prefeitura disponibilizará esse ponto de energia elétrica próxima à LF-4. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Não, a Prefeitura não irá disponibilizar ponto de energia, a opção é gerador, por conta da contratada.

06) Na visita técnica ao local, constatamos a existência de grande volume de água na LF-4. No nosso entendimento deve existir perfil de sondagem definindo os locais de afloramento do lençol freático no seu sentido longitudinal da LF-4, possibilitando condições técnicas adequadas para execução do serviço de drenagem de águas pluviais. Solicitamos fornecer cópia do perfil de sondagem.

Resposta: Não foi feita sondagem específica para essa obra. Existem sondagem em alguns pontos dentro do Sistema de Tratamento de Esgoto, das quais podemos fornecer cópia.

07) No nosso entendimento, por não constar na planilha orçamentária o custo de drenagem da LF-4, que hoje se encontra com líquido, a Prefeitura fará este serviço ficando responsável por manter o terreno drenado, possibilitando a adequada instalação dos drenos do projeto. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim, a Prefeitura providenciará o escoamento da água que se encontra no local, fazendo a drenagem provisória da mesma.

08) Na visita técnica ao local não foi possível o nosso acompanhante nos informar se a cota do fundo da LF-4 já encontra na cota de projeto. Caso não esteja na cota de projeto, caberá a Prefeitura fazer o desaterro, ou será composto preço extra-contratual.

Resposta: A cota de fundo da LF-4 está de acordo com o projeto, eventuais diferenças ficará a cargo da Prefeitura corrigir.

09) No edital/projeto consta que a declividade da tubulação de polietileno de diâmetro de 200mm LF-4 deverá ser de 0,002m/m. Essa declividade é suficiente para o perfeito funcionamento do sistema de drenagem; não ocasionando futuramente instabilidade do talude e do fundo da LF-4?

Resposta: A declividade correta é de 0,005 m/m.

10) Conforme projeto a área de revestimento em geomembrana da LF-4 estimada pela Prefeitura é de 41.883,72 m². Não foram computadas as emendas e interferências de tubulações, colunas e faixas, verificadas na visita técnica, mas não constante no projeto, que obrigatoriamente deverão ocasionar um aumento na metragem da geomembrana. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim.

11) Se o nosso entendimento da pergunta anterior estiver correta, este custo adicional deverá estar embutido no preço unitário dos serviços?

Resposta: Sim.

Permanecem inalteradas as cláusulas da Concorrência Pública nº 05/2.010.

Birigui, 20 de outubro de 2.010

Marco Aurélio Farina Lopes,				Edmara Cristina B. Nogueira,

Chefe da Seção de Licitações				Diretora do Depto. de Materiais