Relação dos Serviços a Serem Realizados para Instalação da Iluminação Pública nas Ruas, Praças e Avenidas

| Item | Tipo de Serviço | Quantidade | Unidade | Valor Unitário(R$) | Valor Total(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instalação de poste metálico com uma (1) luminária e uma (1) tomada universal | 222 | Pç |  |  |
| 02 | Instalação de poste metálico com duas (2) luminárias e uma (1) tomada universal | 114 | Pç |  |  |
| 03 | Abertura e fechamento de vala (largura = 20cm – profundidade = 30 cm) | 8103 | M |  |  |
| 04 | Assentamento de caixa passagem pré-moldada | 379 | Pç |  |  |
| 05 | Montagem de padrão bifásica em poste da CPFL conforme projeto aprovado | 18 | Pç |  |  |
| 06 | Montagem de padrão trifásico em poste da CPFL conforme projeto aprovado | 01 | Pç |  |  |
| 07 | Instalação de eletroduto flexível liso | 8103 | Pç |  |  |
| 08 | Implantação da rede secundária subterrânea para energização dos postes | 8103 | M |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Notas Gerais:

- a remoção do entulho gerado pela abertura e fechamento da vala será por conta da contratada;

- entende-se por instalação de poste, a montagem do poste, fixação do poste, montagem da luminária e fixação da mesma no poste, bem como a tomada , fiação elétrica e interligação na rede subterrânea de baixa tensão, bem como o seu aterramento;

- entende-se por assentamento da caixa de passagem pré-moldada a colocação da mesma nos locais pré determinados, com acabamento para a colocação da tampa de ferro da mesma, que será fixada através de quatro(4) buchas S8, fixação esta que também será feita pela contratada;

Engenheiro Marco Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica