MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI Maria Bruder Camargo

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Av. Benjamin Lot, 180 - Bairro Joâo Crevelaro - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  04 UNIDADES

  - - Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg			06 UNIDADES

  - - Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros			04 UNIDADE

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		12 UNIDADES

  - - Conjunto motor-bomba centrífuga, potência de 5 CV multiestágio,

Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h					02 UNIDADES

  - - Revisão no sistema de GLP com emissão de laudo técnico de estanqueidade	01 VB

1.7 - Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)				05 UNIDADES

1.8 - Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)- 30 m		03 M.L

1.9 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		03 UNIDADES

1.10 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ 				01 UNIDADE

1.11 - Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente			01 UNIDADE

1.12 - Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´		03 UNIDADES

1.13 - Registro de gaveta p/ hidrante, saída 45° x Ø 2 ½'' com adaptador storz para

mangueira Ø 1 ½''								01 UNIDADES

1.14 - niple galvanizado, Ø 2 1/2"							09 UNIDADES

1.15 - Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ 				02 UNIDADES

1.16 - Acrílico para quadras e pisos cimentados					10 M²

1.17 - Chave para conexão de engate rápido						03 UNIDADES

1.18 - Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável			03 UNIDADES

1.19 - Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água	01 VB

1.20 - Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive

Conexões									12 M.L

1.21 - Luva de união galvanizada, Ø 2 1/2"						4 UNIDADES

1.22 - cotovelo galvanizadas, 90° x 2 ½"						03 UNIDADES

1.23 - T galvanizados, Ø 2 ½"							02 UNIDADES

1.24 - Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1

hora para 12 laços, 220 V/12 V						01 UNIDADE

1.25 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		05 UNIDADES

2- SPDA

3.1 – Revisão do sistema de SPDA com emissão de laudo técnico			01 VB

3 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

4.1 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	05 UNIDADES

4.2 - Adequação, reorganização e identificação dos circuitos do quadro de distribuição	02 VB

BIRIGUI, 09 DE JANEIRO DE 2017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100