MEMORIA DE CALCULO

Para :- EMEI PARQUE MICKEY II

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Itororó, 188 - Jardim Tropical - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  07 UNIDADES

  - - Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg			03 UNIDADES

  - - Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros			01 UNIDADE

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		10 UNIDADES

  - - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		100 M. L

  - - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					12 CONJUNTOS

  - - Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios			36 M.L

- – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

2.1 - Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos			02 UNIDADES

2.2 – Tomada 2P+T , 10 A   250v  , completa					07 CONJUNTOS

BIRIGUI, 09 DE JANEIRO DE 2017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100