MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI Dionísia Miragaia Carmine

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Canadá, 301 - Jardim Clayton - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  51 UNIDADES

  - - Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg			07 UNIDADES

  - - Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros			07 UNIDADE

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		60 UNIDADES

  - - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		2550 M. L

  - - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					52 CONJUNTOS

  - - Conjunto motor-bomba centrífuga, potência de 10 cv multiestágio,

Hman=     mca, Q=       m³/h							01 UNIDADE

1.8 - Quadro de acionamento e proteção para motor de 10CV, trifásico 		01 UNIDADE

1.9 - Entrada completa de gás GLP com 4 cilíndros de 45 kg				01 UNIDADE

1.10 - Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões			30 M.L

1.11 - Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)				05 UNIDADES

1.12 - Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)- 30 m		05 M.L

1.13 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		05 UNIDADES

1.14 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´				05 UNIDADES

1.15 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ 				01 UNIDADE

1.16 - Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente			01 UNIDADE

1.17 - Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´		03 UNIDADES

1.18 - Registro de gaveta p/ hidrante, saída 45° x Ø 2 ½'' com adaptador storz para

mangueira Ø 1 ½''								06 UNIDADES

1.19 - niple galvanizado, Ø 2 1/2"							10 UNIDADES

1.20 - Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ 				02 UNIDADES

1.21 - Acrílico para quadras e pisos cimentados					10 M²

1.22 - Chave para conexão de engate rápido						05 UNIDADES

1.23 - Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável			05 UNIDADES

1.24 - Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive

tubulações e válvulas								01 UNIDADE

1.25 - Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água	01 VB

1.26 - Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive

Conexões									180 M.L

1.27 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive

Conexões									42 M.L

1.28 - Luva de união galvanizada, Ø 2 1/2"						4 UNIDADES

1.29 - Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1

hora para 12 laços, 220 V/12 V						01 UNIDADE

1.30 - Sirene tipo corneta de 12 V							05 UNIDADES

1.31 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		05 UNIDADES

1.32 - Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios			250 M.L

1.33 - Eletroduto flexível em polietileno, Ø 1"					30 M.L

- – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

  - - Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A

até 50 A									01 UNIDADES

2.2 – Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	06 CONJUNTOS

2.3 - Adequação, reorganização e identificação dos circuitos do quadro de distribuição	06 VB

3- PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

3.1 – Tomada 2P+T ,  10 A 250V , completa					51 CONJUNTOS

3.2 Eletroduto de ferro galvanizado, leve de ¾” com acessórios			270 M.L

BIRIGUI, 09 DE JANEIRO DE 2.107

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100