## Planilha Modelo
SIRLEI BERTAGLIA MANOEL
RUA JOSE ROMERA, 1047- MONTE LIBANO - CEP 16.202-200 - BIRIGUI-SP - FONE (18) 3642-3017
E-MAIL: sbm.construcoes@hotmail.com.br
CNPJ Nº. 15.100.769/0001-59 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 28.562 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº. 214.092.465.114
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Proprietário: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
| Obra: | CEI Prof.ª Maria Cecilia de Lima J. Maroni
| Endereço: | Rua Waldomiro Rotandaro, 2.350 - Residencial Santa Luzia - Birigui (SP)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. MAT. | VALOR UNIT. MO | TOTAL |  | BDI (20%) | TOTAL
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
CPOS | 500524 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED | un | 19 | 99.89 | 16.31 | 2207.8 |  | 441.56 | 2649.36
CPOS | 501004 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 8 | 98.11 | 14.52 | 901.04 |  | 180.208 | 1081.248
CPOS | 501010 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 8 | 97.99 | 14.52 | 900.08 |  | 180.016 | 1080.096
CPOS | 970101 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 25 | 20.71 | 2.02 | 568.25 |  | 113.65 | 681.9
CPOS | 390201 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 150 | 0.56 | 1.3 | 279 |  | 55.8 | 334.8
CPOS | 400604 | Condulete metálico de 3/4´ com acessórios | cj | 20 | 16.43 | 16.31 | 654.8 |  | 130.96 | 785.76
CPOS | 380404 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 130 | 4.76 | 19.57 | 3162.9 |  | 632.58 | 3795.48
CPOS | 431049 | Conjunto motor-bomba centrífuga, potência de 5 CV multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h | un | 1 | 3167.59 | 187.58 | 3355.17 |  | 671.034 | 4026.204
mercado | XXXXX | Quadro de acionamento e proteção para motor de 5 CV, trifásico | un | 1 | 750 | 110 | 860 |  | 172 | 1032
mercado | XXXXX | Manutenção no sistema de hidrantes (H4) com vazamento | vb | 1 | 0 | 1000 | 1000 |  | 200 | 1200
mercado | XXXXX | Revisão no sistema de GLP com emissão de laudo de estanqueidade | vb | 1 |  | 1000 | 1000 |  | 200 | 1200
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
CPOS | 500100 | Hidrantes e acessórios
CPOS | 330602 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 10 | 2.27 | 13.24 | 155.1 |  | 31.02 | 186.12
CPOS | 500121 | Chave para conexão de engate rápido | un | 4 | 11.45 | 0.45 | 47.6 |  | 9.52 | 57.12
CPOS | 500122 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | un | 4 | 109.88 | 3.42 | 453.2 |  | 90.64 | 543.84
mercado | XXXXXX | Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água | vb | 1 | 260 | 350 | 610 |  | 122 | 732
CPOS | 500527 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | un | 1 | 544.77 | 10.35 | 555.12 |  | 111.024 | 666.144
CPOS | 500528 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 5 | 42.85 | 9.78 | 263.15 |  | 52.63 | 315.78
[7 empty] | 16973.21 | 0 | 3394.642 | 20367.852
SPDA
mercado | XXXXXX | Revisão do sistema de SPDA com emissão de laudo técnico | vb | 1 |  | 5000 | 5000 |  | 1000 | 6000
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
CPOS | 371380 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 | 6.91 | 6.52 | 80.58 |  | 16.116 | 96.696
Mercado | XXXXXX | Adequação, reorganização e identificação dos circuitos do quadro de distribuição | vb | 2 | 0 | 350 | 700 |  | 140 | 840
[7 empty] | 780.58 | 0 | 156.116 | 936.696
PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
CPOS | 400445 | Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa | cj | 22 | 7.69 | 9.78 | 384.34 |  | 76.868 | 461.208
| VALOR ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | [5 empty] | 23138.13 | 0 | 4627.626 | 27765.756
Referência: CPOS 167 e Pesquisa de Mercado
Birigui, 09 de Janeiro de 2017
Sirlei Bertaglia Manoel
Engº Civil: Airton Manoel Junior
Crea-SP: 5063671100

## CRONOGRAMA
SIRLEI BERTAGLIA MANOEL ME
RUA JOSE ROMERA, 1047- MONTE LIBANO - CEP 16.202-200 - BIRIGUI-SP - FONE (18) 3642-3017
E-MAIL: sbm.construcoes@hotmail.com.br
CNPJ Nº. 15.100.769/0001-59 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 28.562 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº. 214.092.465.114
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Proprietário: |  | PREFEITURA MUNIUCIPAL DE BIRIGUI
| Obra: | CEI Prof.ª Maria Cecilia de Lima J. Maroni
| Endereço: | Rua Waldomiro Rotandaro, 2.350 - Residencial Santa Luzia - Birigui (SP)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS E SERVIÇOS | 1º MÊS | 2º MÊS | Valor do Serviço R$
1 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 14257.4964 | 6110.3556 | 20367.852
2 | SPDA | 1800 | 4200 | 6000
3 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 281.0088 | 655.6872 | 936.696
4 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 138.3624 | 322.8456 | 461.208
TOTAL GERAL |  | 16476.8676 | 11288.8884 | 27765.756
TOTAL ACUMULADO |  | 16476.8676 | 27765.756
PORCENTAGEM MÊS |  | 59.34% | 40.66% | 100%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  | 59.34% | 100%
Birigui - SP, 09 de Janeiro de 2017.
Sirlei Bertaglia Manoel
Engº Civil: Airton Manoel Junior
Crea-SP: 5063671100