MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI Prof.ª Maria Cecilia de Lima J. Maroni

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Waldomiro Rotandaro, 2.350 - Residencial Santa Luzia - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  51 UNIDADES

  - - Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg			07 UNIDADES

  - - Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros			07 UNIDADE

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		60 UNIDADES

  - - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		2550 M. L

  - - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					52 CONJUNTOS

  - - Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios			130 M.L

  - Conjunto motor-bomba centrífuga, potência de 5 CV multiestágio,

Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h					01 UNIDADE

1.9 - Quadro de acionamento e proteção para motor de 10CV, trifásico 		01 UNIDADE

1.10 - Manutenção no sistema de hidrantes (H4) com vazamento			01 VB

1.11 - Revisão no sistema de GLP com emissão de laudo de estanqueidade		01 VB

1.12 - Acrílico para quadras e pisos cimentados					10 M²

1.13 - Chave para conexão de engate rápido						04 UNIDADES

1.14 - Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável			04 UNIDADES

1.15 - Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água	01 VB

1.16 - Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1

hora para 12 laços, 220 V/12 V						01 UNIDADE

1.17 - Sirene tipo corneta de 12 V							05 UNIDADES

2- SPDA

  - – Revisão do sistema de SPDA com emissão de laudo técnico			01 VB

3– REDE DE DISTRIBUIÇÃO

3.1 – Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	06 CONJUNTOS

3.2 - Adequação, reorganização e identificação dos circuitos do quadro de distribuição	06 VB

4- PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

4.1 – Tomada 2P+T ,  10 A 250V , completa					22 CONJUNTOS

BIRIGUI, 09 DE JANEIRO 2.107

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100