MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI Fátima Hamud Nakad

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Gino trevisan - 229 - Jardim Toselar - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  12 UNIDADES

  - - Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg			03 UNIDADES

  - - Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros			02 UNIDADE

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		20 UNIDADES

  - - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					18 CONJUNTOS

  - - Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios			90 M.L

  - - Conjunto motor-bomba centrífuga, potência de 5 CV multiestágio,

Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h					01 UNIDADE

  - - Revisão no sitema de GLP instalado com emissão de laudo técnico 		01 VB

de estanqueidade

1.9 - Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água	01 VB

1.10 - Revisão no sistema de acionamento da bomba de incêndio e do sitema de

alarme de incêndio, inclusive na central de alarme					01 VB

2- SPDA

3.1 – Revisão do sistema de SPDA com emissão de laudo técnico			01 VB

3 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

4.1 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	06 UNIDADES

4.2 - Adequação, reorganização e identificação dos circuitos do quadro de distribuição	02 VB

BIRIGUI, 09 DE JANEIRO DE 2.017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100