MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI ANA SOUTO TREVISAN

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Eduardo Ibanhez, nº: 366 - Jardim Costa Rica - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  13 UNIDADES

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		12 UNIDADES

  - - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		200 M.L

  - - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					16 CONJUNTOS

  - - Eletroduto de ferro galvanizado, leve , Ø 3/4" - com acessórios			69 M. L

  - - Gradil metálico com tela aramada,						7,2 M²

  - - Recarga de extintor de água pressurizada					30 L

  - - Revisão/adequação do quadro de energia elétrica conforme NBR5410 		1 VB

- – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

2.1 - Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - com barramento Neutro e terra.								02 UNIDADES

2.2 – Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A		02 UNIDADES

2.3 - Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	10 UNIDADES

2.4 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	10 UNIDADES

2.5 - Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos			02 UNIDADES

BIRIGUI, 09 DE JANEIRO DE 2.017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100