MEMORIA DE CALCULO

Para :- EMEI PROF. ODUVALDO DOSSI

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Onofre Antonio, 940 - Bairro COHAB III - Birigui (SP) Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  51 UNIDADES

  - - Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg			07 UNIDADES

  - - Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros			07 UNIDADES

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		60 UNIDADES

  - - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		2550 M. L

  - - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					52 CONJUNTOS

  - - Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios			130 M.L

  - - Entrada completa de gás GLP com 4 cilíndros de 45 kg				01 UNIDADE

1.9 - Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões			15 M.L

2- SPDA

  - – Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo	24 UNIDADES

  - - Caixa de inspeção suspensa							06 UNIDADES

  - - Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m					06 UNIDADES

  - - Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação	150 M.L

  - - Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro

de 300 mm - h= 250 mm							06 UNIDADES

2.6 - Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado			06 UNIDADES

2.7 - Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ , com base plana		100 UNIDADE

2.8 - Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm²			06 UNIDADES

2.9 - Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios			06 M.L

3– REDE DE DISTRIBUIÇÃO

3.1 – Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	06 CONJUNTOS

3.2 - Tomada 2P+T ,  10 A 250V , completa						12 CONJUNTOS

BIRIGUI, 09 DE JANEIRO DE 2.017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100