MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI CARMEN NAJAS CAMARGO

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Av. das Rosas, 650 - Bairro Ivone Alves Palma - Birigui (SP)

1 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  14 UNIDADES

  - - Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg			03 UNIDADES

  - - Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros			02 UNIDADES

  - - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		200 M.L

  - - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					23 CONJUNTOS

  - - Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios			70 M.L

- – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

2.1 - Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 pólos			04 UNIDADES

- - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

3.1 – Caixa de PVC em 4 x 2							14 UNIDADES

3.2 – Tomada 2P+T ,  10 A 250V , completa					14 CONJUNTOS

BIRIGUI, 09 DE JANEIRO DE 2.017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100