MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI ROTARY

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Gerônimo de Souza Santos, 20 - Vila Troncoso - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  11 UNIDADES

  - - Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros			04 UNIDADE

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		01 UNIDADES

  - - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		260 M. L

  - - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					15 CONJUNTOS

  - - Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios			18 M.L

  - - Entrada completa de gás GLP com 4 cilíndros de 45 kg				01 UNIDADE

  - - Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões			15 M.L

  - – Alvenaria de elevação de 1 ½ tijolo maciço comum 				9,06 M²

  - -  Chapisco									18,12 M²

  - - Emboço comum 									18,12 M²

  - - Gradil metálico copm tela aramada,						7,2 M²

  - - Recarga de extintor de água pressurizada					30 L

  - - Revisão/adequação do quadro de energia elétrica conforme NBR5410		01 VB

  - - Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	01 UNIDADE

  - - Suporte para 1 isolador de baixa tensão					01 UNIDADE

  - - Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm				01 UNIDADE

  - - Eletroduto rígido de PVC roscavel de 1 ½” com acessórios			08 M.L

  - -  Alvenaria de elevação de 1 ½ tijolo maciço comum				3,8 M²

  - - Chapisco									4,5 M²

  - - Emboço Comum 								4,5 M²

  - - Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C		32 M.L

  - - Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A 	01 UNIDADE

  - - Poste de concreto duplo T, 90 daN, 7,5m					01 UNIDADE

  - - Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24

Bolt-on - 150 A - com barramento Neutro e terra.				01 UNIDADE

1.26 - Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A		01 UNIDADE

1.27 - Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A      04 UNIDADES

1.28 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	06 UNIDADES

1.29 - Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos			02 UNIDADES

1.30 - Tomada 2P+T ,  10 A 250V , completa					07 CONJUNTO

BIRIGUI, 09 DE JANEIRO DE 2017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100