MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI Pulcina Moutinho Gonçalves

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Silvio Marcelino da Silva, 450 - Alto Colinas Residencial - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  51 UNIDADES

  - - Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg			07 UNIDADES

  - - Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros			07 UNIDADE

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		60 UNIDADES

  - - Revisão no sistema de GLP com emissão de laudo de estanqueidade		01 VB

  - - Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)				02 UNIDADES

  - - Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)- 30 m		03 M.L

1.8 -  Registro de gaveta, Ø 2 1/2",							02 UNIDADE

1.9 - niple galvanizado, Ø 2 1/2"							10 UNIDADES

1.10 - Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´				02 UNIDADES

1.11 - Acrílico para quadras e pisos cimentados					10 M²

1.12 - Chave para conexão de engate rápido						03 UNIDADES

1.13 - Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável			03 UNIDADES

1.14 - Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água	01 VB

1.15 - Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive

Conexões									180 M.L

1.16 - T galvanizados, Ø 2 ½"							08 UNIDADES

1.17 - Luvas galvanizada, Ø 2 ½"							02 UNIDADES

1.18 - Revisão do sistema de alarme e acionamento da bomba de incêndio		01 VB

1.19 - Montagem de by-pass na caixa d'água					01 VB

2- SPDA

  - – Revisão do sistema de SPDA com emissão de laudo técnico			01 VB

3– REDE DE DISTRIBUIÇÃO

3.1 – Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	03 CONJUNTOS

3.2 - Adequação, reorganização e identificação dos circuitos do quadro de distribuição	02 VB

4- PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

4.1 – Tomada 2P+T ,  10 A 250V , completa					04 CONJUNTOS

BIRIGUI, 09 DE JANEIRO DE 2017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100