## MEMORIAL DE CÁLCULO

## OBRA: REFORMA DA E.M. – JOSÉ SEBASTIÃO VASQUES CALÇADA

LOCAL: RUA LEONORA FIOROTTO, Nº 815 – RECANTO VERDE

- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

W.c. Masculino PNE: 3,25 x ((2,50 + 2,50 + 1,64 + 1,64) + (2,50 x 1,64) – (2,15 x 0,80)) = 29,28m²

W.c. Feminino PNE: 3,25 x ((2,50 + 2,50 + 1,64 + 1,64) + (1,64 x 2,50) – (2,15 x 0,80)) = 29,28m²

Dep. Materiais Pedagógicos: 3,25 x (2,80 + 2,80 + 1,80 + 1,80) – (0,80 x 2,15 + 0,60 x 0,60) = 27,82m²

Dep. de Materiais de Limpeza: 3,25 x(2,80 + 2,80 + 1,80 + 1.80) – (0,80 x 2,15 + 0,60 x 0,60) = 27,82m²

Cozinha: 3,25 x (7,00 + 7,00 + 3,43 + 3,43) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 + 0,60 + 1,20) x 1,00) = 61,063m²

Bwc Feminino 2: 2,00 x (3,43 + 3,43 + 3,43 + 3,43) + (3,43 x 3,43) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 x 0,60)) = 35,4699 m²

Bwc Masculino 2: 2,00 x (3,43 + 3,43 + 3,43 + 3,43) + (3,43 x 3,43) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 x 0,60)) = 35,4699 m²

Sala 13: 7,00 x 7,00 = 49,00m²

Sala de Reforço: 3,75 x 4,05 = 15,1875m²

Área total: 29,28 + 29,28 + 27,82 + 27,82 + 61,063 + 35,4699 + 35,4699 + 49,00 + 15,1875 = 310,3903 m²

1.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

Sala dos Professores: 1,90 x 1,00 x 2,00 = 3,80m²

Dep. de Materiais: 1,00 x 0,60 = 0,60m²

Banheiro dos Professores: 1,20 x 0,60 = 0,72m²

Área Total: 3,80 + 0,60 + 0,72 = 5,12m²

1.1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Bebedouro 1: 3,45 x 0,75 x 0,40 = 1,035m³

Bebedouro 2: 3,00 x 0,40 x 0,55 = 0,66 m³

Área total: 1,035 + 0,66 = 1,695 m³

1.1.4 CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO BASCULANTE, 6M³

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

(310,3903 x 0,03) = 9,311709 m³

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

(5,12 X 0,02) = 0,1024 m³

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

1,695 m³

Volume: 9,311709 + 0,1024 + 1,695 = 11,109109 m³

1.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 KM Á 1,0KM

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

(310,3903 x 0,03) = 9,311709 m³

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

(5,12 X 0,02) = 0,1024 m³

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

1,695 m³

Volume: (9,311709 + 0,1024 + 1,695) + 30% = 11,109109 x 1,30 = 14,4418417 m³

1.2 PLACA DE OBRA

1,25 X 2,00 = 2,50 M²

2.0 FUNDAÇÃO

2.1 ESTACA MEGA

1 Ponto no canto da sala de reforço

3.0 ALVENARIA

3.1 REPAROS DE ALVENARIA

3.1.1 REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0MM

Diretoria: 1,20m

Banheiro dos Funcionários: 1,50m

Lavanderia: 0,90m

Sala 08: 1,20m

Sala 09: 1,50m

Sala 10: 1,30m

Sala 05: 1,30m

Sala 04: 1,20m

Sala 03: 2,00m

Sala 02:1,80m

Sala Multimídia: 1,50m

Sala Coordenação: 2,00m

BWC Masculino 2: 1,40m

BWC Feminino 2: 1,50m

Sala 11: 1,80m

Sala 12: 1,60m

Sala 13: 2,00m

Sala 14: 1,80m

Sala 15: 2,00m

Depósito de Ferramentas: 1,20m

Vestiário 2: 1,50m

Área total: 1,20 + 1,50 + 0,90 + 1,20 + 1,50 + 1,30 + 1,30 + 1,20 + 2,00 + 1,80 + 1,50 + 2,00 + 1,40 + 1,50 + 1,80 + 1,60 + 2,00 + 1,80 + 2,00 + 1,20 + 1,50 = 32,20m

3.2 CHAPISCO 1:3

Sala dos Professores: 1,90 x 1,00 x 2,00 = 3,80m²

Dep. de Materiais: 1,00 x 0,60 = 0,60m²

Banheiro dos Professores: 1,20 x 0,60 = 0,72m²

Área Total: 3,80 + 0,60 + 0,72 = 5,12m²

3.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

Sala dos Professores: 1,90 x 1,00 x 2,00 = 3,80m²

Dep. de Materiais: 1,00 x 0,60 = 0,60m²

Banheiro dos Professores: 1,20 x 0,60 = 0,72m²

Área Total: 3,80 + 0,60 + 0,72 = 5,12m²

3.4 AÇO CA-50 6,3MM

Sala de Reforço: 7,60 x 0,245 = 1,862kg

3.5 RETIRADA DE ALAMBRADO

Fundos entre Salas e a Quadra: 79,00 m

3.6 RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO

Fundos entre Salas e a Quadra: 22 Unidades

3.7 CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2', MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO

Fundos entre Salas e a Quadra: 79,00 m

4.0 ESQUADRIAS

4.1 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA

W.c. Feminino PNE: 1 unidade

Sala de Reforço: 1 unidade

Dep. de Materiais Pedagógicos 1: 1 unidade

Dep. de Materiais de Limpeza: 1 unidade

Sala dos Professores: 1 unidade

Diretoria: 1 unidade

Cozinha: 1 unidade

Dep. de Materiais Pedagógicos 2: 1 unidade

Dep. de Materiais Pedagógicos 3: 1 unidade

Banheiro Funcionários: 1 unidade

Banheiro Professores: 1 unidade

Bwc. Feminino: 1 unidade

Bwc. Masculino: 1 unidade

Sala de Informática: 1 unidade

Sala Multimídia: 1 unidade

Sala 02: 1 unidade

Sala 03: 1 unidade

Sala 04: 1 unidade

Sala 05: 1 unidade

Sala 07: 1 unidade

Sala 08: 1 unidade

Sala 09: 1 unidade

Sala 10: 1 unidade

Sala 11: 1 unidade

Sala 12: 1 unidade

Sala 13: 1 unidade

Sala 14: 1 unidade

Sala 15: 1 unidade

Sala da Coordenação: 1 unidade

Biblioteca: 1 unidade

Bwc Masculino 2: 1 unidade 90 x 210 cm,

Bwc Feminino 2: 1 unidade

Wc Masculino: 1 unidade

Camarim 1: 1 unidade

34 unidades 90x210 cm

4.2 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA

4.2.1 FOLHA DE PORTA LISA COMUM 90 X 210 CM

Total: 34 unidades

4.2.2 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,678H/UND                     34 X 1,678 = 97,052 H

4.2.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,839H/UND                     34 X 0,839 = 28,526 H

4.2.4 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 ½’’ X 3’’, E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1CJ/UND                           34 X 1 = 34 CJ

4.2.5 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20UND/UND                    34 X 20 = 680 UND

4.3 RETIRADADE PORTA GIZ

Sala de Informática: 5,00 m

Sala Multimídia: 5,00 m

Sala 02: 5,00 m

Sala 03: 5,00 m

Sala 04: 5,00 m

Sala 05: 5,00 m

Sala 07: 5,00 m

Sala 08: 5,00 m

Sala 09: 5,00 m

Sala 10: 5,00 m

Sala 11: 5,00 m

Sala 12: 5,00 m

Sala 13: 5,00 m

Sala 14: 5,00 m

Sala 15: 5,00 m

Total: 75,00m

4.4 PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES

Sala de Informática: 5,00 m

Sala Multimídia: 5,00 m

Sala 02: 5,00 m

Sala 03: 5,00 m

Sala 04: 5,00 m

Sala 05: 5,00 m

Sala 07: 5,00 m

Sala 08: 5,00 m

Sala 09: 5,00 m

Sala 10: 5,00 m

Sala 11: 5,00 m

Sala 12: 5,00 m

Sala 13: 5,00 m

Sala 14: 5,00 m

Sala 15: 5,00 m

Total: 75,00m

4.5 PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA

Sala de Informática: 5,00 m²

Sala Multimídia: 5,00 m²

Sala 02: 5,00 m²

Sala 03: 5,00 m²

Sala 04: 5,00 m²

Sala 05: 5,00 m²

Sala 07: 5,00 m²

Sala 08: 5,00 m²

Sala 09: 5,00 m²

Sala 10: 5,00 m²

Sala 11: 5,00 m²

Sala 12: 5,00 m²

Sala 13: 5,00 m²

Sala 14: 5,00 m²

Sala 15: 5,00 m²

Área Total: 75,00m²

5.0 COBERTURA

5.1 LIMPEZA DE CALHA

Calhas: 106,04 m

6.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

6.1 LOUÇAS

6.1.1 RETIRADA DE APARELHOS SANIITARIOS INCLUSIVE ACESSÓRIOS

W.c. Masculino PNE: 1 unidade

W.c. Feminino PNE: 1 unidade

Bwc Feminino 2: 2 unidades

Bwc Masculino 2: 2 unidades

Total: 6 unidades

6.1.2 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUSIVE ACESSÓRIOS

W.c. Masculino PNE: 1 unidade

W.c. Feminino PNE: 1 unidade

Bwc Feminino 2: 2 unidades

Bwc Masculino 2: 2 unidades

Total: 6 unidades

6.1.3 RETIRADA DE PIA

W.c. Masculino PNE: 1 unidade

W.c. Feminino PNE: 1 unidade

Bwc Feminino 2: 2 unidades

Bwc Masculino 2: 2 unidades

Total: 6 unidades

6.1.4 PIA SIMPLES

W.c. Masculino PNE: 1 unidade

W.c. Feminino PNE: 1 unidade

Bwc Feminino 2: 2 unidades

Bwc Masculino 2: 2 unidades

Total: 6 unidades

6.2 BEBEDOURO ELETRICO DE ÁGUA REFRIGERADA COM CAPACIDADE DE 80 L

2 unidades

7.0 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES

7.1 PAREDES

7.1.1 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

W.c. Masculino PNE: 3,25 x ((2,50 + 2,50 + 1,64 + 1,64) – (2,15 x 0,80)) = 25,18m²

W.c. Feminino PNE: 3,25 x ((2,50 + 2,50 + 1,64 + 1,64) – (2,15 x 0,80)) = 25,18m²

Dep. Materiais Pedagógicos: 3,25 x (2,80 + 2,80 + 1,80 + 1,80) – (0,80 x 2,15 + 0,60 x 0,60) = 27,82m²

Dep. de Materiais de Limpeza: 3,25 x(2,80 + 2,80 + 1,80 + 1.80) – (0,80 x 2,15 + 0,60 x 0,60) = 27,82m²

Cozinha: 3,25 x (7,00 + 7,00 + 3,43 + 3,43) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 + 0,60 + 1,20) x 1,00) = 61,063m²

Bwc Feminino 2: 2,00 x (3,43 + 3,43 + 3,43 + 3,43) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 x 0,60)) = 23,705m²

Bwc Masculino 2: 2,00 x (3,43 + 3,43 + 3,43 + 3,43) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 x 0,60)) = 23,705m²

Área total: 25,18 + 25,18 + 27,82 + 27,82 + 61,063 + 23,705 + 23,705 = 214,473 m²

7.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM

W.c. Masculino PNE: 3,25 x ((2,50 + 2,50 + 1,64 + 1,64) – (2,15 x 0,80)) = 25,18m²

W.c. Feminino PNE: 3,25 x ((2,50 + 2,50 + 1,64 + 1,64) – (2,15 x 0,80)) = 25,18m²

Dep. Materiais Pedagógicos: 3,25 x (2,80 + 2,80 + 1,80 + 1,80) – (0,80 x 2,15 + 0,60 x 0,60) = 27,82m²

Dep. de Materiais de Limpeza: 3,25 x(2,80 + 2,80 + 1,80 + 1.80) – (0,80 x 2,15 + 0,60 x 0,60) = 27,82m²

Cozinha: 3,25 x (7,00 + 7,00 + 3,43 + 3,43) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 + 0,60 + 1,20) x 1,00) = 61,063m²

Bwc Feminino 2: 2,00 x (3,43 + 3,43 + 3,43 + 3,43) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 x 0,60)) = 23,705m²

Bwc Masculino 2: 2,00 x (3,43 + 3,43 + 3,43 + 3,43) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 x 0,60)) = 23,705m²

Área total: 25,18 + 25,18 + 27,82 + 27,82 + 61,063 + 23,705 + 23,705 = 214,473m²

8.0 PISOS

8.1 PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B

W.c. Masculino PNE: (2,50 x 1,64) = 4,10m²

W.c. Feminino PNE: (1,64 x 2,50) = 4,10m²

Bwc Feminino 2: (3,43 x 3,43) = 11,7649m²

Bwc Masculino 2: (3,43 x 3,43) = 11,7649m²

Sala 13: 7,00 x 7,00 = 49,00m²

Sala de Reforço: 3,75 x 4,05 = 15,1875m²

Área total: 4,10 + 4,10 + 11,7649 + 11,7649 + 49,00 + 15,1875 = 95,9173 m²

8.2 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEI – 4 RESISTÊNCIA QUÍMICA A

Sala 13: 48,90 m

Sala dos Professores: 14,70 m

Total: 48,90 + 14,70 = 63,60 m

9.0 PINTURA

9.1 EXTERNA

9.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS

Sala de Reforço: 1,00 x 1,90 = 1,90 m²

9.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Perímetro: 3,50 x ((7,80 x 12) + (54,25 x 4) + (52,35 x 2)) + (4,88 x 131,6) – (163,5385 + (0,90 x 2,15 x 39)) = 3462,2745 m²

9.1.3 APLICAÇÃO DE ESMALTE EM SUPERFICIE

Perímetro: 1,45 x ((7,80 x 12) + (54,25 x 4) + (52,35 x 2)) + (4,88 x 131,6) – (73,592325 + (0,90 x 1,45 x 39)) = 1408,899275 m²

9.1.4 PINTURA DE SUPERFICIE COM TINTA GRAFITE

Calçadas: 2,00 x (60,68 + 58,78 + 39,33 + 39,33 + 13,63 + 7,28 + 7,28 + 11,73 + 32,00) + 1,00 x (23,80 + 23,80 + 42,00 + 42,00 + 63,00) + (1,20 x 15,00) + (8,85 x 35,75) + (3 x 7,00 x 3,43) + (8,85 x 7,30) + (9,00 x 7,15) + (15,00 x 35,75) = 1806,3025 m²

9.2 INTERNAS

9.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Sala dos Professores: 1,90 x 1,00 = 1,90m²

Dep. de Materiais: 1,00 x 0,60 = 0,60m²

Banheiro dos Professores: 1,20 x 0,60 = 0,72m²

Área Total: 1,90 + 0,60 + 0,72 = 3,22 m²

9.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

Secretária: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 3,42 + 3,42) – ((3 x 0,90 x 2,15) + (2,00 x 1,00)) = 58,883 m²

Sala de Reforço: 3,20 x (4,05 + 4,05 + 3,75 + 3,75) – ((0,90 x 2,15) + (1,20 x 1,00)) = 46,785 m²

Rec./Arq./Corredor: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((3 x 0,90 x 2,15) + (2,00 x 1,00) + (1,50 x 1,00)) = 80,295 m²

Diretoria: 3,20 x (2,45 + 2,45 + 3,75 + 3,75) – ((1,20 x 1,00) + (0,90 x 2,15)) = 36,545 m²

Sala Multimídia: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 02: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 03: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 04: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 05: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala de Informática: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 07: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 08: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 09: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 10: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 11: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 12: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 13: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 14: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Sala 15: 3,20 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) – (3,00 x 1,00 x 2)) = 81,665 m²

Dep. de Mat. Pedagógicos 2: 3,20 x (3,63 + 3,63 + 3,43 + 3,43) – ((1,25 x 1,00) + (0,90 x 2,15)) = 41,999 m²

Dep. de Mat. Pedagógicos 3: 3,20 x (3,23 + 3,23 + 3,43 + 3,43) – ((3,00 x 1,00) + (0,90 x 2,15)) = 37,689 m²

Lavanderia: 3,20 x (3,75 + 3,75 + 4,40 + 4,40) – ((1,25 x 1,00) + (0,90 x 2,15)) = 48,975 m²

Banheiro dos Funcionários: 1,20 x (3,43 + 3,43 + 4,40 + 4,40) – ((1,25 x 1,00) + (0,90 x 2,15)) = 15,607 m²

Banheiro dos Professores: 1,20 x (3,43 + 3,43 + 4,40 + 4,40) – ((1,25 x 1,00) + (0,90 x 2,15)) = 15,607 m²

Bwc. Masculino 2: 1,20 x (3,43 + 3,43 + 3,43 + 3,43) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 x 1,00)) = 11,529 m²

Bwc. Feminino 2: 1,20 x (3,43 + 3,43 + 3,43 + 3,43) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 x 1,00)) = 11,529 m²

Sala de Leitura: 3,20 x (9,00 + 9,00 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 x 1,00 x 2)) = 94,465 m²

Sala da Coordenação: 3,20 x (3,42 + 3,42 + 7,00 + 7,00) – ((0,90 x 2,15) + (3,00 x 1,00)) = 61,753 m²

Dep. de Mat. 1: 3,20 x (4,65 + 4,65 + 3,50 + 3,50) – ((0,90 x 2,15 x 3) + (2,00 x 1,00)) = 44,355 m²

Dep. de Recicláveis: 3,20 x (4,65 + 4,65 + 3,50 + 3,50) – ((0,90 x 2,15 x 3) + (2,00 x 1,00)) = 44,355 m²

Sala de Ed. Física: 3,20 x (3,20 + 3,20 + 4,90 + 4,90) – ((0,90 x 2,15) + (1,00 x 1,00)) = 48,905 m²

Dep. de Ferramentas: 3,20 x (2,77 + 2,77 + 4,90 + 4,90) – ((0,90 x 2,15) + (1,00 x 1,00)) = 46,153 m²

Área Total: 58,883 + 46,785 + 80,295 + 36,545 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 81,665 + 41,999 + 37,689 + 16,375 + 15,607 + 15,607 + 11,529 + 11,529 + 94,465 + 61,753 + 44,355 + 44,355 + 48,905 + 46,153 = 1970,404 m²

9.2.3 APLICAÇÃO DE ESMALTE EM SUPERFICIE

Secretária: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 3,42 + 3,42) – (3 x 0,90 x 1,25) = 22,675 m²

Sala de Reforço: 1,25 x (4,05 + 4,05 + 3,75 + 3,75) – (0,90 x 1,25) = 18,375 m²

Rec./Arq./Corredor: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (3 x 0,90 x 1,25) = 31,625 m²

Diretoria: 1,25 x (2,45 + 2,45 + 3,75 + 3,75) – (0,90 x 1,25) = 14,375 m²

Sala Multimídia: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 02: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 03: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 04: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 05: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala de Informática: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 07: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 08: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 09: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 10: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 11: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 12: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 13: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 14: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Sala 15: 1,25 x (7,00 + 7,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 33,875 m²

Dep. de Mat. Pedagógicos 2: 1,25 x (3,63 + 3,63 + 3,43 + 3,43) – (0,90 x 1,25)) = 16,525 m²

Dep. de Mat. Pedagógicos 3: 1,25 x (3,23 + 3,23 + 3,43 + 3,43) – (0,90 x 1,25) = 15,525 m²

Lavanderia: 1,25 x (3,75 + 3,75 + 4,40 + 4,40) – (0,90 x 1,25) = 19,25 m²

Sala de Leitura: 1,25 x (9,00 + 9,00 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 38,065 m²

Sala da Coordenação: 1,25 x (3,42 + 3,42 + 7,00 + 7,00) – (0,90 x 1,25) = 24,925 m²

Dep. de Mat. 1: 1,25 x (4,65 + 4,65 + 3,50 + 3,50) – (0,90 x 1,25 x 3) = 17,00 m²

Dep. de Recicláveis: 1,25 x (4,65 + 4,65 + 3,50 + 3,50) – (0,90 x 1,25 x 3) = 17,00 m²

Sala de Ed. Física: 1,25 x (3,20 + 3,20 + 4,90 + 4,90) – (0,90 x 2,15) = 19,125 m²

Dep. de Ferramentas: 1,25 x (2,77 + 2,77 + 4,90 + 4,90) – (0,90 x 1,25) = 18,05 m²

Área Total: 22,675 + 18,375 + 31,625 + 14,375 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 33,875 + 16,525 + 15,525 + 19,25 + 38,065 + 24,925 + 17,00 + 17,00 + 19,125 + 18,05 = 780,64 m²

9.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS, DUAS DEMÃOS.

Cozinha: 23,94 m²

Sala dos Professores: 17,15 m²

Banheiro dos Funcionários: 15,18 m²

Banheiro dos Professores: 15,18 m²

Bwc Masculino 2: 11,7649 m²

Bwc Feminino 2: 11,7649 m²

Área total: 23,94 + 17,15 + 15,18 + 15,18 + 11,7649 + 11,7649 = 94,9798 m²

9.2.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS

Esquadrias: 137,1385 + (2 x 2,20 x 3,00 x 2) = 163,5385 m²

9.2.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS

Porta 90 x 210 cm: 34 X (((0,95 X 2,15) X 3) = 208,335 m²

9.2.7 PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

Quadra: 1 UND

9.3 MURO

9.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Muro: 2,20 x (14,13715 + 13,90155 + 24,43 + 24,43 + 10,39 + 10,39 + 17,76 + 17,61 + 112,00 + 111,70 + 65,20 + 65,50 + 81,70 + 81,85 + 18,15 + 18,15) = 1511,39714 m²

10.0 LIMPEZA

10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Área dos Prédios: 370,26 + 588,062 + 1080,00 + 1173,744 + 38,6232 = 3250,6892 m²

## 24 de Outubro de 2017.

___________________________

João Zefiro Junior

Engenheiro Responsável

CREA: 5069488152

ART:

___________________________

Cristiano Salmeirão

Prefeito Municipal