## SINTÉTICO 6 (elétrica)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: 2º Distrito Industrial "Armando Penterich" - Rede de distribuição de energia e iluminação pública
Local: Estr. Mun. BGI-338, esq. c/ Estr. Mun. BGI-020 - prol. da Rua Natal Masson - Cidade Birigui
Secretária: SEDECTI
Item | Código | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unit. | Preço Total
1 |  | REDE DE ENERGIA ELETRICA e ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.1 | CPOS-680181 | Poste de concreto circular 12/600 | 11 | unid | 1767.99 | 19447.89
1.2 | CPOS-680180 | Poste de concreto circular 11/600 | 8 | unid | 1641.02 | 13128.16
1.3 | SINAPI 73783/10 | Poste de cocnreto circular 11/400 | 11 | unid | 1178.99 | 12968.89
1.4 | SINAPI 73783/8 | Posto de concreto circular 11/200 | 77 | unid | 989.31 | 76176.87
1.5 | SINAPI 73783/14 | Poste de concreto circular 9/200 | 3 | unid | 740.57 | 2221.71
1.6 | SINAPI 73783/16 | Poste de concreto circular 9/400 | 9 | unid | 945.09 | 8505.81
1.7 | SINAPI 73783/17 | Poste de concreto circular 9/600 | 2 | unid | 1248.38 | 2496.76
1.8 | cotação | Sistema Terra | 32 | unid | 200 | 6400
1.9 | cotação | Subsolo duplo | 28 | unid | 100 | 2800
1.10 | cotação | Estrutura de Transição N3CECC(Transição de Rede Nua Normal com Rede Compacta – GED 11849) | 1 | unid | 1500 | 1500
1.11 | cotação | Estrutura CE1TR (poste de 12m - GED 11846 – CPFL) | 6 | unid | 1000 | 6000
1.12 | cotação | Estrutura CE3TRM (Fim de Linha – Meio Beco – Poste de concreto - GED 11846 – CPFL) | 5 | unid | 2000 | 10000
1.13 | cotação | Estrutura CECC (Estrutura Básica para Chave Fusível - GED11849 – CPFL) | 1 | unid | 1800 | 1800
1.14 | cotação | Estrutura CE1 (Estrutura Rede Compacta em Tangente – GED 11847 – CPFL) | 63 | unid | 600 | 37800
1.15 | cotação | Estrutura CE1A (Estrutura Rede Compacta com Braço Anti-Balanço – GED 11847 – CPFL) | 8 | unid | 800 | 6400
1.16 | cotação | Estrutura CE2 (Estrutura Rede Compacta para Ângulos – GED 11847 – CPFL) | 5 | unid | 1100 | 5500
1.17 | cotação | Estrutura CE3 (Estrutura Rede Compacta para Ancoragem Simples – GED 11847 – CPFL) | 2 | unid | 1400 | 2800
1.18 | cotação | Estrutura CE4 (Estrutura Rede Compacta para Ancoragem Dupla – GED 11847 – CPFL) | 2 | unid | 1600 | 3200
1.19 | cotação | Estrutura IT (Estrutura Básica Secundária – Tangente – GED 3597 – CPFL) | 74 | unid | 400 | 29600
1.20 | cotação | Estrutura ITA (Estrutura Básica Secundária – Topo Aberto – GED 3597 – CPFL) | 25 | unid | 500 | 12500
1.21 | cotação | Estrutura IDO (Derivação oposta da rede tangente – GED 3597 – CPL) | 2 | unid | 1800 | 3600
1.22 | cotação | Estrutura IF (Fim de linha – GED 3597 – CPFL) | 10 | unid | 1400 | 14000
1.23 | cotação | Estrutura ITF (Topo fechado – GED 3597 – CPFL) | 6 | unid | 800 | 4800
1.24 | cotação | Espaçador Losangular (GED11847-CPFL) | 310 | unid | 150 | 46500
1.25 | cotação | Luminária integrada VS 150W – E40 (GED 2586 – CPFL) | 121 | unid | 400 | 48400
1.26 | cotação | Braço Médio Iluminação Pública (GED 2583 – CPFL) | 121 | unid | 180 | 21780
1.27 | SINAPI 55869 | Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm² PRT/BRC (GED 932 – CPFL) | 670 | m | 7.48 | 5011.6
1.28 | SINAPI 73831/7 | Lâmpada VS 150W – E40 (GED 2586 – CPFL) | 121 | unid | 37.66 | 4556.86
1.29 | SINAPI 83399 | Relé Fotoeletrônico Intercabiável (GED 3037 – CPDL) | 121 | unid | 35.45 | 4289.45
1.30 | cotação | Kit removível VS 150W (GED 4246 – CPFL) | 121 | unid | 95 | 11495
1.31 | SINAPI 73857/7 | Transformador trifásico padrão CPFL de 30kVA (BT 220/127V) | 3 | unid | 4589.47 | 13768.41
1.32 | SINAPI 73857/8 | Transformador trifásico padrão CPFL de 45kVA (BT 220/127V) | 8 | unid | 5358.78 | 42870.24
1.33 | cotação | 3 x 1 x 70 mm2 + 70 mm2 - fases CA, isolação XLPE colorida e neutro nu CAL (GED 3596 e GED 3597 – CPFL) | 2400 | m | 15 | 36000
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: 2º Distrito Industrial "Armando Penterich" - Rede de distribuição de energia e iluminação pública
Local: Estr. Mun. BGI-338, esq. c/ Estr. Mun. BGI-020 - prol. da Rua Natal Masson - Cidade Birigui
Secretária: SEDECTI
1.34 | cotação | 3 x 1 x 50 mm2 + 50 mm2 - fases CA, isolação XLPE colorida e neutro nu CAL (GED 3596 e GED 3597 – CPFL) | 1500 | m | 10 | 15000
1.35 | cotação | Cabo para Rede Primária Alumínio Compactados, Bloqueados, Protegidos com Cobertura em XLPE(3mm) para 15kV bitola 70mm² (GED 920 – CPFL) | 9300 | m | 7 | 65100
1.36 | CPOS-391504 | Cabo de Alumínio Nú (10) | 400 | m | 5.09 | 2036
1.37 | CPOS-290304 | Cabo de aço, galvanizado, MR, com diâmetro de 9,5 mm (3/8”). (GED 914) – mensageiro (GED 914 – CPFL) | 3100 | m | 13.89 | 43059
1.38 | cotação | Mão de Obra | 1 | vb | 70000 | 70000
[5 empty] | Sub-total | 713512.65
BDI: |  |  |  |  | 25.84% | 184371.6688
TOTAL (BDI INCLUSO): | [5 empty] | 897884.3188
(Oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
Fonte: Tabela SINAPI/Maio/2015; Boletim 164 CPOS;
Birigui, 06 de julho de 2015
_________________________ _________________________
Engº Civil Mauricio Pereira Engº Civil Alexandre José Sabino Lásila
Diretor Dpto. Obras e Projetos Secretário Adjunto de Obras
_____________________________
Engº Civil Rubens Franco da Silveira
Secretário de Obras