RELAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS A SEREM ILUMIADAS

| Obra – Instalação de 19 braços de Iluminação Pública |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local – Chácaras Pousada do Sol |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | Braço Médio Iluminação Pública | 19 |  |  |
| 2 | Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm² (m) PRT/BRC | 114 |  |  |
| 3 | Lâmpada VS 150W – E40 | 19 |  |  |
| 4 | Relé Fotoelétrico Intercambiável | 19 |  |  |
| 5 | Luminária Integrada VS 150W | 19 |  |  |
| 6 | Kit Removível VS 150W | 19 |  |  |
| 7 | Cinta Aço |  |  |  |
| 7.1 | Poste 9/2 | 04 |  |  |
| 7.2 | Poste 9/4 | 02 |  |  |
| 7.3 | Poste 9/6 | 01 |  |  |
| 7.4 | Poste 12/4 | 09 |  |  |
| 8 | Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm | 32 |  |  |
| 9 | Parafuso Cabeça Quadrada 16x350mm | 06 |  |  |
| 10 | Arruela Quadra 18x50x5mm | 06 |  |  |
| 11 | Mão de obra | 01 |  |  |
| 12 | Aprovação do projeto junto à CPFL | 01 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |

Nota – no local há 16 postes circulares de concreto e 03 postes Duplo T – Total 19 postes

| Obra – Instalação de 33 braços de Iluminação Pública |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local – Chácaras Morada do Sol |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | Braço Médio Iluminação Pública | 33 |  |  |
| 2 | Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm² (m) PRT/BRC | 198 |  |  |
| 3 | Lâmpada VS 150W – E40 | 33 |  |  |
| 4 | Relé Fotoelétrico Intercambiável | 33 |  |  |
| 5 | Luminária Integrada VS 150W | 33 |  |  |
| 6 | Kit Removível VS 150W | 33 |  |  |
| 7 | Cinta Aço |  |  |  |
| 7.1 | Poste 11/2 | 01 |  |  |
| 7.2 | Poste 11/4 | 02 |  |  |
| 7.3 | Poste 12/4 | 04 |  |  |
| 8 | Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm | 14 |  |  |
| 9 | Parafuso Cabeça Quadrada 16x350mm | 52 |  |  |
| 10 | Arruela Quadra 18x50x5mm | 52 |  |  |
| 11 | Mão de obra | 01 |  |  |
| 12 | Aprovação do projeto junto à CPFL | 01 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |

Nota – no local há 07 postes circulares de concreto e 26 postes Duplo T – Total 33 postes