RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR DO BAIRRO RURAL DO GOULART

| Obra – Instalação de braços de Iluminação Pública |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local - Bairro Rural do Goulart |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) |
| 1 | Braço médio para iluminação pública | 06 |  |  |
| 2 | Cabo Cu Iosl. PVC 750V 2x1,5mm² (m) PRT/BRC | 36 |  |  |
| 3 | Lâmpada vapor de sódio 100W | 06 |  |  |
| 4 | Relé fotocélula intercambiável | 06 |  |  |
| 5 | Luminária integrada para lâmpada vapor de sódio 100W | 06 |  |  |
| 6 | Kit Removível VS 100W | 06 |  |  |
| 7 | Poste de concreto circular 9/200 | 05 |  |  |
| 8 | Poste de concreto circular 9/400 | 01 |  |  |
| 9 | Conector tipo perfurante para 4 derivações | 12 |  |  |
| 10 | Estrutura Secundária IT(tangente) | 05 |  |  |
| 11 | Estrutura Secundária IF(final de linha) | 01 |  |  |
| 12 | Cabo multiplexado isolado - 2 x 1 x 16 mm2 + 16 mm2 - fases CA, isolação XLPE preta e neutro nu CA(m) | 180 |  |  |
| 13 | Cinta de aço para poste 9/200 | 10 |  |  |
| 14 | Cinta de aço para poste 9/400 | 02 |  |  |
| 15 | Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm | 12 |  |  |
| 16 | Alça preformada de distribuição (final de rede) | 01 |  |  |
| 17 | Laço preformado de roldana | 05 |  |  |
| 18 | Abraçadeira plástica | 02 |  |  |
| 19 | Mão de obra para execução | 01 |  |  |

Notas:

- Todos os materiais devem estar cadastrados pela CPFL-Paulista;

- Com relação aos itens das estrutura, considerar todos itens que as compõe – GED 3597 – CPFL-Paulista.