Obra – Requalificação da Praça Raul Cardoso

Local – Praça Raul Cardoso

| Item | Referência |  | Descrição | Und. | Qtd. | Preço(R$) | Preço c/ BDI (R$) | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPOS | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado à fogo, altura de 6,0m - livre do solo - topo 60mm - tipo engastado- já pintado em tinta epóxi branca contra tratamento “UV” | un | 18,00 | 924,87 | 1163,86 | 20949,48 |
| 2 | CPOS | 41.10.070 | Suporte para quatro(4) pétalas em em 180° para topo de poste de 60mm - inclinação do braço 5° | un | 18,00 | 514,47 | 647,41 | 11653,38 |
| 3 | CPOS | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estrutura metálica – OBS: Poste “boné” (duas luminárias) peso aprox. 61kg/ Postes centrais (4 luminárias) peso aprox. 30kg | kg | 2.005,00 | 4,18 | 5,26 | 10546,30 |
| 4 | CPOS | 42.05.200 | Haste de aterramento Ø5/8’’x 2,4m | un | 18,00 | 86,20 | 108,47 | 1952,46 |
| 5 | CPOS | 39.04.070 | Cabo de cobre nu #35mm² | m | 18,00 | 17,87 | 22,49 | 404,82 |
| 6 | CPOS | 39.10.130 | Terminal de compressão para cabo de 35mm² | un | 18,00 | 11,10 | 13,97 | 251,46 |
| 7 | SINAPI | 83446 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 18,00 | 158,62 | 199,61 | 3592,98 |
| 8 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade(PEAD), Ø1" - perfil corrugado com guia interno | m | 350,00 | 7,02 | 8,83 | 3090,50 |
| 9 | CPOS | 39.03.170 | Cabo flexivel - isolação 0,6/1,0kV - bitola #2,5mm² - cor preta | m | 1.100,00 | 3,12 | 3,93 | 4323,00 |
| 10 | CPOS | 39.03.170 | Cabo flexivel - isolação 0,6/1,0kV - bitola #2,5mm² - cor verde | m | 550,00 | 3,12 | R$ 3,93 | 2161,50 |
| 11 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 34,00 | 88,92 | 111,90 | 3804,60 |
| 12 | cotação(material) + CPOS(M.O.) | 41.11.721 (M.O.) | Luminária LED de 40W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) | un | 164,00 | R$ 456,00 (cotação)+R$ 23,61(CPOS) = R$ 479,61 | 610,79 | 100169,56 |
| 13 | cotação(material) + CPOS(M.O.) | 41.11.721 (M.O.) | Luminária LED de 120W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) | un | 25,00 | R$ 818,00 (cotação)+R$ 23,61(CPOS) = R$ 841,61 | 1071,79 | 26794,75 |
| 14 | cotação | - | Trilho para suporte do disjuntor | m | 1,60 | 12,00 | 15,10 | 24,16 |
| 15 | cotação | - | Bucha S6 com parafuso | un | 40,00 | 0,55 | 0,69 | 24,16 |
| 16 | cotação | - | massa de calafetar (caixa com 350 gramas) | cx | 7,00 | 8,20 | 10,32 | 72,24 |
| 17 | SINAPI | 94969 | Concreto usinado, fck = 15 MPa - (largura=0,30m - altura=0,10m – comprimento=350m) | m³ | 10,50 | 241,49 | 303,89 | 3190,85 |
| 18 | SINAPI | 92874 | Lançamento de concreto usinado fck 15 Mpa (largura=0,30m - altura=0,10m – comprimento=350m) | m³ | 10,50 | 30,03 | 37,79 | 396,80 |
| 19 | CPOS | 07.02.020 | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 350m) | m³ | 63,00 | 6,72 | 8,46 | 532,98 |
| 20 | CPOS | 07.11.020 | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 350m) – com envelopamento de concreto | m³ | 63,00 | 4,52 | 5,69 | 358,47 |
| 21 | CPOS | 39.21.060 | Cabo antichama bitola #16mm² - isolação 0.6/1.0kV | m | 1.000,00 | 10,14 | 12,76 | 12760,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 207.057,89 |

Preço Total com BDI(25,84%) – R$ 207.057,89(Duzentos e sete mil, cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

Fonte de Pesquisas utilizadas:

- BDI = 25,84% (Fonte Tribunal de Contas da União – Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenária);

- CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços – Versão 178 (vigência a partir de 02/03/2020)

- SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 04/2020;

- Cotações:

- Brancaglioni & Cia Ltda.

- Tecaut Automação Industrial Eireli

- Vetor Elétrica, Hidráulica Iluminação

- Mafisolli e Filhos Elétrica e Hidráulica Ltda. ME

- UNICOBA Energia S/A

Observações:

- Os valores cotados apresentados acima, aonde tiveram mais de um fornecedor foi feito a média para estabelecer o preço final unitário;

- A praça tem hoje vinte e cinco(25), postes decorativos ao redor da mesma e no seu interior tem 16 postes.

Birigui, 01 de junho de 2020.

Eng. Marco Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica