Obra – Requalificação da praça Nossa Senhora de Fátima

Local – Rua Padre Geraldo

| Item | Descrição | Unid | Qtd. | Preço Unit. (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado à fogo, altura de 6,0m - livre do solo - topo 60mm - tipo engastado | un | 8,00 |  |  |  |
| 2 | Suporte para quatro(4) pétalas em em 180° para topo de poste de 60mm - inclinação do braço 5° | un | 8,00 |  |  |  |
| 3 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas -OBS- Poste decorativo (duas luminárias) peso aprox. 61kg, poste decorativo (uma luminária) peso aprox. 58kg | kg | 1.434,00 |  |  |  |
| 4 | Haste de aterramento Ø5/8’’ x 2,4m | un | 8,00 |  |  |  |
| 5 | Cabo de cobre nu #35mm² | m | 8,00 |  |  |  |
| 6 | Terminal de compressão para cabo de 35mm² | un | 8,00 |  |  |  |
| 7 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 11,00 |  |  |  |
| 8 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade(PEAD), Ø1" - perfil corrugado com guia interno | m | 210,00 |  |  |  |
| 9 | Cabo flexivel - isolação 0,6/1,0kV - bitola #2,5mm² - cor preta | m | 600,00 |  |  |  |
| 10 | Cabo flexivel - isolação 0,6/1,0kV - bitola #2,5mm² - cor verde | m | 210,00 |  |  |  |
| 11 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 9,00 |  |  |  |
| 12 | Padrão de entrada com medição acoplada - CPFL-Paulista - categoria B1(cabo#16mm² e disjuntor 63A) | un | 1,00 |  |  |  |
| 13 | Abrigo em alvenaria (tijolo baiano) para quadro de iluminação (QL), com pingadeira em concreto | UN | 1,00 |  |  |  |
| 14 | Luminária LED de 40W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) | un | 14,00 | 456,00 (cotação)+ 23,61(CPOS) = 479,61 |  |  |
| 15 | Luminária LED de 120W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) | un | 56,00 | 818,00 (cotação)+ 23,61(CPOS) = 841,61 |  |  |
| 16 | Luminária embutida no solo com lâmpada PAR 30 - LED - 9W - bivolt - temperatura de cor 6500K - fluxo luminoso de 900lm | un | 8,00 | 143,44 |  |  |
| 17 | Trilho para suporte do disjuntor | m | 0,80 | 12,00 |  |  |
| 18 | Bucha S6 com parafuso | un | 20,00 | 0,55 |  |  |
| 19 | massa de calafetar (caixa com 350 gramas) | cx | 4,00 | 8,20 |  |  |
| 20 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 1,00 | 67,14 |  |  |
| 21 | Concreto usinado, fck = 15 MPa - (largura=0,30m - altura=0,10m - comprimento=210m) | m³ | 6,30 | 239,67 |  |  |
| 22 | Lançamento de concreto usinado fck 15 Mpa (largura=0,30m - altura=0,10m - comprimento=210m) | m³ | 6,30 | 30,04 |  |  |
| 23 | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 210m) | m³ | 37,80 | 6,72 |  |  |
| 24 | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m – comprimento = 210m) – com envelopamento de concreto | m³ | 37,80 | 4,52 |  |  |
| 25 | Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum (comprimento=210m- largura=0,6m) | m² | 126,00 | 43,63 |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |