## PLAN
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Reforma e Ampliação da UBS Tijuca
PROPRIETÁRIO:Prefeitura Municipal de Birigui
BASE: BOLETIM CPOS 176; SINAPI JULHO/2019
DATA: 20/09/2019
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | CPOS 176 | PREÇO ANTERIOR | PREÇO ATUAL | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3476.7 |  |  |  | 3476.7
1.1 | 20802 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00X1,50M) | M² | 4.5 | 392.72 | 1767.24 | 02.08.020 | 330.06 | 392.72 | 1767.24
1.2 | 20102 | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS | M² | 6 | 284.91 | 1709.46 | 02.01.021 | 267.55 | 284.91 | 1709.46
1.3 | 21002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | M² | 0 | 8.9 | 0 | 02.10.020 | 8.45 | 8.9 | 0
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 2312.74 |  |  |  | 2312.7271
2.1 |  | ESTRUTURAS E COBERTURAS
2.1.1 | 40308 | REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA | M | 78.17 | 6.75 | 527.65 | 04.03.080 | 6.83 | 6.75 | 527.6475
2.2 |  | PAREDES
2.2.1 | 30204 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO INCLUINDO REVESTIMENTO | M³ | 3.924 | 54 | 211.9 | 03.02.040 | 56.32 | 54 | 211.896
2.3 |  | FORRO
2.3.1 | 30804 | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC | M² | 71.432 | 4.05 | 289.3 | 03.08.040 | 4.23 | 4.05 | 289.2996
2.4 |  | ESQUADRIAS
2.4.1 | 40802 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA | UNID. | 4 | 14.97 | 59.88 | 04.08.020 | 15.15 | 14.97 | 59.88
2.4.2 | 40806 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | M | 3.2 | 8.98 | 28.74 | 04.08.060 | 9.35 | 8.98 | 28.736
2.4.3 | 40902 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M² | 0.72 | 20.95 | 15.08 | 04.09.020 | 21.79 | 20.95 | 15.084
2.5 |  | DIVERSOS
2.5.1 | 40916 | RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO | M² | 44.09 | 2.84 | 125.22 | 04.09.160 | 2.97 | 2.84 | 125.2156
2.5.2 | 40914 | RETIRADA DE MOURÕES DE CONCRETO DO ALAMBRADO | UNID. | 22.045 | 17.55 | 386.89 | 04.09.140 | 18.31 | 17.55 | 386.8898
2.5.3 | 20904 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 295.61 | 2.26 | 668.08 | 02.09.040 | 2.06 | 2.26 | 668.0786
3 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 427.33 |  |  |  | 427.3225
3.1 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA
3.1.1 |  | ESTACA TIPO STRAUSS
3.1.1.1 | 120601 | TAXA DE MOBILIAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA | TX | 0 | 1747.43 | 0 | 12.06.010 | 1469.74 | 1747.43 | 0
3.1.1.2 | 120602 | PERFURAÇÃO PARA ESTACA TIPO STRAUSS DIÂM. 25 CM | M | 0 | 52.81 | 0 | 12.06.020 | 53.06 | 52.81 | 0
3.1.1.3 | 100104 | ARMAÇÃO CA-50 DIÂM. 6,3MM (1/4') A 12,5MM (1/2') - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 0 | 6.56 | 0 | 10.01.040 | 5.23 | 6.56 | 0
3.1.1.4 | 100106 | ARMAÇÃO CA-60 DIÂM. 3,4MM A 6,00MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 0 | 7.25 | 0 | 10.01.060 | 5.45 | 7.25 | 0
3.1.1.5 | 110110 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0 | 268.64 | 0 | 11.01.100 | 262.63 | 268.64 | 0
3.1.2 |  | BLOCOS
3.1.2.1 | 60202 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT. ATÉ 1,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M³ | 0 | 40.5 | 0 | 06.02.020 | 42.24 | 40.5 | 0
3.1.2.2 | 90102 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2 VEZES | M² | 0 | 59.86 | 0 | 09.01.020 | 58.53 | 59.86 | 0
3.1.2.3 | 100104 | ARMAÇÃO CA-50 DIÂM. 6,3MM (1/4') A 12,5MM (1/2') - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 0 | 6.56 | 0 | 10.01.040 | 5.23 | 6.56 | 0
3.1.2.4 | 100106 | ARMAÇÃO CA-60 DIÂM. 3,4MM A 6,00MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 0 | 7.25 | 0 | 10.01.060 | 5.45 | 7.25 | 0
3.1.2.5 | 110110 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0 | 268.64 | 0 | 11.01.100 | 262.63 | 268.64 | 0
3.2 |  | VIGAS BALDRAME
3.2.1 | 60202 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT. ATÉ 1,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M³ | 0 | 40.5 | 0 | 06.02.020 | 42.24 | 40.5 | 0
3.2.2 | 90102 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2 VEZES | M² | 0 | 59.86 | 0 | 09.01.020 | 58.53 | 59.86 | 0
3.2.3 | 100104 | ARMAÇÃO CA-50 DIÂM. 6,3MM (1/4') A 12,5MM (1/2') - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 0 | 6.56 | 0 | 10.01.040 | 5.23 | 6.56 | 0
3.2.4 | 100106 | ARMAÇÃO CA-60 DIÂM. 3,4MM A 6,00MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 0 | 7.25 | 0 | 10.01.060 | 5.45 | 7.25 | 0
3.2.5 | 110110 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0 | 268.64 | 0 | 11.01.100 | 262.63 | 268.64 | 0
3.2.6 | 321601 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS | M² | 34.0474 | 11.53 | 392.57 | 32.16.010 | 10.34 | 11.53 | 392.5665
3.2.7 | 61104 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE | M³ | 2.7606 | 12.59 | 34.76 | 06.11.040 | 13.13 | 12.59 | 34.756
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 18737.75 |  |  |  | 18737.7583
4.1 |  | PILARES E VIGAS
4.1.1 | 90202 | FÔRMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | M² | 93.78 | 102.4 | 9603.07 | 09.02.020 | 94.87 | 102.4 | 9603.072
4.1.2 | 100104 | ARMAÇÃO CA-50 DIÂM. 6,3MM (1/4') A 12,5MM (1/2') - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 236.4 | 6.56 | 1550.78 | 10.01.040 | 5.23 | 6.56 | 1550.784
4.1.3 | 100106 | ARMAÇÃO CA-60 DIÂM. 3,4MM A 6,00MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 80.6 | 7.25 | 584.35 | 10.01.060 | 5.45 | 7.25 | 584.35
4.1.4 | 110110 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 5.3 | 268.64 | 1423.79 | 11.01.100 | 262.63 | 268.64 | 1423.792
4.2 |  | VERGAS E CONTRA-VERGAS
4.2.1 | 142001 | VERGAS E CONTRA-VERGAS EM CONCRETO ARMADO | M³ | 1.1895 | 1122.59 | 1335.32 | 14.20.010 | 1048.65 | 1122.59 | 1335.3208
0
4.3 |  | LAJES | [7 empty] | 0
4.3.1 | 130102 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA LT 12(8+4) E CAPA COM CONCRETO 20 MPA | M² | 18.23 | 82.21 | 1498.69 | 13.01.130 | 83.63 | 82.21 | 1498.6883
4.3.2 | 130104 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA LT 16(12+4) E CAPA COM CONCRETO 20 MPA | M² | 28.04 | 97.78 | 2741.75 | 13.01.150 | 96.35 | 97.78 | 2741.7512
5 |  | PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 5332.44 |  |  |  | 5332.4424
5.1 | 140420 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO DE 9 CM | M² | 123.78 | 43.08 | 5332.44 | 14.04.200 | 43.97 | 43.08 | 5332.4424
0
6 |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  | 34284.53 |  |  |  | 34284.5336
6.1 | 150303 | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL (AMPLIAÇÃO) | KG | 1137 | 14.87 | 16907.19 | 15.03.030 | 14.16 | 14.87 | 16907.19
6.2 | 161202 | COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA 0,5MM | M² | 108.2715 | 65.9 | 7135.09 | 16.12.020 | 67.58 | 65.9 | 7135.0919
6.3 | 161222 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO, PERFIL ONDULADO, ESPESSURA 0,50MM | M | 19.57 | 53.58 | 1048.56 | 16.12.220 | 49.77 | 53.58 | 1048.5606
6.4 | 163302 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM | M | 88.97 | 62.95 | 5600.66 | 16.33.022 | 62.42 | 62.95 | 5600.6615
6.5 | 220307 | FORRO EM LÂMINA DE PVC | M² | 71.432 | 50.3 | 3593.03 | 22.03.070 | 54.18 | 50.3 | 3593.0296
7 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 24474.76 |  |  |  | 15780.6424
7.1 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
7.1.1 | CPU-02 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO (P1), TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO (0,80X2,10M), COM DUAS ABERTURAS - TIPO BALCÃO | UNID. | 1 | 1590.39 | 1590.39 |  | 1590.39 |  | 0
7.1.2 | 250110 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO (P2), TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO (0,80X2,10M) | M² | 1 | 716.53 | 716.53 | 25.01.100 | 691.05 | 716.53 | 716.53
7.1.3 | 280102 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO | UNID. | 1 | 217.25 | 217.25 | 28.01.020 | 201.554 | 217.25 | 217.25
7.1.4 | CPU-03 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO (P3), COM 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSO GUARNIÇÃO E FERRAGENS | UNID. | 2 | 1922.49 | 3844.98 |  | 1922.49 |  | 0
7.1.5 | CPU-04 | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO (J1), COM 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSO GUARNIÇÃO | UNID. | 4 | 777.61 | 3110.44 |  | 777.61 |  | 0
7.1.6 | CPU-05 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO (J2) COM VIDRO TEMPERADO 8MM | UNID. | 1 | 148.31 | 148.31 |  | 148.31 |  | 0
7.2 |  | ALAMBRADO | [7 empty] | 0
7.2.1 |  | ESTACA MANUAL MOLDADA IN LOCO | [7 empty] | 0
7.2.1.1 | 60202 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT. ATÉ 1,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M³ | 0.34459 | 40.5 | 13.96 | 06.02.020 | 42.24 | 40.5 | 13.9561
7.2.1.2 | 100104 | ARMAÇÃO CA-50 DIÂM. 6,3MM (1/4') A 12,5MM (1/2') - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 28 | 6.56 | 183.68 | 10.01.040 | 5.23 | 6.56 | 183.68
7.2.1.3 | 100106 | ARMAÇÃO CA-60 DIÂM. 3,4MM A 6,00MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 6 | 7.25 | 43.5 | 10.01.060 | 5.45 | 7.25 | 43.5
7.2.1.4 | 110110 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.4 | 268.64 | 107.46 | 11.01.100 | 262.63 | 268.64 | 107.456
7.2.2 |  | VIGAS BALDRAME
7.2.2.1 | 60202 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT. ATÉ 1,5 M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO | M³ | 2.7006 | 40.5 | 109.37 | 06.02.020 | 42.24 | 40.5 | 109.3743
7.2.2.2 | 90102 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2 VEZES | M² | 32.2 | 59.86 | 1927.49 | 09.01.020 | 58.53 | 59.86 | 1927.492
7.2.2.3 | 100104 | ARMAÇÃO CA-50 DIÂM. 6,3MM (1/4') A 12,5MM (1/2') - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 46.7 | 6.56 | 306.35 | 10.01.040 | 5.23 | 6.56 | 306.352
7.2.2.4 | 100106 | ARMAÇÃO CA-60 DIÂM. 3,4MM A 6,00MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 25.8 | 7.25 | 187.05 | 10.01.060 | 5.45 | 7.25 | 187.05
7.2.2.5 | 110110 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 3 | 268.64 | 805.92 | 11.01.100 | 262.63 | 268.64 | 805.92
7.2.2.6 | 321601 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS | M² | 19.29 | 11.53 | 222.41 | 32.16.010 | 10.34 | 11.53 | 222.4137
7.2.2.7 | 61104 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE | M³ | 1.2192 | 12.59 | 15.35 | 06.11.040 | 13.13 | 12.59 | 15.3497
7.2.3 |  | MURETA E ALAMBRADO
7.2.3.1 | 140420 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO DE 9 CM | M² | 9.222 | 43.08 | 397.28 | 14.04.200 | 43.97 | 43.08 | 397.2838
7.2.3.2 | 340527 | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2" CO M MONTANTES METÁLICOS RETOS | M² | 55.34 | 126.61 | 7006.6 | 34.05.270 | 104.33 | 126.61 | 7006.5974
7.4 |  | PORTÃO
7.4.1 | 240293 | PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA 2" E MOLDURA EM TUBO DE AÇO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 3.74 | 563.51 | 2107.53 | 24.02.930 | 435.75 | 563.51 | 2107.5274
7.5 |  | ACABAMENTOS
7.5.1 | 190139 | PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, LARGURA DE 21 A 30 CM | M | 9 | 156.99 | 1412.91 | 19.01.390 | 154.26 | 156.99 | 1412.91
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 59003.83 |  |  |  | 45631.0326
8.1 |  | INSTALAÇÕES E ALIMENTADORES DE B.T. | [7 empty] | 0
8.1.1 | 60202 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5 M | M³ | 6.417 | 40.5 | 259.89 | 06.02.020 | 42.24 | 40.5 | 259.8885
8.1.2 | 110202 | ENVELOPAMENTO DE VALA COM CONCRETO MAGRO 15 MPA | M³ | 2.7807 | 276.68 | 769.36 | 11.02.020 | 242.04 | 276.68 | 769.3641
8.1.3 | 381301 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO (1 1/4") 32MM | M | 35 | 7.72 | 270.2 | 38.13.010 | 7.87 | 7.72 | 270.2
8.1.4 | SINAPI 83448 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 50X50X80 CM, COM POÇO DE ESGOTAMENTO, BRITA NO FUNDO E TAMPA EM CONCRETO | UNID. | 1 | 238.24 | 238.24 | SINAPI 83448 | 238.24 | 238.24 | 238.24
8.1.5 | 370320 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN | UNID. | 1 | 382.79 | 382.79 | 37.03.200 | 331.37 | 382.79 | 382.79
8.1.6 | 371370 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A | UNID. | 1 | 540.06 | 540.06 | 37.13.700 | 508.2 | 540.06 | 540.06
8.1.7 | 371365 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50A | UNID. | 3 | 118.51 | 355.53 | 37.13.650 | 102.82 | 118.51 | 355.53
8.1.8 | CPU-30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 20KA | UNID. | 4 | 75.91 | 303.64 |  | 75.91 |  | 0
8.2 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS (BLOCO NOVO)
8.2.1 | 370320 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN | UNID. | 1 | 382.79 | 382.79 | 37.03.200 | 331.37 | 382.79 | 382.79
8.2.2 | 371365 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50A | UNID. | 1 | 118.51 | 118.51 | 37.13.650 | 102.82 | 118.51 | 118.51
8.2.3 | 371363 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A | UNID. | 2 | 89.34 | 178.68 | 37.13.630 | 75.99 | 89.34 | 178.68
8.2.4 | 371360 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A | UNID. | 8 | 21.23 | 169.84 | 37.13.600 | 19.65 | 21.23 | 169.84
8.2.5 | CPU-30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 20KA | UNID. | 1 | 0 | 0 |  | 75.91 |  | 0
8.2.6 | 381902 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO (3/4") 20MM | M | 100 | 11.59 | 1159 | 38.19.020 | 11.44 | 11.59 | 1159
8.2.7 | 400604 | CONDULETE METÁLICO 3/4" | UNID. | 7 | 29.33 | 205.31 | 40.06.040 | 29.24 | 29.33 | 205.31
8.2.8 | 380404 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3/4" | M | 20 | 29.33 | 586.6 | 40.06.040 | 24.57 | 29.33 | 586.6
8.2.9 | 381301 | ELETRODUTO DE PVC DE ALTA DENSIDADE DN 3/4" | M | 40 | 7.72 | 308.8 | 38.13.010 | 7.87 | 7.72 | 308.8
8.2.10 | 390317 | CABO DE COBRE 2.5MM2 ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70 º C | M | 600 | 3.03 | 1818 | 39.03.170 | 3.09 | 3.03 | 1818
8.2.11 | 390302 | CABO DE COBRE 4.0MM2 ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70 º C | M | 50 | 4.15 | 207.5 | 39.03.174 | 3.95 | 4.15 | 207.5
8.2.12 | 411462 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W | UNID. | 15 | 116.76 | 1751.4 | 41.14.620 | 133.99 | 116.76 | 1751.4
8.2.13 | 410974 | REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 28W | UNID. | 15 | 61.52 | 922.8 | 41.09.740 | 45.59 | 61.52 | 922.8
8.2.14 | 410706 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL, 28W | UNID. | 30 | 11.06 | 331.8 | 41.07.060 | 9.97 | 11.06 | 331.8
8.2.15 | 411320 | LUMINÁRIA BLINDADA, OVAL, DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UNID. | 3 | 78.67 | 236.01 | 41.13.200 | 71.64 | 78.67 | 236.01
8.2.16 | 411453 | LUMINÁRIA REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO JATEADO PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS | UNID. | 1 | 56.28 | 56.28 | 41.14.530 | 144.27 | 56.28 | 56.28
8.2.17 | 410743 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA, E27, 20W | UNID. | 5 | 14.46 | 72.3 | 41.07.430 | 12.69 | 14.46 | 72.3
8.2.18 | 411040+411111 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3M E LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA PEQUENA | UNID. | 2 | 696.25 | 1392.5 | 41.10.040+41.11.110 | 616.46 | 696.25 | 1392.5
8.2.19 | SINAPI 83399 | RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 31.62 | 31.62 | SINAPI 83399 | 30.41 | 31.62 | 31.62
8.2.20 | CPU-06 | LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM PARA 01 LÂMPADA LED PAR20 | UNID. | 3 | 107.51 | 322.53 |  | 107.51 |  | 0
8.2.21 | CPU-07 | VENTILADOR DE TETO | UNID. | 2 | 157.48 | 314.96 |  | 157.48 |  | 0
8.2.22 | CPU-08 | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO FORRO DE PVC (SALAS BLOCO EXISTENTE) | UNID. | 80 | 15.38 | 1230.4 |  | 15.38 |  | 0
8.2.23 | 411320 | SUBSTITUIÇÃO DE ARANDELAS EXTERNAS | UNID. | 18 | 78.67 | 1416.06 | 41.13.200 | 71.64 | 78.67 | 1416.06
8.2.24 | 400504 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10A 250V, 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 24.78 | 49.56 | 40.05.040 | 23.26 | 24.78 | 49.56
8.2.25 | 400448 | INTERRUPTOR SIMPLES COM UMA TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 24.82 | 24.82 | 40.04.480 | 22.32 | 24.82 | 24.82
8.2.26 | 400445 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 6 | 17.8 | 106.8 | 40.04.450 | 17.6 | 17.8 | 106.8
8.2.27 | 400446 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A 250V, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 | 22.83 | 114.15 | 40.04.460 | 21.66 | 22.83 | 114.15
8.2.28 | 400447 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 20A 250V, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 | 25.52 | 204.16 | 40.04.470 | 24.95 | 25.52 | 204.16
8.3 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS (BLOCO EXISTENTE)
8.3.1 | 370323 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 32DIN | UNID. | 1 | 549.6 | 549.6 | 37.03.230 | 486.95 | 549.6 | 549.6
8.3.2 | 371365 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50A | UNID. | 1 | 118.51 | 118.51 | 37.13.650 | 102.82 | 118.51 | 118.51
8.3.3 | 371360 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A | UNID. | 27 | 21.23 | 573.21 | 37.13.600 | 19.65 | 21.23 | 573.21
8.3.4 | 371363 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A | UNID. | 1 | 89.34 | 89.34 | 37.13.630 | 75.99 | 89.34 | 89.34
8.3.5 | 371363 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32A | UNID. | 2 | 89.34 | 178.68 | 37.13.630 | 75.99 | 89.34 | 178.68
8.3.6 | 371365 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A | UNID. | 1 | 118.51 | 118.51 | 37.13.650 | 102.82 | 118.51 | 118.51
8.3.7 | CPU-30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 20KA | UNID. | 1 | 0 | 0 |  | 75.91 |  | 0
8.3.8 | 400604 | CONDULETE METÁLICO 3/4" | UNID. | 11 | 29.33 | 322.63 | 40.06.040 | 29.24 | 29.33 | 322.63
8.3.9 | 380404 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3/4" | M | 100 | 26.27 | 2627 | 38.04.040 | 24.57 | 26.27 | 2627
8.3.10 | 390317 | CABO DE COBRE 2.5MM2 ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70 º C | M | 300 | 3.03 | 909 | 39.03.170 | 3.09 | 3.03 | 909
8.3.11 | 400445 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 17.8 | 53.4 | 40.04.450 | 17.6 | 17.8 | 53.4
8.3.12 | 400447 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 20A 250V, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 25.52 | 102.08 | 40.04.470 | 24.95 | 25.52 | 102.08
0
8.4 |  | AR CONDICIONADO (SUBSTITUIÇÃO QUADRO) | [7 empty] | 0
8.4.1 | 370321 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24DIN | UNID. | 1 | 425.26 | 425.26 | 37.03.210 | 386.84 | 425.26 | 425.26
8.4.2 | 371365 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50A | UNID. | 1 | 118.51 | 118.51 | 37.13.650 | 102.82 | 118.51 | 118.51
8.4.3 | 371363 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A | UNID. | 15 | 89.34 | 1340.1 | 37.13.630 | 75.99 | 89.34 | 1340.1
8.4.4 | CPU-30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 20KA | UNID. | 1 | 0 | 0 |  | 75.91 |  | 0
8.4.5 | 380730 | PERFILADO PERFURADO 38X38MM, COM ACESSÓRIOS | M | 24 | 24.43 | 586.32 | 38.07.300 | 24.3 | 24.43 | 586.32
8.4.6 | 400604 | CONDULETE METÁLICO 3/4" | UNID. | 6 | 29.33 | 175.98 | 40.06.040 | 29.24 | 29.33 | 175.98
8.4.7 | 380104 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 3/4" | M | 25 | 20.34 | 508.5 | 38.01.040 | 19.62 | 20.34 | 508.5
8.4.8 | 390302 | CABO DE COBRE 4.0MM2 ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70 º C | M | 100 | 4.15 | 415 | 39.03.174 | 3.95 | 4.15 | 415
8.4.9 | 400446 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A 250V, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 6 | 22.83 | 136.98 | 40.04.460 | 21.66 | 22.83 | 136.98
8.4.10 | 430734 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE 18.000 BTU/H | UNID. | 2 | 3098.62 | 6197.24 | 43.07.340 | 2927.09 | 3098.62 | 6197.24
8.4.11 | CPU-09 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE 9.000 BTU/H | UNID. | 5 | 1486.8 | 7434 |  | 1486.8 |  | 0
0
8.5 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 0
8.5.1 | 380404 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3/4", TIPO LEVE | M | 55 | 26.27 | 1444.85 | 38.04.040 | 24.57 | 26.27 | 1444.85
8.5.2 | 400604 | CONDULETE METÁLICO 3/4" | UNID. | 13 | 29.33 | 381.29 | 40.06.040 | 29.24 | 29.33 | 381.29
8.5.3 | 390302 | CABO DE COBRE 4.0MM2 ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70 º C | M | 200 | 4.15 | 830 | 39.03.174 | 3.95 | 4.15 | 830
8.5.4 | CPU-10 | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNID. | 1 | 510.47 | 510.47 |  | 510.47 |  | 0
8.5.5 | CPU-11 | MÓDULO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNID. | 11 | 79.65 | 876.15 |  | 79.65 |  | 0
8.6 |  | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ
8.6.1 | 690336 | TOMADA RJ 45 CAT. 6A, COMPLETA | UNID. | 3 | 115.92 | 347.76 | 69.03.360 | 101.88 | 115.92 | 347.76
8.6.2 | 690336 + 400409 | TOMADA RJ 45 CAT. 6A E TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE | UNID. | 13 | 143.47 | 1865.11 | 69.03.360 + 40.04.090 | 127.36 | 143.47 | 1865.11
8.6.3 | 400409 | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE | UNID. | 2 | 27.55 | 55.1 | 40.04.090 | 25.48 | 27.55 | 55.1
8.6.4 | 381902 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO (3/4") 20MM | M | 70 | 11.59 | 811.3 | 38.19.020 | 11.44 | 11.59 | 811.3
8.6.5 | 380106 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 1" | M | 50 | 25.38 | 1269 | 38.01.060 | 24.31 | 25.38 | 1269
8.6.6 | 380104 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 3/4" | M | 50 | 20.34 | 1017 | 38.01.040 | 19.62 | 20.34 | 1017
8.6.7 | 391812 | CABO PARA REDE UTP 4 PARES - CATEGORIA 6A | M | 150 | 14.59 | 2188.5 | 39.18.120 | 11.24 | 14.59 | 2188.5
8.6.8 | 400206 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, METÁLICA, 20X20 CM | UNID. | 1 | 27.54 | 27.54 | 40.02.060 | 36.27 | 27.54 | 27.54
8.6.9 | CPU-12 | CONECTORIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE TELEFONE | UNID. | 15 | 50.15 | 752.25 |  | 50.15 |  | 0
8.6.10 | CPU-13 | CONECTORIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE | UNID. | 16 | 60.18 | 962.88 |  | 60.18 |  | 0
8.6.11 | CPU-14 | CABO HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 31.2 | 312 |  | 31.2 |  | 0
8.6.12 | CPU-15 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO HDMI | UNID. | 2 | 50.15 | 100.3 |  | 50.15 |  | 0
8.6.13 | 400210 | CAIXA DE PASSAGEM PARA COMUNICAÇÃO 400X400X120MM | UNID. | 1 | 119.84 | 119.84 | 40.02.100 | 104.58 | 119.84 | 119.84
8.7 |  | ATERRAMENTO E SPDA
8.7.1 | 60202 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5 M | M³ | 6 | 40.5 | 243 | 06.02.020 | 42.24 | 40.5 | 243
8.7.2 | 380106 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 1" | M | 30 | 25.38 | 761.4 | 38.01.060 | 24.31 | 25.38 | 761.4
8.7.3 | 390408 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES, 50 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 30.24 | 1814.4 | 39.04.080 | 23.35 | 30.24 | 1814.4
8.7.4 | 420544 | BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 78/' X 1/8', INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 50 | 20.62 | 1031 | 42.05.440 | 19.79 | 20.62 | 1031
8.7.5 | 420551 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA ALUMÍNIO 7/8' X 1/8' | UNID. | 30 | 11.74 | 352.2 | 42.05.510 | 11.19 | 11.74 | 352.2
8.7.6 | 391016 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 50MM² | UNID. | 5 | 12.01 | 60.05 | 39.10.160 | 12.01 | 12.01 | 60.05
8.7.7 | 420109 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO, H=30 CM | UNID. | 3 | 13.97 | 41.91 | 42.01.090 | 13.73 | 13.97 | 41.91
8.7.8 | 420519 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4' X 3,00 M | UNID. | 3 | 129.71 | 389.13 | 42.05.190 | 100.71 | 129.71 | 389.13
8.7.9 | 420532 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂM. 30 CM | UNID. | 2 | 32.15 | 64.3 | 42.05.320 | 29.31 | 32.15 | 64.3
8.7.10 | 422012 | SOLDA EXOTÉRMICA | UNID. | 5 | 26 | 130 | 42.20.120 | 27.74 | 26 | 130
8.7.11 | 390906 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO PARA CABO 50MM² | UNID. | 4 | 11.01 | 44.04 | 39.09.060 | 9.81 | 11.01 | 44.04
8.7.12 | 400651 | CONDULETE EM PVC DE 1" COM TAMPA | CJ. | 5 | 27.02 | 135.1 | 40.06.510 | 26.16 | 27.02 | 135.1
8.7.13 | CPU-16 | CAIXA UNIFICADORA DE POTENCIAL 1 ENTRADA E 6 SAÍDAS | UNID. | 1 | 253.22 | 253.22 |  | 253.22 |  | 0
9 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GASES |  |  |  | 4400.41 |  |  |  | 3218.07
9.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1.1 | 460101 | TUBO PVC SOLDÁVEL , DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 20.07 | 401.4 | 46.01.010 | 20.75 | 20.07 | 401.4
9.1.2 | SINAPI 89634 | TUBO CPVC SOLDÁVEL, DN 22MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7 | 26.29 | 184.03 | SINAPI 89634 | 27.06 | 26.29 | 184.03
9.1.3 | 460201 | TUBO PVC , SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 23.74 | 47.48 | 46.02.010 | 24.53 | 23.74 | 47.48
9.1.4 | 460305 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 22 | 67.36 | 1481.92 | 46.03.050 | 66.56 | 67.36 | 1481.92
9.1.5 | SINAPI 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UNID. | 2 | 158.38 | 316.76 |  | 157.64 |  | 0
9.1.6 | 440339 | TORNEIRA CROMADA DE JARDIM, 1/2", PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 31.61 | 63.22 | 44.03.430 | 32.78 | 31.61 | 63.22
9.2 |  | INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES
9.2.1 | 461001 | TUBO DE COBRE, CLASSE "E", DN 15MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 48.42 | 726.3 | 46.10.010 | 42.29 | 48.42 | 726.3
9.2.2 | 470501 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE, DN 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 78.43 | 313.72 | 47.05.010 | 63.88 | 78.43 | 313.72
9.2.3 | CPU-17 | JOELHO 90º, SOLDÁVEL, COBRE, DN 15MM | UNID. | 10 | 14.21 | 142.1 |  | 14.21 |  | 0
9.2.4 | CPU-18 | CAIXA DE SETORIZAÇÃO PARA 4 VÁLVULAS DE ESFERA | UNID. | 1 | 723.48 | 723.48 |  | 723.48 |  | 0
10 |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 821.22 |  |  |  | 522.96
10.1 |  | EQUIPAMENTOS
10.1.1 | 501010 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L INCLUINDO SUPORTE PAREDE E CARGA COMPLETA | UNID. | 2 | 109.15 | 218.3 | 50.10.100 | 111.09 | 109.15 | 218.3
10.1.2 | 501006 | EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE 8KG | UNID. | 2 | 152.33 | 304.66 | 50.10.060 | 144.43 | 152.33 | 304.66
10.2 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | 0
10.2.1 | CPU-19 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (P1) DIÂM. 202MM - PROIBIDO FUMAR | UNID. | 3 | 14.84 | 44.52 |  | 14.84 |  | 0
10.2.2 | CPU-20 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (P2), DIÂM. 202MM - PROIBIDO PRODUZIR CHAMA | UNID. | 1 | 14.84 | 14.84 |  | 14.84 |  | 0
10.2.3 | CPU-21 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (A5), LARG. 204MM - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | UNID. | 2 | 15.51 | 31.02 |  | 15.51 |  | 0
10.2.4 | CPU-22 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (E5), LARG. 224MM - EXTINTORES | UNID. | 2 | 10.81 | 21.62 |  | 10.81 |  | 0
10.2.5 | CPU-23 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (S1), DIM. 252X126MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID. | 3 | 3.23 | 9.69 |  | 3.23 |  | 0
10.2.6 | CPU-24 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (S2), DIM. 252X126MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID. | 5 | 15.88 | 79.4 |  | 15.88 |  | 0
10.2.7 | CPU-25 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (S3), DIM. 252X126MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID. | 2 | 15.88 | 31.76 |  | 15.88 |  | 0
10.2.8 | CPU-26 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (S12), DIM. 252X126MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID. | 1 | 15.88 | 15.88 |  | 15.88 |  | 0
10.2.9 | CPU-27 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (S13), DIM. 252X126MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID. | 2 | 15.88 | 31.76 |  | 15.88 |  | 0
10.2.10 | CPU-28 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (M1), DIM. 500X600MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID. | 1 | 17.77 | 17.77 |  | 17.77 |  | 0
11 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 6633.04 |  |  |  | 6633.0486
11.1 |  | PAREDES
11.1.1 | 170202 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 EM PAREDE INTERNA | M² | 155.34 | 4.56 | 708.35 | 17.02.020 | 4.66 | 4.56 | 708.3504
11.1.2 | 170202 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 EM PAREDE EXTERNA | M² | 101.22 | 4.56 | 461.56 | 17.02.020 | 4.66 | 4.56 | 461.5632
11.1.3 | 170212 | EMBOÇO MASSA ÚNICA, EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8, E=2CM, PREPARO MANUAL EM PAREDE INTERNA | M² | 155.34 | 14.33 | 2226.02 | 17.02.120 | 14.04 | 14.33 | 2226.0222
11.1.4 | 170212 | EMBOÇO MASSA ÚNICA, EM PAREDE, TRAÇO 1:2:8, E=2CM, PREPARO MANUAL EM PAREDE EXTERNA | M² | 101.22 | 14.33 | 1450.48 | 17.02.120 | 14.04 | 14.33 | 1450.4826
11.1.5 | 181103 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 20 X 20 CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA | M² | 15.43 | 66.07 | 1019.46 | 18.11.042 | 86.87 | 66.07 | 1019.4601
11.2 |  | TETO
11.2.1 | 170202 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 EM TETO | M² | 40.6125 | 4.56 | 185.19 | 17.02.020 | 4.66 | 4.56 | 185.193
11.2.2 | 170212 | EMBOÇO MASSA ÚNICA, EM TETO, TRAÇO 1:2:8, E=2CM, PREPARO MANUAL EM PAREDE INTERNA | M² | 40.6125 | 14.33 | 581.98 | 17.02.120 | 14.04 | 14.33 | 581.9771
12 |  | PISOS |  |  |  | 10204.02 |  |  |  | 6973.1368
12.1 |  | ÁREA INTERNA
12.1.1 | 540101 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE | M² | 40.6125 | 1.96 | 79.6 | 54.01.010 | 1.89 | 1.96 | 79.6005
12.1.2 | 111804 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 2.0306 | 112.53 | 228.51 | 11.18.040 | 104.77 | 112.53 | 228.5062
12.1.3 | 170104 | LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 5 CM, PREPARO COM BETONEIRA | M² | 2.0306 | 456.66 | 927.31 | 17.01.040 | 448.58 | 456.66 | 927.3052
12.1.4 | 170106 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA 1:4, E=2CM | M² | 40.6125 | 21.72 | 882.1 | 17.01.060 | 22.04 | 21.72 | 882.1035
12.1.5 | CPU-29 | PISO CERÂMICO ACETINADO, ANTI-DERRAPANTE, 45X45CM, PEI 5, LINHA FORMA, COR MARFIM - ELIANE, OU SIMILAR | M² | 43.9935 | 73.44 | 3230.88 |  | 73.44 |  | 0
12.2 |  | ÁREA EXTERNA
12.2.1 | 540101 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE | M² | 53.205 | 1.96 | 104.28 | 54.01.010 | 1.89 | 1.96 | 104.2818
12.2.2 | 111804 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 2.6603 | 112.53 | 299.36 | 11.18.040 | 104.77 | 112.53 | 299.3579
12.2.3 | 170104 | LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 5 CM, PREPARO COM BETONEIRA | M² | 2.6603 | 456.66 | 1214.83 | 17.01.040 | 448.58 | 456.66 | 1214.8298
12.2.4 | 170106 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA 1:4, E=2CM | M² | 53.205 | 21.72 | 1155.61 | 17.01.060 | 22.04 | 21.72 | 1155.6126
12.2.5 | 170502 | PISO DE CONCRETO ESPESSURA 7CM | M² | 3.7243 | 558.9 | 2081.54 | 17.05.020 | 552.09 | 558.9 | 2081.5392
13 |  | PINTURAS |  |  |  | 29696.32 |  |  |  | 29696.3067
13.1 |  | BLOCO EXISTENTE
13.1.1 |  | PAREDES INTERNAS
13.1.1.1 | 31014 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA ACRÍLICA | M² | 307.65 | 3.68 | 1132.15 | 03.10.140 | 3.78 | 3.68 | 1132.152
13.1.1.2 | 330206 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 307.65 | 9.31 | 2864.22 | 33.02.060 | 9.26 | 9.31 | 2864.2215
13.1.1.3 | 331002 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 307.65 | 18.53 | 5700.75 | 33.10.020 | 18.21 | 18.53 | 5700.7545
13.1.2 |  | PAREDES EXTERNAS
13.1.2.1 | 31014 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA ACRÍLICA | M² | 257.41 | 3.68 | 947.27 | 03.10.140 | 3.78 | 3.68 | 947.2688
13.1.2.2 | 330206 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 257.41 | 9.31 | 2396.49 | 33.02.060 | 9.26 | 9.31 | 2396.4871
13.1.2.3 | 331002 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 257.41 | 18.53 | 4769.81 | 33.10.020 | 18.21 | 18.53 | 4769.8073
13.2 |  | BLOCO NOVO
13.2.1 |  | PAREDES INTERNAS
13.2.1.1 | 330206 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 155.34 | 9.31 | 1446.22 | 33.02.060 | 9.26 | 9.31 | 1446.2154
13.2.1.2 | 331002 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 155.34 | 18.53 | 2878.45 | 33.10.020 | 18.21 | 18.53 | 2878.4502
13.2.2 |  | PAREDES EXTERNAS
13.2.2.1 | 330206 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 101.22 | 9.31 | 942.36 | 33.02.060 | 9.26 | 9.31 | 942.3582
13.2.2.2 | 331002 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 101.22 | 18.53 | 1875.61 | 33.10.020 | 18.21 | 18.53 | 1875.6066
13.2.3 |  | TETO
13.2.3.1 | 330206 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 40.6125 | 9.31 | 378.1 | 33.02.060 | 9.26 | 9.31 | 378.1024
13.2.3.2 | 331002 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 40.6125 | 18.53 | 752.55 | 33.10.020 | 18.21 | 18.53 | 752.5496
0
13.2.4 |  | PISO | [7 empty] | 0
13.2.4.1 | 330602 | APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPÓXI SOBRE PISO (VAGAS VEÍCULOS) | M² | 14.821 | 15.66 | 232.1 | 33.06.020 | 15.89 | 15.66 | 232.0969
13.2.5 |  | SUPERFÍCIES METÁLICAS
13.2.5.1 | 330710 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO COM UTILIZAÇÃO DE REVÓLVER (ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA) | M² | 108.2715 | 31.22 | 3380.24 | 33.07.102 | 33.01 | 31.22 | 3380.2362
14 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 976.06 |  |  |  | 976.06
14.1 | 970221 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES (CONFORME PADRÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE) | UNID. | 3 | 165.34 | 496.02 | 97.02.210 | 150.24 | 165.34 | 496.02
14.2 | 300609 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UNID. | 1 | 480.04 | 480.04 | 30.06.090 | 454.22 | 480.04 | 480.04
15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 12561.19 |  |  |  | 11335.6797
15.1 |  | MOBILIÁRIO
15.1.1 | CPU-01 | BANCO DE CONCRETO | M | 5.5 | 222.82 | 1225.51 |  | 222.82 |  | 0
15.1.2 | 440206 | TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA (BANCADA RECEPÇÃO) | M² | 3.6025 | 925.02 | 3332.38 | 44.02.060 | 932.7 | 925.02 | 3332.3845
0
15.2 |  | ABRIGO PARA LIXO | [7 empty] | 0
15.2.1 | 142001 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA, INCL. FÔRMAS, AÇO E CONCRETO | M³ | 0.6318 | 1122.59 | 709.25 | 14.20.010 | 1048.65 | 1122.59 | 709.2524
15.2.2 | 140420 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, 1/2 VEZ, INCL. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M² | 4.5 | 43.08 | 193.86 | 14.04.200 | 43.97 | 43.08 | 193.86
15.2.3 | 170202 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 EM PAREDE | M² | 17.28 | 4.56 | 78.8 | 17.02.020 | 4.66 | 4.56 | 78.7968
15.2.4 | 170212 | EMBOÇO MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, E=2CM | M² | 17.28 | 14.33 | 247.62 | 17.02.120 | 14.04 | 14.33 | 247.6224
15.2.5 | 181103 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES DE 20 X 20 CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA | M² | 4.8 | 66.07 | 317.14 | 18.11.042 | 86.87 | 66.07 | 317.136
15.2.6 | 330206 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX, DUAS DEMÃOS | M² | 10.68 | 9.31 | 99.43 | 33.02.060 | 9.26 | 9.31 | 99.4308
15.2.7 | 331002 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS | M² | 10.68 | 18.53 | 197.9 | 33.10.020 | 18.21 | 18.53 | 197.9004
15.2.8 | 240210 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,48 X 1,90 M | M² | 2.812 | 454.76 | 1278.79 | 24.02.100 | 477.03 | 454.76 | 1278.7851
15.2.9 | 240320 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO | M² | 1.406 | 344.19 | 483.93 | 24.03.200 | 357.5 | 344.19 | 483.9311
15.3 |  | PAISAGISMO
15.3.1 | 340204 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M² | 36.93 | 9.27 | 342.34 | 34.02.040 | 8.06 | 9.27 | 342.3411
15.4 |  | SERVIÇOS FINAIS
15.4.1 | 550102 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 429.02 | 9.45 | 4054.24 | 55.01.020 | 9.85 | 9.45 | 4054.239
|  | TOTAL GERAL |  |  | 213342.34 |  | 213342.34
|  | BDI | 27.35% |  |  | 58349.13
|  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  | 271691.47 |  | 213342.34
___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
BRUNO MATOS MILLER |  |  | SAULO GIAMPIETRO
SECRETARIA DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP |  |  | SECRETARIO DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5068981750

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e Ampliação da UBS Tijuca
PROPRIETÁRIO:Prefeitura Municipal de Birigui
DATA: 20/09/2019
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ | %
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES | 3476.7 | 100% | 3476.7 |  | 0 |  | 0 | 3476.7 | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2312.74 | 100% | 2312.74 |  | 0 |  | 0 | 2312.74 | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | 427.33 | 100% | 427.33 |  | 0 |  | 0 | 427.33 | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 18737.75 |  | 0 | 100% | 18737.75 |  | 0 | 18737.75 | 100%
5 | PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS | 5332.44 |  | 0 | 70% | 3732.708 | 30% | 1599.732 | 5332.44 | 100%
6 | COBERTURA E FORRO | 34284.53 |  | 0 | 50% | 17142.265 | 50% | 17142.265 | 34284.53 | 100%
7 | ESQUADRIAS | 24474.76 |  | 0 | 50% | 12237.38 | 50% | 12237.38 | 24474.76 | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 59003.83 | 33.33% | 19667.9433 | 33.33% | 19667.9433 | 33.33% | 19667.9433 | 59003.83 | 100%
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GASES | 4400.41 |  | 0 | 70% | 3080.287 | 30% | 1320.123 | 4400.41 | 100%
10 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 821.22 |  | 0 |  | 0 | 100% | 821.22 | 821.22 | 100%
11 | REVESTIMENTOS | 6633.04 |  | 0 | 50% | 3316.52 | 50% | 3316.52 | 6633.04 | 100%
12 | PISOS | 10204.02 |  | 0 | 50% | 5102.01 | 50% | 5102.01 | 10204.02 | 100%
13 | PINTURAS | 29696.32 |  | 0 |  | 0 | 100% | 29696.32 | 29696.32 | 100%
14 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 976.06 |  | 0 |  | 0 | 100% | 976.06 | 976.06 | 100%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12561.19 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12561.19 | 12561.19 | 100%
| TOTAL | 213342.34 | 12.13% | 25884.7133 | 38.91% | 83016.8633 | 48.95% | 104440.7633 | 213342.34 | 100%
| BDI | 58349.13 |  | 7079.4691 |  | 22705.1121 |  | 28564.5488 | 58349.13 | 0%
| TOTAL ACUMULADO | 271691.47 | 12.13% | 32964.1824 | 51.05% | 105721.9755 | 100% | 133005.3121 | 271691.47 | 100%
|  | TRUE | [6 empty] | TRUE
__________________________________________
SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras

## CPU
CPU - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
CPU-01 | BANCO DE CONCRETO | M |  |  |  |  | preço atual
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10111 | CARPINTEIRO | H | 1.38 | 8.37 | 11.55 |  | 8.37
10112 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1.38 | 6.88 | 9.49 |  | 6.88
10121 | FERREIRO | H | 0.38 | 8.37 | 3.18 |  | 8.37
10122 | AJUDANTE DE FERREIRO | H | 0.38 | 6.88 | 2.61 |  | 6.88
10139 | PEDREIRO | H | 1.24 | 8.37 | 10.38 |  | 8.37
10140 | PINTOR | H | 0.64 | 8.63 | 5.52 |  | 8.63
10141 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.6 | 6.88 | 4.13 |  | 6.88
10146 | SERVENTE | H | 1.87 | 6.88 | 12.87 |  | 6.88
20503 | AREIA | M³ | 0.02 | 86.91 | 1.74 |  | 86.91
20505 | CAL HIDRATADA | KG | 0.07 | 0.52 | 0.04 |  | 0.52
20508 | CIMENTO | KG | 13.74 | 0.4 | 5.5 |  | 0.4
205014 | PEDRA BRITADA 2 | M³ | 0.016 | 76.99 | 1.23 |  | 76.99
35511 | TÁBUA 30X2,5 | M² | 0.08 | 48.56 | 3.88 |  | 48.56
20535 | CONCRETO 20 MPA | M³ | 0.07 | 255.85 | 17.91 |  | 255.85
21538 | AÇO CA-60 | KG | 3.78 | 4.8 | 18.14 |  | 4.8
22525 | TIJOLO COMUM MACIÇO | Unid. | 14 | 0.33 | 4.62 |  | 0.33
37513 | TINTA LÁTEX | L | 0.14 | 13.77 | 1.93 |  | 13.77
37548 | VERNIZ ACRÍLICO BASE ÁGUA | L | 0.11 | 55.98 | 6.16 |  | 55.98
62507 | TUBO PVC JUNTA SOLDÁVEL CLASSE 15 75 MM | M | 1.12 | 23.01 | 25.77 |  | 23.01
|  |  | LS: | 127.5% | 76.1737
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 222.82
CPOS 176 | Santil (11) 3998-3000
CPU-02 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO (P1), TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO (0,80X2,10M), COM DUAS ABERTURAS - TIPO BALCÃO | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
250110 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO | M² | 1.68 | 470.83 | 790.99 | 31107 | 470.83
280102 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA , PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO | Unid. | 1 | 82.9 | 82.9 | 35003 | 82.9
282065 | PUXADOR TUBULAR 350 CM | Unid. | 1 | 716.5 | 716.5 | 31658 | 716.5
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 1590.39
CPOS 176
CPU-03 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO (P3), COM 4 FOLHAS EM VIDRO COMUM 6MM, INCLUSO GUARNIÇÃO E FERRAGENS | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
250107 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNIÇÃO | M² | 4.2 | 330.04 | 1386.17 | 31103 | 330.04
260108 | VIDRO LISO TRANSPARENTE 6MM | M² | 4.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, COMPOSTO DE DOBRADIÇAS, TRINCO, FECHADURA E PUXADOR | Unid. | 1 | 536.32 | 536.32 | 3104 | 536.32
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 1922.49
SINAPI JULHO/2019+CPOS 176
CPU-04 | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO (J1), COM 4 FOLHAS EM VIDRO COMUM 6MM, INCLUSO GUARNIÇÃO | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
250107 | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, INCLUSO GUARNIÇÃO | M² | 2 | 330.04 | 660.08 | 31103 | 330.04
260108 | VIDRO LISO TRANSPARENTE 6MM | M² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
282060 | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO | Unid. | 1 | 117.53 | 117.53 | 31650 | 117.53
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 777.61
CPOS 176
CPU-05 | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO (J2), COM 4 FOLHAS EM VIDRO COMUM 6MM, INCLUSO GUARNIÇÃO | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
250103 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO | M² | 0.6 | 247.18 | 148.31 | 31101 | 247.18
260108 | VIDRO LISO TRANSPARENTE 6MM | M² | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 148.31
SINAPI JULHO/2019
CPU-06 | LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA LÂMPADA LED PAR20 | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10115 | ELETRICISTA | H | 0.2 | 10.03 | 2.01 |  | 10.03
10116 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.2 | 6.88 | 1.38 |  | 6.88
COTAÇÃO | LUMINÁRIA TIPO ESPETO COR PRETA, BLINDADO | Unid. | 1 | 69.9 | 69.9 |  | 69.9
COTAÇÃO | LÂMPADA LED PAR 20 - 7W | Unid. | 1 | 29.9 | 29.9 |  | 29.9
|  |  | LS: | 127.5% | 4.3233
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 107.51
CPOS 176 | Yamamura (Site)
CPU-07 | VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS - COR BRANCO | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10115 | ELETRICISTA | H | 1 | 10.03 | 10.03 |  | 10.03
10116 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 6.88 | 6.88 |  | 6.88
COTAÇÃO | VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS - COR BRANCO - SEM ILUMINAÇÃO - LINHA COMERCIAL | Unid. | 1 | 119 | 119 |  | 119
|  |  | LS: | 127.5% | 21.5653
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 157.48
CPOS 176 | Submarino.com
CPU-08 | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO FORRO DE PVC | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10115 | ELETRICISTA | H | 0.4 | 10.03 | 4.01 |  | 10.03
10116 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.4 | 6.88 | 2.75 |  | 6.88
|  |  | LS: | 127.5% | 8.621
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 15.38
CPOS 176
CPU-09 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE 9.000 BTU/H | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10115 | ELETRICISTA | H | 8 | 10.03 | 80.24 |  | 10.03
10116 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 8 | 6.88 | 55.04 |  | 6.88
COTAÇÃO | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE 9.000 BTU/H | Unid. | 1 | 1179 | 1179 |  | 1179
|  |  | LS: | 127.5% | 172.5226
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 1486.8
CPOS 176 | STR Ar 0800 725 36 36
CPU-10 | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 24VCC - 1000W | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10115 | ELETRICISTA | H | 1.15 | 10.03 | 11.53 |  | 10.03
10116 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1.15 | 6.88 | 7.91 |  | 6.88
COTAÇÃO | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 24VCC - 1000W | Unid. | 1 | 466.24 | 466.24 |  | 466.24
|  |  | LS: | 127.5% | 24.7918
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 510.47
CPOS 176 | Walmonof - Sistemas de Iluminação de Emergência (11) 2421-0230
CPU-11 | MÓDULO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10115 | ELETRICISTA | H | 0.6 | 10.03 | 6.02 |  | 10.03
10116 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.6 | 6.88 | 4.13 |  | 6.88
COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA DE LED 24V | Unid. | 1 | 56.56 | 56.56 |  | 56.56
|  |  | LS: | 127.5% | 12.9443
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 79.65
CPOS 176 | Walmonof - Sistemas de Iluminação de Emergência (11) 2421-0230
CPU-12 | CONECTORIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE TELEFONE | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10117 | ELETROTÉCNICO | H | 1 | 22.04 | 22.04 |  | 22.04
|  |  | LS: | 127.5% | 28.1076
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 50.15
CPOS 176
CPU-13 | CONECTORIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10117 | ELETROTÉCNICO | H | 1.2 | 22.04 | 26.45 |  | 22.04
|  |  | LS: | 127.5% | 33.7317
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 60.18
CPOS 176
CPU-14 | CABO HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10115 | ELETRICISTA | H | 0.6 | 10.03 | 6.02 |  | 10.03
Cotação | CABO HDMI | M | 1 | 17.5 | 17.5 |  | 17.5
|  |  | LS: | 127.5% | 7.6773
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 31.2
CPOS 176 | Gimawa (11) 2898-9333
CPU-15 | CONECTORIZAÇÃO DE CABO HDMI | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10117 | ELETROTÉCNICO | H | 1 | 22.04 | 22.04 |  | 22.04
|  |  | LS: | 127.5% | 28.1076
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 50.15
CPOS 176
CPU-16 | CAIXA UNIFICADORA DE POTENCIAL 1 ENTRADA E 6 SAÍDAS | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10115 | ELETRICISTA | H | 1.5 | 10.03 | 15.05 |  | 10.03
10116 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1.5 | 6.88 | 10.32 |  | 6.88
COTAÇÃO | CAIXA UNIFICADORA DE POTENCIAL 1 ENTRADA E 6 SAÍDAS | Unid. | 1 | 195.5 | 195.5 |  | 195.5
|  |  | LS: | 127.5% | 32.3544
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 253.22
CPOS 176 | Gelcam (35) 3623-2670
CPU-17 | JOELHO 90º, SOLDÁVEL, COBRE, DN 15MM | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10118 | ENCANADOR | H | 0.25 | 10.03 | 2.51 |  | 10.03
10119 | AUXILIAR DE ENCANADOR | H | 0.25 | 6.88 | 1.72 |  | 6.88
COTAÇÃO | JOELHO 90º, SOLDÁVEL, COBRE, DN 15MM | Unid. | 1 | 4.59 | 4.59 |  | 4.59
|  |  | LS: | 127.5% | 5.3945
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 14.21
CPOS 176 | Leroy Merlin (Site)
CPU-18 | CAIXA DE SETORIZAÇÃO PARA 4 VÁLVULAS DE ESFERA | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10118 | ENCANADOR | H | 1 | 10.03 | 10.03 |  | 10.03
10119 | AUXILIAR DE ENCANADOR | H | 1 | 6.88 | 6.88 |  | 6.88
COTAÇÃO | CAIXA DE SETORIZAÇÃO PARA 4 VÁLVULAS DE ESFERA | Unid. | 1 | 685 | 685 |  | 685
|  |  | LS: | 127.5% | 21.5653
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 723.48
CPOS 176 | GS Instalações Especiais
CPU-19 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (P1) DIÂM. 202MM - PROIBIDO FUMAR | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.15 | 8.37 | 1.26 |  | 8.37
20305 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (altura 20cm e largura 15cm); ref. P001.11 da ADVcomm, TAG15660 da TAG Sinalização ou equivalente | Unid. | 1 | 11.97 | 11.97 | 20305 | 11.97
|  |  | LS: | 127.5% | 1.6069
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 14.84
CPOS 176
CPU-20 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (P2), DIÂM. 202MM - PROIBIDO PRODUZIR CHAMA | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.15 | 8.37 | 1.26 |  | 8.37
20305 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (altura 20cm e largura 15cm); ref. P001.11 da ADVcomm, TAG15660 da TAG Sinalização ou equivalente | Unid. | 1 | 11.97 | 11.97
|  |  | LS: | 127.5% | 1.6069
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 14.84
CPOS 176
CPU-21 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (A5), LARG. 204MM - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.15 | 8.37 | 1.26 |  | 8.37
20304 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, (altura 20cm e largura 15cm); ref. A002.01 da ADVcomm, TAG 558 da TAG Sinalização ou equivalente | Unid. | 1 | 12.64 | 12.64
|  |  | LS: | 127.5% | 1.6069
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 15.51
CPOS 176
CPU-22 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (E5), LARG. 224MM - EXTINTORES | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.15 | 8.37 | 1.26 |  | 8.37
20301 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio, ref. E005.01 da ADVcomm, C410493 da Digimetta, TAG 3638 da TAG Sinalização ou equivalente | Unid. | 1 | 7.94 | 7.94
|  |  | LS: | 127.5% | 1.6069
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 10.81
CPOS 176
CPU-23 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (S1), DIM. 252X126MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.15 | 8.37 | 1.26 |  | 8.37
39086 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, indicação de rota de evacuação e saída de emergência, (altura 10cm/11cm e largura 20cm); ref. S001.01 da ADVcomm, C410231 da Digimetta, TAG 22128 da TAG Sinalização ou equivalente | M² | 0.03 | 11.97 | 0.36
|  |  | LS: | 127.5% | 1.6069
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 3.23
CPOS 176
CPU-24 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (S2), DIM. 252X126MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.15 | 8.37 | 1.26 |  | 8.37
20302 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO, ESPESSURA 3MM, COM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO | Unid. | 1 | 13.01 | 13.01
|  |  | LS: | 127.5% | 1.6069
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 15.88
CPOS 176
CPU-25 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (S3), DIM. 252X126MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.15 | 8.37 | 1.26 |  | 8.37
20302 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO, ESPESSURA 3MM, COM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO | Unid. | 1 | 13.01 | 13.01
|  |  | LS: | 127.5% | 1.6069
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 15.88
CPOS 176
CPU-26 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (S12), DIM. 252X126MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.15 | 8.37 | 1.26 |  | 8.37
20302 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO, ESPESSURA 3MM, COM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO | Unid. | 1 | 13.01 | 13.01
|  |  | LS: | 127.5% | 1.6069
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 15.88
CPOS 176
CPU-27 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (S13), DIM. 252X126MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.15 | 8.37 | 1.26 |  | 8.37
20302 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO, ESPESSURA 3MM, COM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO | Unid. | 1 | 13.01 | 13.01
|  |  | LS: | 127.5% | 1.6069
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 15.88
CPOS 176
CPU-28 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (M1), DIM. 500X600MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10139 | PEDREIRO | H | 0.25 | 8.37 | 2.09 |  | 8.37
20302 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO, ESPESSURA 3MM, COM ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO | Unid. | 1 | 13.01 | 13.01
|  |  | LS: | 127.5% | 2.6654
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 17.77
CPOS 176
CPU-29 | PISO CERÂMICO ACETINADO, ANTI-DERRAPANTE, 45X45CM, PEI 5, LINHA FORMA, COR MARFIM - ELIANE, OU SIMILAR | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10106 | AZULEJISTA | H | 0.95 | 8.37 | 7.95 |  | 8.37
10146 | SERVENTE | H | 0.34 | 6.88 | 2.34 |  | 6.88
39031 | ARGAMASSA COLANTE | KG | 8.62 | 0.48 | 4.14 |  | 0.48
39027 | REJUNTE COLORIDO | KG | 0.24 | 3.64 | 0.87 |  | 3.64
COTAÇÃO | PISO CERÂMICO ACETINADO, ANTI-DERRAPANTE, 45X45CM, PEI 5, LINHA FORMA, COR MARFIM - ELIANE, OU SIMILAR | M² | 1.1 | 25.9 | 28.49 |  | 25.9
|  |  | LS: | 127.5% | 13.1228
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 56.91
CPOS 176 | Telhanorte (site)
CPU-30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 20KA | Unid.
Cód. | Descrição | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
10115 | ELETRICISTA | H | 0.9 | 10.03 | 9.03 |  | 10.03
10116 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.9 | 6.88 | 6.19 |  | 6.88
COTAÇÃO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 20KA | Unid. | 1 | 41.28 | 41.28 |  | 41.28
|  |  | LS: | 127.5% | 19.4101
|  |  | Valor Total Unitário: |  | 75.91
CPOS 176 | Santil (11) 3998-3000
___________________________________________________
BRUNO MATOS MILLER
SECRETARIA DE OBRAS - P.M. BIRIGUI/SP
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5068981750