.RELAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS A SEREM ILUMIADAS

| Obra – Instalação de 02 braços de Iluminação Pública |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local - Rua das Tulipas, entre as Ruas das Margaridas e Jasmins – Cidade Jardim |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | Braço Curto Iluminação Pública | 02 |  |  |
| 2 | Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm² (m) PRT/BRC | 12 |  |  |
| 3 | Lâmpada VS 100W – E40 | 02 |  |  |
| 4 | Relé Fotoelétrico Intercambiável | 02 |  |  |
| 5 | Luminária Integrada VS 100W | 02 |  |  |
| 6 | Kit Removível VS 100W | 02 |  |  |
| 7 | Cinta Aço |  |  |  |
| 7.1 | Poste 9/2 | 02 |  |  |
| 7.2 | Poste 9/6 | 02 |  |  |
| 8 | Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm | 04 |  |  |
| 9 | Mão de obra | 01 |  |  |
| 10 | Aprovação do projeto junto à CPFL | 01 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |

| Obra – Instalação de 02 braços de Iluminação Pública |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local - Rua São Salvador – entre as Ruas 1º de Abril e Palmares – Vila Giampietro |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | Braço Curto Iluminação Pública | 02 |  |  |
| 2 | Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm² (m) PRT/BRC | 12 |  |  |
| 3 | Lâmpada VS 100W – E40 | 02 |  |  |
| 4 | Relé Fotoelétrico Intercambiável | 02 |  |  |
| 5 | Luminária Integrada VS 100W | 02 |  |  |
| 6 | Kit Removível VS 100W | 02 |  |  |
| 7 | Cinta Aço |  |  |  |
| 7.1 | Poste 9/4 | 02 |  |  |
| 7.2 | Poste 9/6 | 02 |  |  |
| 8 | Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm | 04 |  |  |
| 9 | Mão de obra | 01 |  |  |
| 10 | Aprovação do projeto junto à CPFL | 01 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |

| Obra – Instalação de 01 braço de Iluminação Pública |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local - Rua Manuel Lino Filho, 337 – Toselar |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | Braço Curto Iluminação Pública | 01 |  |  |
| 2 | Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm² (m) PRT/BRC | 06 |  |  |
| 3 | Lâmpada VS 100W – E40 | 01 |  |  |
| 4 | Relé Fotoelétrico Intercambiável | 01 |  |  |
| 5 | Luminária Integrada VS 100W | 01 |  |  |
| 6 | Kit Removível VS 100W | 01 |  |  |
| 7 | Cinta Aço |  |  |  |
| 7.1 | Poste 12/4 | 02 |  |  |
| 8 | Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm | 02 |  |  |
| 9 | Mão de obra | 01 |  |  |
| 10 | Aprovação do projeto junto à CPFL | 01 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |

| Obra – Instalação de 04 braços de Iluminação Pública |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local - Rua Isabel Fabris Clarindo, entre a Av. Thomas Lopes Fernandes e Rua Ernesto Teixeira da Silva – Jardim Sant’Ana |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | Braço Curto Iluminação Pública | 04 |  |  |
| 2 | Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm² (m) PRT/BRC | 24 |  |  |
| 3 | Lâmpada VS 100W – E40 | 04 |  |  |
| 4 | Relé Fotoelétrico Intercambiável | 04 |  |  |
| 5 | Luminária Integrada VS 100W | 04 |  |  |
| 6 | Kit Removível VS 100W | 04 |  |  |
| 7 | Cinta Aço |  |  |  |
| 7.1 | Poste 9/2 | 04 |  |  |
| 7.2 | Poste 9/6 | 02 |  |  |
| 7.3 | Poste 12/6 | 02 |  |  |
| 8 | Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm | 08 |  |  |
| 9 | Mão de obra | 01 |  |  |
| 10 | Aprovação do projeto junto à CPFL | 01 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |

| Obra – Instalação de 01 braço de Iluminação Pública |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local - Rua Francisco Zamboti – entre as Ruas Isabel Fabris Clarindo e Odair Teixeira – Jardim Sant’Ana |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | Braço Curto Iluminação Pública | 01 |  |  |
| 2 | Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm² (m) PRT/BRC | 06 |  |  |
| 3 | Lâmpada VS 100W – E40 | 01 |  |  |
| 4 | Relé Fotoelétrico Intercambiável | 01 |  |  |
| 5 | Luminária Integrada VS 100W | 01 |  |  |
| 6 | Kit Removível VS 100W | 01 |  |  |
| 7 | Cinta Aço |  |  |  |
| 7.1 | Poste 9/6 | 02 |  |  |
| 8 | Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm | 02 |  |  |
| 9 | Mão de obra | 01 |  |  |
| 10 | Aprovação do projeto junto à CPFL | 01 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |