Relação de material para realização da obra de extensão de rede para iluminação pública da Rua Umberto Frederico – Residencial Modelo

Nota: Relação fornecida pela CPFL, sendo que não estão incluso os materiais da

iluminação pública.

CM 5324895

| Código do Material - CPFL | Descrição do Material | Quant. |  | Unid. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-000-010-554 | ABRACADEIRA NAILON-IMP | 3 |  | PC |  |
| 50-000-015-393 | ALCA PREF DIST 50MM2 | 2 |  | PC |  |
| 50-000-000-958 | ARAME ACO-GALV 4BWG 6,05MM | 2,5 |  | KG |  |
| 50-000-015-741 | ARMACAO SEC ACO 1 ESTRIB C/HASTE | 2 |  | PC |  |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0,6/1KV QX50MM2 CAL | 35 |  | M |  |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM ACO-CAR POSTE CIRC | 1 |  | PC |  |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 4 |  | PC |  |
| 50-000-015-076 | CONECTOR CUNHA AL CN11 | 2 |  | PC |  |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVACOES | 3 |  | PC |  |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGACAO | 1 |  | PC |  |
| 50-000-001-410 | HASTE TERRA CAN ACO-GALV 2400MM PERFIL L | 1 |  | PC |  |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2 |  | PC |  |
| 40-000-003-874 | MASSA CALAFETADORA | 0,2 |  | KG |  |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1 |  | PC |  |