Relação de material para realização da obra de extensão de rede para iluminação pública da Avenida D – Tereza Barbieri

Nota: Relação fornecida pela CPFL (somente para extensão de rede)

CM5326195

| Código do Material - CPFL | Descrição do Material | Quant. | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
| 40-000-002-874 | GRAMPO CERCA | 0,30 | KG |
| 40-000-003-841 | TUBO PVC 3M COMPRIM E 1/2 POL Ø | 3 | PC |
| 40-000-003-874 | MASSA CALAFETADORA | 1,2 | KG |
| 40-000-003-886 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M PRETA | 1,00 | PC |
| 40-000-003-888 | FITA AUTOFUSAO 23 LARG 19MM COMP 10 M | 1,00 | PC |
| 40-000-003-890 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M VERME | 1,00 | PC |
| 40-000-003-891 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M AZUL | 1,00 | PC |
| 40-000-015-170 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M BRANC | 1,00 | PC |
| 50-000-000-543 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 400DAN | 3 | PC |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 12 | PC |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0,6/1KV QX50MM2 CAL | 404 | M |
| 50-000-000-958 | ARAME ACO-GALV 4BWG 6,05MM | 15 | KG |
| 50-000-000-961 | ARAME ACO-GALV 12BWG 2,77MM | 3 | KG |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM ACO-CAR POSTE CIRC | 12 | PC |
| 50-000-001-024 | CINTA-POSTE 180MM ACO-CAR POSTE CIRC | 3 | PC |
| 50-000-001-136 | LACO PREF ROLDANA 50MM2-1/0AWG C/COXIM | 11 | PC |
| 50-000-001-304 | ISOLADOR ROLD PORC/VIDRO | 3,00 | PC |
| 50-000-001-410 | HASTE TERRA CAN ACO-GALV 2400MM PERFIL L | 6 | PC |
| 50-000-010-547 | CONECTOR PERF T35-120/D35-120MM2 | 6,00 | PC |
| 50-000-010-554 | ABRACADEIRA NAILON-IMP | 39 | PC |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 20 | PC |
| 50-000-015-076 | CONECTOR CUNHA AL CN11 | 18 | PC |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGACAO | 17 | PC |
| 50-000-015-393 | ALCA PREF DIST 50MM2 | 8 | PC |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 30 | PC |
| 50-000-015-741 | ARMACAO SEC ACO 1 ESTRIB C/HASTE | 30 | PC |
| 50-000-015-743 | ARMACAO SEC ACO 2 ESTRIB C/HASTE | 1,00 | PC |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVACOES | 51 | PC |