ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - LOCAIS/TIPO DE OBRA:

1.1 Rua Umberto Frederico, 310 - Residencial Modelo / Extensão De Rede + Iluminação Pública;

1.2 Rua Antônio Bersanete - ReA. Pedro Marim Berbel / Extensão De Rede + Iluminação Pública;

1.3 Avenida "D" - Residencial Thereza Maria Barbieri / Extensão De Rede + Iluminação Pública;

1.4 Chácaras Terence / Extensão De Rede + Iluminação Pública;

1.5 Rua Salvador Sanchez, 01 - Jardim Vista Alegre / Extensão De Rede + Iluminação Pública;

1.6 Rua Bahia, 1085 - Jardim São Braz - Iluminação Pública;

1.7 Rua Bahia, 1205 - Jardim São Braz - Iluminação Pública;

1.8 Rua Bahia, 1865 - Jardim São Braz - Iluminação Pública;

1.9 Rua Antônio Azevedo Marques - Toselar - Iluminação Pública;

1.10 Rua Basílio Troncoso - Toselar -  Iluminação Pública;

1.11 Rua Edgar Ajax Dos Reis - Toselar -  Iluminação Pública;

1.12 Rua Francisco Lamacchia - Estancia Caiçara - Iluminação Pública	;

1.13 Rua Gino Trevisan - Toselar -  Iluminação Pública;

1.14 Rua Manoel Lino Filho - Toselar - Iluminação Pública	;

1.15 Rua Osório Hilário Pontes - Toselar - Iluminação Pública;

1.16 Rua Wilson Fogolin - Distrito Industrial - Iluminação Pública	;

1.17 Rua Calil Nakad - Jardim Vista Alegre - Iluminação Pública	;

1.18 Rua Ricardo Del Nery, 184 - Jardim Aeroporto - Iluminação Pública;

1.19 Rua Francisco Zambotti, 724 - Jardim Sant'ana - Iluminação Pública;

1.20 Rua Antônio Agatielo, 1141 E 1199 - Residencial Monte Líbano - Iluminação Pública;

1.21 Rua Primo Ferrasa, 10 - Conj. Hab. João Crevelaro - Iluminação Pública.

2 - OS MATERIAIS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA CPFL, ATENDENDO AS SEGUINTES NORMAS DA CPFL:

2.1 - PT 12580 (15/08/2011) - iluminação prime – luminárias;

2.2 - PT 909 (29/09/2009) - iluminação pública - base para relé fotoelétrico;

2.3 - PT 910 (29/09/2009) - iluminação pública - braço curto;

2.4 - PT 2583 (29/09/2009) - iluminação pública - braço médio e longo;

2.5 - PT 4246 (30/08/2012) - iluminação pública - kit removível;

2.6 - PT 2586 (29/09/2009) - iluminação pública - lâmpadas vapor de sódio a alta pressão;

2.7 - PT 4245 (24/07/2009) - iluminação pública - luminária integrada;

2.8 - ET 2807 (25/08/2008) - iluminação pública - luminária integrada – especificação;

2.9 - PT 3446 (27/02/2012) - iluminação pública – montagem;

2.10 - PT 1362 (04/07/2007) - iluminação pública - relé fotoelétrico;

2.11 - PT 3037 (01/08/2011) - iluminação pública - relé fotoeletrônico;

2.12 - NT 15132 (13/092013) - fornecimento de energia para instalação de conjuntos de iluminação pública;

2.13 - NT 3650 (21/09/2012) - projeto de distribuição condições gerais;

2.14 - OT15384 (30/04/2013) - diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação ou intervenção           nas redes da distribuidora;

2.15 - OT 5151 (30/04/2008) - fornecedores aprovados - fornecedores de materiais de iluminação pública.

NOTA:

PT - padrão técnico

ET - especificações técnicas

NT - norma técnica

OT - orientação técnica

3 - Os funcionários que irão trabalhar na execução dos serviços deverão ter nr-10 e estarem devidamente uniformizados e com Equipamentos de Proteção Individual.

4 - As obras acima de extensão de rede com iluminação pública, deverão ser aprovadas junto a CPFL através do site projetos particulares, com recolhimento da ART de projeto e execução.

4.1 Já as obras de instalação somente de luminárias, a contratada deverá fornecer toda documentação necessária para que a prefeitura possa efetuar a sua aprovação junto ao site do poderes públicos (projeto / memorial descritivo conforme exemplo do referido site e ART de projeto e execução).

5 A contratada deverá fornecer planilha por obra de extensão de rede para ser entregue futuramente na CPFL para processo de incorporação de rede pela mesma.

NOTAS:

- Os projetos de extensão de rede foram fornecidos pela CPFL, e acrescentados os braços de iluminação e já foram pré-aprovados junto a CPFL por esta Seção de Manutenção Elétrica;

- O levantamento de material das obras foram fornecidos pela CPFL(extensão de rede);

- A Prefeitura fornecerá uma procuração para a contratada para fazer todos os tramites junto a CPFL, conforme consta na NT15132;

- Todos os materiais deverão ser cadastrados junto à CPFL, uma vez que os mesmos serão vistoriados pela mesma.

- Prazo de execução Total das obras: 120 (cento e vinte dias), a contar do recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto, sendo que o prazo de interligação na rede da CPFL, quando houver, não se enquadra neste prazo, porém, a obra já deverá estar executada no prazo acima mencionado.

Eng Marco Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica