# RENASCER

# CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Av.dos Italianos, nº 3020 – Centro – ITAPIRA – SP

Fone/Fax (0xx19) 3863-6917 Fone (19) 3863-4885           E-mail: rce@dglnet.com.br

Araçatuba, 17 Junho  de 2013

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

BIRIGUI –SP

Para – Seção de Manutenção Elétrica

ORÇAMENTO – CM 5239800 – Chacaras Terence

| Código | Descrição Material | Qtde. | Unid. | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40-000-003-874 | MASSA CALAFETADORA | 0,200 | KG | R$ 17,60 | R$ 3,52 |
| 40-000-003-888 | FITA AUTOFUSÃO 23 LARG 19MM COMP 10M | 1 | PÇ | R$ 10,46 | R$ 10,46 |
| 40-000-003-890 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M VERME | 1 | PÇ | R$ 13,34 | R$ 13,34 |
| 40-000-003-891 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M AZUL | 1 | PÇ | R$ 13,18 | R$ 13,18 |
| 40-000-015-170 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M BRANC | 1 | PÇ | R$ 13,34 | R$ 13,34 |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1 | PÇ | R$ 461,74 | R$ 461,74 |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1 | PÇ | R$ 461,74 | R$ 461,74 |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1 | PÇ | R$ 461,74 | R$ 461,74 |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1 | PÇ | R$ 461,74 | R$ 461,74 |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1 | PÇ | R$ 461,74 | R$ 461,74 |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1 | PÇ | R$ 461,74 | R$ 461,74 |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0.6/1KV QX50MM2 CAL | 31,93 | M | R$ 13,98 | R$ 446,38 |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0.6/1KV QX50MM2 CAL | 38,11 | M | R$ 13,98 | R$ 532,78 |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0.6/1KV QX50MM2 CAL | 38,11 | M | R$ 13,98 | R$ 532,78 |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0.6/1KV QX50MM2 CAL | 38,11 | M | R$ 13,98 | R$ 532,78 |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0.6/1KV QX50MM2 CAL | 38,11 | M | R$ 13,98 | R$ 532,78 |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0.6/1KV QX50MM2 CAL | 36,05 | M | R$ 13,98 | R$ 503,98 |
| 50-000-000-958 | ARAME AÇO-GALV 4BWG 6,05MM | 0,200 | KG | R$ 7,60 | R$ 1,52 |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM AÇO-CAR POSTE CIRC | 1 | PÇ | R$ 14,46 | R$ 14,46 |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM AÇO-CAR POSTE CIRC | 1 | PÇ | R$ 14,46 | R$ 14,46 |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM AÇO-CAR POSTE CIRC | 1 | PÇ | R$ 14,46 | R$ 14,46 |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM AÇO-CAR POSTE CIRC | 1 | PÇ | R$ 14,46 | R$ 14,46 |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM AÇO-CAR POSTE CIRC | 1 | PÇ | R$ 14,46 | R$ 14,46 |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM AÇO-CAR POSTE CIRC | 1 | PÇ | R$ 14,46 | R$ 14,46 |
| 50-000-001-136 | LAÇO PREF ROLDANA 50MM2 - 1/0AWG C/ COXIM | 1 | PÇ | R$ 2,84 | R$ 2,84 |
| 50-000-001-136 | LAÇO PREF ROLDANA 50MM2 - 1/0AWG C/ COXIM | 1 | PÇ | R$ 2,84 | R$ 2,84 |
| 50-000-001-136 | LAÇO PREF ROLDANA 50MM2 - 1/0AWG C/ COXIM | 1 | PÇ | R$ 2,84 | R$ 2,84 |
| 50-000-001-136 | LAÇO PREF ROLDANA 50MM2 - 1/0AWG C/ COXIM | 1 | PÇ | R$ 2,84 | R$ 2,84 |
| 50-000-001-136 | LAÇO PREF ROLDANA 50MM2 - 1/0AWG C/ COXIM | 1 | PÇ | R$ 2,84 | R$ 2,84 |
| 50-000-001-410 | HASTE TERRA CAN AÇO-GALV 2400MM PERFIL | 3 | PÇ | R$ 33,66 | R$ 100,98 |
| 50-000-010-554 | ABRAÇADEIRA NAILON-IMP | 1 | PÇ | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| 50-000-010-554 | ABRAÇADEIRA NAILON-IMP | 1 | PÇ | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| 50-000-010-554 | ABRAÇADEIRA NAILON-IMP | 1 | PÇ | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| 50-000-010-554 | ABRAÇADEIRA NAILON-IMP | 1 | PÇ | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| 50-000-010-554 | ABRAÇADEIRA NAILON-IMP | 1 | PÇ | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| 50-000-010-554 | ABRAÇADEIRA NAILON-IMP | 1 | PÇ | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| 50-000-010-554 | ABRAÇADEIRA NAILON-IMP | 1 | PÇ | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 3 | PÇ | R$ 6,22 | R$ 18,66 |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1 | PÇ | R$ 6,22 | R$ 6,22 |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1 | PÇ | R$ 6,22 | R$ 6,22 |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1 | PÇ | R$ 6,22 | R$ 6,22 |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1 | PÇ | R$ 6,22 | R$ 6,22 |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1 | PÇ | R$ 6,22 | R$ 6,22 |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1 | PÇ | R$ 6,22 | R$ 6,22 |
| 50-000-015-076 | CONECTOR CUNHA AL CN11 | 1 | PÇ | R$ 6,38 | R$ 6,38 |
| 50-000-015-076 | CONECTOR CUNHA AL CN11 | 1 | PÇ | R$ 6,38 | R$ 6,38 |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGAÇÃO | 1 | PÇ | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGAÇÃO | 1 | PÇ | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGAÇÃO | 1 | PÇ | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGAÇÃO | 1 | PÇ | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGAÇÃO | 1 | PÇ | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGAÇÃO | 1 | PÇ | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| 50-000-015-393 | ALÇA PREF DIST 50MM2 | 1 | PÇ | R$ 3,78 | R$ 3,78 |
| 50-000-015-393 | ALÇA PREF DIST 50MM2 | 1 | PÇ | R$ 3,78 | R$ 3,78 |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2 | PÇ | R$ 4,58 | R$ 9,16 |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2 | PÇ | R$ 4,58 | R$ 9,16 |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2 | PÇ | R$ 4,58 | R$ 9,16 |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2 | PÇ | R$ 4,58 | R$ 9,16 |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2 | PÇ | R$ 4,58 | R$ 9,16 |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2 | PÇ | R$ 4,58 | R$ 9,16 |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2 | PÇ | R$ 4,58 | R$ 9,16 |
| 50-000-015-741 | ARMAÇÃO SEC AÇO 1 ESTRIBO C/ HASTE | 2 | PÇ | R$ 7,62 | R$ 15,24 |
| 50-000-015-741 | ARMAÇÃO SEC AÇO 1 ESTRIBO C/ HASTE | 2 | PÇ | R$ 7,62 | R$ 15,24 |
| 50-000-015-741 | ARMAÇÃO SEC AÇO 1 ESTRIBO C/ HASTE | 2 | PÇ | R$ 7,62 | R$ 15,24 |
| 50-000-015-741 | ARMAÇÃO SEC AÇO 1 ESTRIBO C/ HASTE | 2 | PÇ | R$ 7,62 | R$ 15,24 |
| 50-000-015-741 | ARMAÇÃO SEC AÇO 1 ESTRIBO C/ HASTE | 2 | PÇ | R$ 7,62 | R$ 15,24 |
| 50-000-015-741 | ARMAÇÃO SEC AÇO 1 ESTRIBO C/ HASTE | 2 | PÇ | R$ 7,62 | R$ 15,24 |
| 50-000-015-744 | ARMAÇÃO SEC AÇO 1 ESTRIBO C/ HASTE ADAPT | 1 | PÇ | R$ 11,48 | R$ 11,48 |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVAÇÕES | 3 | PÇ | R$ 22,60 | R$ 67,80 |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVAÇÕES | 3 | PÇ | R$ 22,60 | R$ 67,80 |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVAÇÕES | 3 | PÇ | R$ 22,60 | R$ 67,80 |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVAÇÕES | 3 | PÇ | R$ 22,60 | R$ 67,80 |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVAÇÕES | 3 | PÇ | R$ 22,60 | R$ 67,80 |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVAÇÕES | 3 | PÇ | R$ 22,60 | R$ 67,80 |
| 50-000-015-274 | LUMINARIA FECHADA INTEGRADA VS 100 | 6 | PÇ | R$ 189,00 | R$ 1.134,00 |
| 50-000-001-442 | BRAÇO PARA LUMINARIA CURTO | 6 | PÇ | R$ 66,86 | R$ 401,16 |
| 50-000-011-524 | LAMPADA VS DE 100W | 6 | PÇ | R$ 13,00 | R$ 78,00 |
|  | MÃO DE OBRA DA I.P. | 6 | PÇ | R$ 150,00 | R$ 900,00 |
|  | MÃO DE OBRA DA EXTENSÃO DE REDE |  |  |  | R$ 6.890,00 |
|  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | R$ 16.214,22 |

Projeto e toda a documentação será entregue  em um prazo de 10 dias após aprovação do  orçamento .

Formas de pagamento

Metade , na assinatura do contrato e o restante com 30 dias após Termino da Obra

Jose Carlos Cassemiro

Sup Obras RCE Construções Eletrica