# RENASCER

# CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Av.dos Italianos, nº 3020 – Centro – ITAPIRA – SP

Fone/Fax (0xx19) 3863-6917 Fone (19) 3863-4885           E-mail: rce@dglnet.com.br

Araçatuba, 17 Junho  de 2013

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

BIRIGUI –SP

Para – Seção de Manutenção Elétrica

ORÇAMENTO – CM 5326195

Instalação de braço de IP no conjunto habitacional Tereza m Barbieri

| Código | Descrição Material | Qtde. | Unid. | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40-000-002-874 | GRAMPO CERCA | 0,300 | KG | R$ 16,47 | R$ 4,94 |
| 40-000-003-841 | TUBO PVC 3M COMPRIM E 1/2 POL | 3 | PÇ | R$ 7,00 | R$ 21,00 |
| 40-000-003-874 | MASSA CALAFETADORA | 1,200 | KG | R$ 17,60 | R$ 21,12 |
| 40-000-003-888 | FITA AUTOFUSÃO 23 LARG 19MM COMP 10M | 1 | PÇ | R$ 10,46 | R$ 10,46 |
| 40-000-003-890 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M VERME | 1 | PÇ | R$ 13,34 | R$ 13,34 |
| 40-000-003-891 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M AZUL | 1 | PÇ | R$ 13,18 | R$ 13,18 |
| 40-000-015-170 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M BRANC | 1 | PÇ | R$ 13,34 | R$ 13,34 |
| 40-000-003-886 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M PRETA | 1 | PÇ | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 12 | PÇ | R$ 461,74 | R$ 5.540,88 |
| 50-000-000-543 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 400DAN | 3 | PÇ | R$ 714,58 | R$ 2.143,74 |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0.6/1KV QX50MM2 CAL | 404 | M | R$ 13,98 | R$ 5.647,92 |
| 50-000-000-958 | ARAME AÇO-GALV 4BWG 6,05MM | 15,000 | KG | R$ 7,60 | R$ 114,00 |
| 50-000-000-961 | ARAME AÇO-GALV 12BWG 2,77MM | 3 | PÇ | R$ 8,92 | R$ 26,76 |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM AÇO-CAR POSTE CIRC | 12 | PÇ | R$ 14,46 | R$ 173,52 |
| 50-000-001-024 | CINTA-POSTE 180MM AÇO-CAR POSTE CIRC | 3 | PÇ | R$ 14,82 | R$ 44,46 |
| 50-000-001-136 | LAÇO PREF ROLDANA 50MM2 - 1/0AWG C/ COXIM | 11 | PÇ | R$ 2,84 | R$ 31,24 |
| 50-000-001-304 | ISOLADOR ROLD PORC/VIDRO | 3 | PÇ | R$ 3,94 | R$ 11,82 |
| 50-000-001-410 | HASTE TERRA CAN AÇO-GALV 2400MM PERFIL | 6 | PÇ | R$ 33,66 | R$ 201,96 |
| 50-000-010-547 | CONECTOR PERF T35-120/D35-120MM2 | 6 | PÇ | R$ 7,76 | R$ 46,56 |
| 50-000-010-554 | ABRAÇADEIRA NAILON-IMP | 39 | PÇ | R$ 0,70 | R$ 27,30 |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 20 | PÇ | R$ 6,22 | R$ 124,40 |
| 50-000-015-076 | CONECTOR CUNHA AL CN11 | 18 | PÇ | R$ 6,38 | R$ 114,84 |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGAÇÃO | 17 | PÇ | R$ 7,80 | R$ 132,60 |
| 50-000-015-393 | ALÇA PREF DIST 50MM2 | 8 | PÇ | R$ 3,78 | R$ 30,24 |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 30 | PÇ | R$ 4,58 | R$ 137,40 |
| 50-000-015-741 | ARMAÇÃO SEC AÇO 1 ESTRIBO C/ HASTE | 30 | PÇ | R$ 7,62 | R$ 228,60 |
| 50-000-015-743 | ARMAÇÃO SEC AÇO 2 ESTRIBO C/ HASTE | 1 | PÇ | R$ 17,48 | R$ 17,48 |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVAÇÕES | 51 | PÇ | R$ 22,60 | R$ 1.152,60 |
| 50-000-015-619 | LUMINÁRIA FECHADA INTEGRADA VS 150 | 16 | PÇ | R$ 289,60 | R$ 4.633,60 |
| 50-000-015-030 | BRAÇO PARA LUMINARIA MÉDIO | 16 | PÇ | R$ 120,00 | R$ 1.920,00 |
| 50-000-001-848 | LAMPADA VS DE 150W | 16 | PÇ | R$ 25,94 | R$ 415,04 |
|  | MÃO DE OBRA DA I.P. | 16 | PÇ | R$ 150,00 | R$ 2.400,00 |
|  | MÃO DE OBRA DA EXTENSÃO DE REDE |  |  |  | R$ 15.750,00 |
|  |  |  | VALOR TOTAL |  | R$ 41.172,34 |

Projeto e toda a documentação será entregue  em um prazo de 10 dias após aprovação do  orçamento .

Formas de pagamento

Metade , na assinatura do contrato e o restante com 30 dias após Termino da Obra

Jose Carlos Cassemiro

Sup Obras RCE Construções Eletrica