Relação de material para realização da obra de extensão de rede para iluminação pública da Rua Antônio Bersanete – Pedro Marin Berbel

Nota: Relação fornecida pela CPFL, sendo que não estão incluso os matérias da

iluminação pública.

CM 5324647

| Código do Material - CPFL | Descrição do Material | Quant. | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
| 50-000-015-393 | ALCA PREF DIST 50MM2 | 1,000 | PC |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 3,000 | PC |
| 50-000-015-076 | CONECTOR CUNHA AL CN11 | 1,000 | PC |
| 50-000-015-744 | ARMACAO SEC ACO 1 ESTRIB C/HASTE ADAPT | 1,000 | PC |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 1,000 | PC |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0,6/1KV QX50MM2 CAL | 31,930 | M |
| 50-000-010-554 | ABRACADEIRA NAILON-IMP | 1,000 | PC |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1,000 | PC |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGACAO | 1,000 | PC |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVACOES | 3,000 | PC |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1,000 | PC |
| 50-000-001-136 | LACO PREF ROLDANA 50MM2-1/0AWG C/COXIM | 1,000 | PC |
| 50-000-015-741 | ARMACAO SEC ACO 1 ESTRIB C/HASTE | 2,000 | PC |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2,000 | PC |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM ACO-CAR POSTE CIRC | 1,000 | PC |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0,6/1KV QX50MM2 CAL | 38,110 | M |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1,000 | PC |
| 50-000-010-554 | ABRACADEIRA NAILON-IMP | 1,000 | PC |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1,000 | PC |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGACAO | 1,000 | PC |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVACOES | 3,000 | PC |
| 50-000-001-136 | LACO PREF ROLDANA 50MM2-1/0AWG C/COXIM | 1,000 | PC |
| 50-000-015-741 | ARMACAO SEC ACO 1 ESTRIB C/HASTE | 2,000 | PC |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2,000 | PC |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM ACO-CAR POSTE CIRC | 1,000 | PC |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0,6/1KV QX50MM2 CAL | 38,110 | M |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1,000 | PC |
| 50-000-010-554 | ABRACADEIRA NAILON-IMP | 1,000 | PC |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1,000 | PC |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGACAO | 1,000 | PC |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVACOES | 3,000 | PC |
| 50-000-001-136 | LACO PREF ROLDANA 50MM2-1/0AWG C/COXIM | 1,000 | PC |
| 50-000-015-741 | ARMACAO SEC ACO 1 ESTRIB C/HASTE | 2,000 | PC |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2,000 | PC |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM ACO-CAR POSTE CIRC | 1,000 | PC |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0,6/1KV QX50MM2 CAL | 38,110 | M |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1,000 | PC |
| 50-000-010-554 | ABRACADEIRA NAILON-IMP | 1,000 | PC |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1,000 | PC |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGACAO | 1,000 | PC |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVACOES | 3,000 | PC |
| 50-000-001-136 | LACO PREF ROLDANA 50MM2-1/0AWG C/COXIM | 1,000 | PC |
| 50-000-015-741 | ARMACAO SEC ACO 1 ESTRIB C/HASTE | 2,000 | PC |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2,000 | PC |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM ACO-CAR POSTE CIRC | 1,000 | PC |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0,6/1KV QX50MM2 CAL | 38,110 | M |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1,000 | PC |
| 50-000-010-554 | ABRACADEIRA NAILON-IMP | 1,000 | PC |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1,000 | PC |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGACAO | 1,000 | PC |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVACOES | 3,000 | PC |
| 50-000-001-136 | LACO PREF ROLDANA 50MM2-1/0AWG C/COXIM | 1,000 | PC |
| 50-000-015-741 | ARMACAO SEC ACO 1 ESTRIB C/HASTE | 2,000 | PC |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2,000 | PC |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM ACO-CAR POSTE CIRC | 1,000 | PC |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0,6/1KV QX50MM2 CAL | 36,050 | M |
| 50-000-001-021 | CINTA-POSTE 150MM ACO-CAR POSTE CIRC | 1,000 | PC |
| 50-000-015-741 | ARMACAO SEC ACO 1 ESTRIB C/HASTE | 2,000 | PC |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 2,000 | PC |
| 50-000-015-393 | ALCA PREF DIST 50MM2 | 1,000 | PC |
| 40-000-003-874 | MASSA CALAFETADORA | 0,200 | KG |
| 50-000-000-958 | ARAME ACO-GALV 4BWG 6,05MM | 2,500 | KG |
| 50-000-001-410 | HASTE TERRA CAN ACO-GALV 2400MM PERFIL L | 1,000 | PC |
| 50-000-010-554 | ABRACADEIRA NAILON-IMP | 1,000 | PC |
| 40-000-003-888 | FITA AUTOFUSAO 23 LARG 19MM COMP 10 M | 1,000 | PC |
| 40-000-003-890 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M VERME | 1,000 | PC |
| 40-000-003-891 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M AZUL | 1,000 | PC |
| 40-000-015-170 | FITA ADESIVA ISOL L-19MM C-20M BRANC | 1,000 | PC |
| 50-000-000-544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | 1,000 | PC |
| 50-000-015-076 | CONECTOR CUNHA AL CN11 | 1,000 | PC |
| 50-000-010-554 | ABRACADEIRA NAILON-IMP | 1,000 | PC |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1,000 | PC |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGACAO | 1,000 | PC |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVACOES | 3,000 | PC |