| Relação de materiais fornecida pela CPFL (somente para extensão de rede) RELATÓRIO DE MATERIAIS - CM5329282 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCAL: RUA SALVADOR SANCHEZ, 01 - VISTA ALEGRE |  |  |  |
| Padrão | Descrição | Qtd | Unid. |
| 50_000_000_544 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9m 200 daN | 4 | pç |
| 50_000_000_913 | CABO MULTIPLEXADO 0,6-1KV QX 50MM2 CAL | 152,44 | m |
| 50_000_001_021 | CINTA ACO 150MM POSTE SECAO CIRCULAR | 4 | pç |
| 50_000_001_136 | LAÇO ROLDANA 50MM2-1/0AWG C/ COXIM | 3 | pç |
| 50_000_010_547 | CONETOR PERFURACAO T 35-120/D 35-120MM2 | 15 | pç |
| 50_000_010_554 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA (POLIAMIDA) | 9 | pç |
| 50_000_015_075 | CONETOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO, TIPO CN10 | 13 | pç |
| 50_000_015_078 | CONETOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO, TIPO CN13 | 4 | pç |
| 50_000_015_083 | ESTRIBO PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5 | pç |
| 50_000_015_740 | ISOLADOR ROLDANA PORC/2 LEITOS | 9 | pç |
| 50_000_015_741 | ARMAÇÃO SECUNDARIA UM ESTRIBO C/ HASTE | 8 | pç |