# RENASCER

# CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Av.dos Italianos, nº 3020 – Centro – ITAPIRA – SP

Fone/Fax (0xx19) 3863-6917 Fone (19) 3863-4885           E-mail: rce@dglnet.com.br

Araçatuba, 17 Junho  de 2013

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

BIRIGUI –SP

Para – Seção de Manutenção Elétrica

ORÇAMENTO – CM 53244647

Instalação de Braço de IP na; Rua Antonio Bersanetti: Bairro Pedro Marin Berbel

| Código | Descrição Material | Qtde. | Unid. | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40-000-003-874 | MASSA CALAFETADORA | 0,200 | KG | R$ 17,60 | R$ 3,52 |
| 50-000-000-543 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 400DAN | 1 | PÇ | R$ 714,58 | R$ 714,58 |
| 50-000-000-913 | CABO AL MULT 0.6/1KV QX50MM2 CAL | 210 | M | R$ 13,98 | R$ 2.935,80 |
| 50-000-000-958 | ARAME AÇO-GALV 4BWG 6,05MM | 2,500 | KG | R$ 7,60 | R$ 19,00 |
| 50-000-000-997 | ARRUELA AÇO QUAD 50X3MM FURO 18MM | 8 | PÇ | R$ 0,86 | R$ 6,88 |
| 50-000-001-024 | CINTA-POSTE 180MM AÇO-CAR POSTE CIRC | 7 | PÇ | R$ 14,82 | R$ 103,74 |
| 50-000-001-027 | CINTA-POSTE 210MM AÇO-CAR POSTE CIRC | 1 | PÇ | R$ 16,94 | R$ 16,94 |
| 50-000-001-028 | CINTA-POSTE 230MM AÇO-CAR POSTE CIRC | 1 | PÇ | R$ 16,92 | R$ 16,92 |
| 50-000-001-136 | LAÇO PREF ROLDANA 50MM2 - 1/0AWG C/ COXIM | 7 | PÇ | R$ 2,84 | R$ 19,88 |
| 50-000-001-145 | LAÇO TOPO 4AWG C/ COXIM ISOL 60MM | 6 | PÇ | R$ 2,20 | R$ 13,20 |
| 50-000-001-182 | MÃO FRAN PLANA FURO OBLONGO 619MM | 4 | PÇ | R$ 5,66 | R$ 22,64 |
| 50-000-001-212 | PARAFUSO CAB QUAD 16X150MM RM 16X2 | 4 | PÇ | R$ 3,46 | R$ 13,84 |
| 50-000-001-214 | PARAFUSO CAB QUAD 16X300MM RM 16X2 | 2 | PÇ | R$ 5,64 | R$ 11,28 |
| 50-000-001-215 | PARAFUSO CAB QUAD 16X350MM RM 16X2 | 2 | PÇ | R$ 6,14 | R$ 12,28 |
| 50-000-001-410 | HASTE TERRA CAN AÇO-GALV 2400MM PERFIL | 1 | PÇ | R$ 22,44 | R$ 22,44 |
| 50-000-002-629 | PINO HASTE AÇO CRUZETA MADEIRA | 6 | PÇ | R$ 18,92 | R$ 113,52 |
| 50-000-010-547 | CONECTOR PERF T35-120/D35-120MM2 | 3 | PÇ | R$ 7,76 | R$ 23,28 |
| 50-000-010-554 | ABRAÇADEIRA NAILON-IMP | 11 | PÇ | R$ 0,70 | R$ 7,70 |
| 50-000-015-075 | CONECTOR CUNHA AL CN10 | 1 | PÇ | R$ 6,22 | R$ 6,22 |
| 50-000-015-076 | CONECTOR CUNHA AL CN11 | 1 | PÇ | R$ 6,38 | R$ 6,38 |
| 50-000-015-083 | ESTRIBO LIGAÇÃO | 9 | PÇ | R$ 7,80 | R$ 70,20 |
| 50-000-015-393 | ALÇA PREF DIST 50MM2 | 2 | PÇ | R$ 3,78 | R$ 7,56 |
| 50-000-015-426 | POSTE CONCRETO DUPLO T 10M 300DAN DIST | 2 | PÇ | R$ 1.406,96 | R$ 2.813,92 |
| 50-000-015-740 | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | 16 | PÇ | R$ 4,58 | R$ 73,28 |
| 50-000-015-741 | ARMAÇÃO SEC AÇO 1 ESTRIBO C/ HASTE | 15 | PÇ | R$ 7,62 | R$ 114,30 |
| 50-000-015-744 | ARMAÇÃO SEC AÇO 1 ESTRIBO C/ HASTE ADAPT | 1 | PÇ | R$ 11,48 | R$ 11,48 |
| 50-000-016-043 | ISOLADOR PINO POR/VD MOD1 | 6 | PÇ | R$ 31,32 | R$ 187,92 |
| 50-000-016-145 | CRUZETA CONCRETO LEVE 90X90X2000MM | 2 | PÇ | R$ 100,04 | R$ 200,08 |
| 50-000-016-231 | CONECTOR PERF 4 DERIVAÇÕES | 9 | PÇ | R$ 22,60 | R$ 203,40 |
| 50-000-015-274 | LUMINARIA FECHADA INTEGRADA VS 100 | 6 | PÇ | R$ 189,00 | R$ 1.134,00 |
| 50-000-001-442 | BRAÇO PARA LUMINARIA CURTO | 6 | PÇ | R$ 66,86 | R$ 401,16 |
| 50-000-011-524 | LAMPADA VS DE 100W | 6 | PÇ | R$ 13,00 | R$ 78,00 |
|  | MÃO DE OBRA DA I.P. | 6 | PÇ | R$ 150,00 | R$ 900,00 |
|  | MÃO DE OBRA DA EXTENSÃO DE REDE |  |  |  | R$ 4.890,00 |
|  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | R$ 15.175,34 |

Projeto e toda a documentação será entregue  em um prazo de 10 dias após aprovação do  orçamento .

Formas de pagamento

Metade , na assinatura do contrato e o restante com 30 dias após Termino da Obra

Jose Carlos Cassemiro

Sup Obras RCE Construções Elétrica