Relação de materiais fornecida pela CPFL (somente para extensão de rede)

Local – Chácaras Terence

| NS 3_185332 - CM 5239800 - DS 479008 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Descrição do material | Qtd Plan |
| 50_000_015_740 | ISOLADOR ROLDANA PORC/2 LEITOS | 14 |
| 50_000_010_554 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA (POLIAMIDA) | 9 |
| 50_000_015_078 | CONETOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO, TIPO CN13 | 4 |
| 50_000_010_547 | CONETOR PERFURACAO T 35-120/D 35-120MM2 | 24 |
| 50_000_000_913 | CABO MULTIPLEXADO 0,6-1KV QX 50MM2 CAL | 282,22 |
| 50_000_000_914 | CABO MULTIPLEXADO 0,6-1KV QX 70MM2 CAL | 4,2 |
| 50_000_015_075 | CONETOR TIPO CUNHA ALUMÍNIO, TIPO CN10 | 7 |
| 50_000_015_083 | ESTRIBO PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 7 |
| 50_000_015_741 | ARMAÇÃO SECUNDARIA UM ESTRIBO C/ HASTE | 12 |
| 50_000_001_136 | LAÇO ROLDANA 50MM2-1/0AWG C/ COXIM | 6 |
| 50_000_001_145 | LAÇO TOPO 4AWG C/ COXIM ISOL. 60MM | 12 |
| 50_000_001_024 | CINTA ACO 180MM POSTE SECAO CIRCULAR | 5 |
| 50_000_000_997 | ARRUELA QUADRADA 50X5MM FURO 18MM | 15 |
| 50_000_001_021 | CINTA ACO 150MM POSTE SECAO CIRCULAR | 5 |
| 50_000_001_022 | CINTA ACO 160MM POSTE SECAO CIRCULAR | 4 |
| 50_000_001_227 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16X45 MM | 5 |
| 50_000_001_229 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16X150 MM | 11 |
| 50_000_001_277 | SELA CRUZETA ACO ZINCADO 94MMX110MM | 5 |
| 50_000_000_547 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11m 200 daN | 4 |