# RENASCER

# CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Av.dos Italianos, nº 3020 – Centro – ITAPIRA – SP

Fone/Fax (0xx19) 3863-6917 Fone (19) 3863-4885           E-mail: rce@dglnet.com.br

Araçatuba, 29 Maio de 2013

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

BIRIGUI –SP

Para – Seção de Manutenção Elétrica

ORÇAMENTO – CM5324895 (Rua Umberto Frederico)

| COD MAT | QTD | UM | DESCRIÇÃO | R$ UM | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-000-010-554 | 3 | PC | ABRACADEIRA NAILON-IMP | R$ 3,50 | R$ 10,50 |
| 50-000-015-393 | 2 | PC | ALCA PREF DIST 50MM2 | R$ 10,70 | R$ 21,40 |
| 50-000-000-958 | 2,5 | KG | ARAME ACO-GALV 4BWG 6,05MM | R$ 2,50 | R$ 6,25 |
| 50-000-015-741 | 2 | PC | ARMACAO SEC ACO 1 ESTRIB C/HASTE | R$ 22,50 | R$ 45,00 |
| 50-000-000-913 | 35 | M | CABO AL MULT 0,6/1KV QX50MM2 CAL | R$ 27,40 | R$ 959,00 |
| 50-000-001-021 | 1 | PC | CINTA-POSTE 150MM ACO-CAR POSTE CIRC | R$ 23,70 | R$ 23,70 |
| 50-000-015-075 | 4 | PC | CONECTOR CUNHA AL CN10 | R$ 8,90 | R$ 35,70 |
| 50-000-015-076 | 2 | PC | CONECTOR CUNHA AL CN11 | R$ 8,90 | R$ 17,80 |
| 50-000-016-231 | 3 | PC | CONECTOR PERF 4 DERIVACOES | R$ 7,80 | R$ 23,40 |
| 50-000-015-083 | 1 | PC | ESTRIBO LIGACAO | R$ 12,70 | R$ 12,70 |
| 50-000-001-410 | 1 | PC | HASTE TERRA CAN ACO-GALV 2400MM PERFIL L | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 50-000-015-740 | 2 | PC | ISOLADOR ROLD PORC/2 LEITOS | R$10,60 | R$ 21,20 |
| 40-000-003-874 | 0,2 | KG | MASSA CALAFETADORA | R$ 3,60 | R$ 0,72 |
| 50-000-000-544 | 1 | PC | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M 200DAN | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| 50-000-015-274 | 1 | UM | LUMINARIA FECHADA INTEGRADA VS 100 | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| 50-000-015-030 | 1 | UM | BRAÇO PARA LUMINARIA CURTO | R$ 66,86 | R$ 66,86 |
| 50-000-011-524 | 1 | UM | LAMPADA VS DE 100W | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
|  | 1 | PÇ | MÃO DE OBRA I.P | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| MÃO DE OBRA DA EXTENSÃO DE REDE |  |  |  |  | R$ 1.500,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ 4.261,23 |

Projeto e toda a documentação será entregue  em um prazo de 10 dias após aprovação do  orçamento .

Formas de pagamento

Metade , na assinatura do contrato e o restante com 30 dias após Termino da Obra

Jose Carlos Cassemiro

Sup Obras RCE Construções Eletrica