## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
BIRIGUI-SP
OBRA: CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" |  |  |  |  | Birigui-SP, 04 de Abril de 2.012
RUA: ALDO CINQUINI, S/Nº
BAIRRO: COLINAS PARK RESIDENCIAL II
|  | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid | Qtdes | Preço | Preço
SINAP/FEV/2.012 |  |  |  |  | Unitário | Total
CÓDIGO | 1 00 | Serviços Preliminares
73822/02 | 1 1 | Raspagem e Limpeza do Terreno | m2 | 1000 | 0.46 | 460
73805/001 | 1 2 | Barraco de Obras | m2 | 20 | 199.31 | 3986.2
73960 | 1 3 | Ligações Provisórias de Energia/Agua/Esgoto | cj | 1 | 1068.41 | 1068.41
73960/15/001 | 1 4 | Ligações Provisórias de Água e Esgoto | cj | 1 | 160.26 | 160.26
73992/001 | 1 5 | Locação da Obra | m2 | 435.97 | 6.67 | 2907.9199
74220/001 | 1 6 | Tapume madeirit 6 mm h=1,70 m | m2 | 280 | 32.52 | 9105.6
Projetos Complementares
| 1 7 | Sondagem - PMB | vb | 1 | 0 | 0
| 1 8 | Estrutural - PMB | vb | 1 | 0 | 0
| 1 9 | Hidrossanitário - PMB | vb | 1 | 0 | 0
| 1 10 | Elétrico / Telefone / Lógica / SPDA - PMB | vb | 1 | 0 | 0
| 1 11 | Estrutura Metálica da Cobertura | vb | 1 | 1000 | 1000
| 1 12 | Sistema Prevenção Combate Incêndios | vb | 1 | 500 | 500
| 1 13 | Sistema Ar Comprimido e Oxigênio | vb | 1 | 500 | 500
| 1 14 | Sistema Gás Liquefeito de Petróleo ( GLP ) | vb | 1 | 250 | 250
[5 empty] | Sub-Total | 19938.3899
| 2 00 | Movimento de Terras
76452/0014 | 2 1 | Corte e Aterro Interno a Obra | m³ | 430 | 3.86 | 1659.8
73964/001 | 2 2 | Nivelamento e compactação da Obra | m³ | 275 | 27.93 | 7680.75
[5 empty] | Sub-Total | 9340.55
| 3 00 | Infra estrutura
72819 | 3 1 | Estacas manuais # 32 cm armada parcialmente | m | 570 | 64.56 | 36799.2
| 3 2 | Blocos e Baldrames:
73965/010 | 3 3 | Escavação manual | m³ | 87 | 32.58 | 2834.46
5622 | 3 4 | Apiloamento fundo valas | m² | 108 | 3.07 | 331.56
74249/001 | 3 5 | lastro de britas, e = 3 cm compactado | m² | 108 | 2.86 | 308.88
73394 | 3 6 | Forma de Tábuas comuns p/ Fundação | m2 | 250.8 | 27.16 | 6811.728
74137/003 | 3 7 | Concreto fck 20 Mpa, usinado inclusive lançamento | m3 | 30.61 | 308.01 | 9428.1861
74254/002 | 3 8 | Aço Ca- 50 A / B colocado | kg | 2397 | 5.78 | 13854.66
73942/001 | 38.1 | Aço Ca- 60 A / B colocado | kg | 951 | 5.45 | 5182.95
6110 | 3 9 | Alvenaria de embasamento tijolos maciços | m3 | 16.33 | 483.16 | 7890.0028
5968 | 3 10 | Impermeabilização de baldrames | m2 | 160 | 26.87 | 4299.2
73964/001 | 3 11 | Reaterro apiloado de valas | m3 | 34.8 | 27.93 | 971.964
[5 empty] | Sub-Total | 88712.7909
| 4 00 | Estrutura de Concreto
Pilares e Vigas Marquise:
74075/004 | 4 1 | Forma de madeirite resinado 10 mm | m2 | 401 | 51.21 | 20535.21
74138/003+74157/002 | 4 2 | Concreto fck 25 Mpa INCL. Lançamento | m3 | 21.25 | 472.47 | 10039.9875
74254/002 | 4 3 | Aço Ca- 50 A | kg | 2488 | 5.78 | 14380.64
Vigas da Estrutura:
74075/004 | 4 4 | Forma de madeirite resinado 10 mm | m2 | 23 | 51.21 | 1177.83
74138/003+74157/002 | 4 5 | Concreto fck 25 Mpa, usinado incluso lançamento | m3 | 3.48 | 472.47 | 1644.1956
74254/002 | 4 6 | Aço Ca- 50 A / B , colocado | kg | 1205 | 5.78 | 6964.9
74141/001 | 4 7 | Laje de concreto B-11 para marquises (beiral) | m2 | 132.8 | 57.28 | 7606.784
[5 empty] | Sub-Total | 62349.5471
| 5 00 | Alvenarias e Vergas
73982/001 | 5 1 | Bloco Cerâm.12x19x19 cm, 8F ass. ½ X (15 cm acab.) | m2 | 839.3 | 33.23 | 27889.939
73987/001 | 5 2 | Bloco Cerâm.12x19x19 cm, 8F ass. 1 X ( 20 cm acab.) | m2 | 409.5 | 66.33 | 27162.135
73499 | 5 3 | Vergas sobre portas e janelas | m³ | 1 | 1062.08 | 1062.08
| 5.4 | Muro divisório H= 80 cm Blocos 14x19x40 cm | m² | 81.12 | 35.39 | 2870.8368
[5 empty] | Sub-Total | 58984.9908
| 6 00 | Cobertura
72111 | 6 1 | Estr. Metálica p/ Telhas de Aço p/ vão 12,0 m | m2 | 561.5 | 56.01 | 31449.615
75381/001 | 6 2 | Telhas de aço zinc. 0,50 mm Trapezoidal | m2 | 561.5 | 28.92 | 16238.58
75220 | 6 3 | Cumeeira de aço zinc. p/ Telhas Trapezoidal | m2 | 57.5 | 29.57 | 1700.275
72105 | 6 4 | Calha galv.tipo água furtada chapa #24 desenv.70 cm | m2 | 24.5 | 34.18 | 837.41
72104 | 6 5 | Calha galv.tipo Moldura chapa #24 desenvolv. 40 cm | m2 | 90.2 | 22.65 | 2043.03
72108 | 6 6 | Rufo galv.tipo Pingadeira chapa #24 desenv. 30 cm | m2 | 90.2 | 27.77 | 2504.854
72107 | 6 7 | Contra Rufo em Chapa Galv. Desenv. 25 cm | m2 | 46 | 17.51 | 805.46
72111 | 6 8 | Estr Metálica p/ Telhas de Aço zinc. Trap. 'para as
|  | entrada Principal e entrada de Serviço , pintada | m2 | 18.1 | 56.01 | 1013.781
75381/001 | 6 9 | Telhas de Aço zinc. 0,50 mm Trapezoidal, pintadas | m2 | 18.1 | 28.92 | 523.452
[5 empty] | Sub-Total | 57116.457
| 7 00 | Esquadrias
Ferro:
6103 | 7 1 | Janela basculante quadriculada 1,80x1,10m x 9 pçs | m2 | 17.82 | 254.69 | 4538.5758
6103 | 7 2 | Janela basculante quadriculada 1,50x1,10m x 11 pçs | m2 | 18.15 | 254.69 | 4622.6235
6103 | 7 3 | Janela basculante quadriculada 1,20x0,60m x 6 pçs | m2 | 4.32 | 254.69 | 1100.2608
6103 | 7 4 | Janela basculante quadriculada 1,00x0,60m x 1 pç | m2 | 0.6 | 254.69 | 152.814
6103 | 7 5 | Janela basculante quadriculada 1,00x1,90m x 1 pç | m2 | 1.9 | 254.69 | 483.911
6103 | 7 6 | Janela basculante quadriculada 1,20x1,90m x 1 pç | m2 | 2.28 | 254.69 | 580.6932
6103 | 7 7 | Janela basculante quadriculada 0,75x0,75m x 1 pç | m2 | 0.57 | 254.69 | 145.1733
6103 | 7 8 | Janela basculante quadriculada 1,50x0,50m x 14 pçs | m2 | 10.5 | 254.69 | 2674.245
73933/002 | 7 9 | Porta metálica 1,00x2,10mx1pç quadriculada ½ Vidro | m2 | 2.1 | 220.9 | 463.89
73933/003 | 7 10 | Porta c/ tela (Gás e Compressor) | m2 | 4 | 200.56 | 802.24
74100/001 | 7 11 | Portão metalon c/ tela mosquiteiro depósito lixo (2pç) | m2 | 7.6 | 148.36 | 1127.536
74238/002 | 7 12 | Portão de Metalon 100x220 cm - 2 Folhas (2 pçs) | m2 | 4.4 | 549.77 | 2418.988
74238/002 | 7 13 | Portão de Metalon 300x220 cm - 2 Folhas | m2 | 6.6 | 549.77 | 3628.482
| 7.14 | Janela Basc. 150x110 cm Quadr. | m² | 1.65 | 254.69 | 420.2385
| 7.16 | Corrimão Tubular Pint. - Rampa acesso | ml | 12 | 86 | 1032
Madeira:
73910/003 | 7 14 | PM- 70 x 210 cm , completa com fechadura | cj | 8 | 286.66 | 2293.28
73910/005 | 7 15 | PM- 80 x 210 cm , completa com fechadura | cj | 7 | 289.67 | 2027.69
73910/007 | 7 16 | PM- 90 x 210 cm , completa com fechadura | cj | 16 | 416.59 | 6665.44
[5 empty] | Sub-Total | 35178.0811
| 8 00 | Revestimentos Paredes e Tetos
Paredes:
73928/002 | 8 1 | Chapisco 1:3 | m2 | 2497.6 | 3.98 | 9940.448
73927/007 | 8 2 | Emboço- Massa Mista 1:4,5 - usinado | m2 | 2497.6 | 19.05 | 47579.28
73908/002 | 8 3 | Cantoneiras de alumínio sextavadas ou oval 2 cm | m | 80 | 16.39 | 1311.2
73912/001 | 8 4 | Azulejo Branco 20x20 cm de 1ª qualidade com
|  | rejunte branco de 1ª qualidade | m2 | 976.5 | 29.17 | 28484.505
4825 | 8 5 | Peitoril de Granito Cinza Andorinha L = 22 cm | m | 66.5 | 88.18 | 5863.97
4826 | 8 6 | Peitoril de Granito Cinza Andorinha L = 17 cm | m | 15 | 65.01 | 975.15
Teto:
41602 | 8 7 | Forro Pvc réguas 200 mm x 10 mm c/ estr. Metalon | m2 | 398 | 21.81 | 8680.38
[5 empty] | Sub-Total | 102834.933
| 9 00 | Revestimento de Pisos
Pisos
5622 | 9 1 | Acerto manual do solo | m2 | 380 | 3.07 | 1166.6
74249/001 | 9 2 | Lastro de britas e = 2 cm | m2 | 380 | 2.86 | 1086.8
73907/003 | 9 3 | Lastro de concreto e=6 cm | m² | 380 | 32.23 | 12247.4
73920/001 | 9 4 | Massa de regularização p/ piso cerâmico | m2 | 380 | 11.84 | 4499.2
73829/001 | 9 5 | Piso cerâmico PI-5 de 1ª qualidade rejuntado | m2 | 380 | 52.5 | 19950
20232 | 9 6 | Soleiras de granito C Andorinha L = 15 cm | m | 27 | 73.82 | 1993.14
20233 | 9 7 | Soleiras de granito C Andorinha L = 25 cm | m | 3.3 | 118.94 | 392.502
Calçada Externa de Contorno ao Prédio
73907/003 | 9 8 | Preparo de caixa para calçada L = 1,00 m e lançamento de
|  | concreto desempenado áspero e = 7 cm | m2 | 117.4 | 32.23 | 3783.802
| 9.9 | Piso Tatil Alerta | m² | 2 | 55 | 110
[5 empty] | Sub-Total | 45229.444
| 10 00 | Instalações Hidro-sanitárias
Água Fria
73828/001 | 10 1 | Abrigo de cavalete Ø 1 '' c/ hidrometro | cj | 1 | 98.07 | 98.07
75030/002 | 10 2 | Tubulação PVC marrom 32 mm c/ conexões (entrada) | m | 36 | 18.55 | 667.8
73735/001 | 10 3 | Caixa d'agua polietileno capac. 1000 L c/ tampa | und | 4 | 515.29 | 2061.16
72798 | 10 4 | adaptador longo com flange 32 mm ( entrada / ladrão ) | und | 4 | 14.37 | 57.48
| 10.4.1 | Adaptador de 11/2 | und | 6 |  | 0
74058/003 | 10 5 | torneira boia 1'' metalica | und | 4 | 42.6 | 170.4
75051/005 | 10 6 | tubulação PVC marrom 50 mm c/ conexões | m | 60 | 13.92 | 835.2
75051/004 | 10 7 | tubulação PVC marrom 40 mm c/ conexões | m | 24 | 11.76 | 282.24
75051/003 | 10 8 | Tubulação PVC marrom 32 mm c/ conexões | m | 48 | 8.26 | 396.48
75051/002 | 10 9 | Tubulação PVC marrom 25 mm c/ conexões | m | 180 | 5.03 | 905.4
72793 | 10 10 | adaptador longo c/ flange 2'' | und | 4 | 39.25 | 157
74181/001 | 10 11 | registro gaveta bruto 2'' | und | 4 | 89.68 | 358.72
74182/001 | 10 12 | registro gaveta bruto 1 ½'' | und | 4 | 66.45 | 265.8
74184/001 | 10 13 | registro gaveta bruto 1'' | und | 4 | 39.82 | 159.28
74176/001 | 10 14 | registro gaveta cromado c/ canopla ¾ '' | und | 22 | 59.01 | 1298.22
73975/001 | 10 15 | reg. Pressão crom. C/ canopla ¾'' ( chuveiro/equipo ) | und | 4 | 59.68 | 238.72
74174/001 | 10.16 | registro gaveta cromado c/ canopla 1 1/2 | und | 6 | 109.64 | 657.84
40729 | 10.17 | Válvula de Descarga 11/2 Cromada | und | 6 | 159.44 | 956.64
louças e metais
6021 | 10 16 | vaso sanitario comum louça branca com tampo | und | 4 | 162.36 | 649.44
72739 | 10 17 | vaso sanitario pmr louça branca e acessorios | und | 2 | 218.31 | 436.62
74113/001 | 10 18 | tampo para vaso sanitario PMR | und | 2 | 286.37 | 572.74
| 10 19 | cuba de louça branca media de sobrepor completa | und | 15 | 110.0133 | 1650.2
| 10 20 | lavatorio PMR louça branca ½ coluna completa acess. | und | 2 | 270.635 | 541.27
11687+1747 | 10 21 | tampo de inox 304 c/ uma cuba L= 0,5m ( 1 pç) | m | 2.7 | 177.58 | 479.466
11687+1747 | 10 22 | tampo de inox 304 c/ uma cuba L= 0,5m ( 1 pç) | m | 3.5 | 177.58 | 621.53
11687+1747 | 10 23 | tampo de inox 304 c/ uma cuba L= 0,5m ( 1 pç) | m | 1.2 | 177.58 | 213.096
11687+ 2(1747) | 10 24 | tampo inox 304 c/ duas cubas L= 0,5m ( 1 pç) | m | 2.7 | 196.06 | 529.362
11687+ 2(1747) | 10 25 | tampo inox 304 c/ duas cubas L= 0,5m ( 1 pç) | m | 4 | 196.06 | 784.24
11687 | 10 26 | tampo inox sem cuba L = 0,5 m | m | 2.7 | 159.1 | 429.57
11687 | 10 27 | tampo inox sem cuba L = 0,5 m | m | 1.45 | 159.1 | 230.695
11687 | 10 28 | tampo inox sem cuba L = 0,5 m | m | 2.1 | 159.1 | 334.11
| 10 29 | torneira mono comando cromada ½ '' alav. P/ PMR | und | 2 | 375.25 | 750.5
11688 | 10 30 | tanque de aço inox c/ 1 batedor completo | und | 2 | 134.8 | 269.6
7394/004 | 10 31 | tanque de louça branco completo | und | 1 | 280.6 | 280.6
73949/008 | 10 32 | torneiras de parede curta ¾ '' cromada p/ jardim | und | 6 | 23.67 | 142.02
73494/009 | 10 33 | torneirta de mesa ¾ '' cromada para lavatorio | und | 15 | 41.25 | 618.75
73949/007 | 10 34 | torneira de mesa ¾ '' cromada bica movel para pia | und | 7 | 158.03 | 1106.21
73949/008 | 10 35 | torneira parede longa ¾ '' para tanque cromada | und | 3 | 23.67 | 71.01
6004 | 10.36 | Papeleira de Louça | und | 6 | 39.89 | 239.34
6007 | 10.37 | Saboneteira de Louça | und | 9 | 33.44 | 300.96
| 10.38 | Barras de apoio Cr Fixada Paredes 40 cm PMR | und | 4 | 138.68 | 554.72
| 10.39 | Barras de apoio Cr Fixada cont. Lavat. PMR | und | 2 | 146.94 | 293.88
rede de esgoto
74104/001 | 10 36 | caixa de inspeção 60x60x80 cm | und | 20 | 105 | 2100
74165/004 | 10 37 | tubulação de PVC branco 100 mm c/ conexões classe A | m | 138 | 35.49 | 4897.62
74165/003 | 10 38 | tubulação de PVC branco 75 mm c/ conexões classe A | m | 24 | 33.3 | 799.2
74165/002 | 10 39 | tubulação de PVC branco 50 mm c/ conexões classe A | m | 36 | 24.32 | 875.52
74165/001 | 10 40 | tubulação de PVC branco 40 mm c/ conexões classe A | m | 36 | 18.12 | 652.32
74225/001 | 10 41 | caixa de gordura de PVC 20 litros | und | 1 | 61.91 | 61.91
aguas pluviais
74165/004 | 10 42 | condutores de PVC 100 branco | m | 124 | 35.43 | 4393.32
74166/001 | 10 43 | caixa de passagem com grelha 40x40x60 cm | und | 6 | 135.88 | 815.28
[5 empty] | Sub-Total | 36261.549
| 11 | instalações eletricas e telecomunicações
76454/001 | 11 1 | entrada de energia padrão CPFL categoria C – 5 | cj | 1 | 2002.17 | 2002.17
72255 | 11 2 | cabo de energia 70 mm² isolação 0,6/1kv | m | 108 | 29.36 | 3170.88
73783/012 | 11 3 | poste duplo T 7,5m x 300 da N padrão CPFL | und | 1 | 541.18 | 541.18
| 11 4 | caixa metalica tipo L padrão CPFL acessorios / visor | und | 1 | 54.89 | 54.89
| 11 5 | caixa metalica tipo T padrão CPFL acessorios / visor | und | 2 | 64.405 | 128.81
73953/006 | 11 6 | luminaria de embutir c/ chapa de aço tratado c/ pint.eletrostatica
com refletor em alum. e aletas planas de chapa de aço bcas
|  | 2x40w | und | 55 | 59.82 | 3290.1
73953/002 | 11 7 | luminaria de embutir c/ chapa de aço tratado c/ pint. eletrostatica
com refletor em aluminio e aletas planas de chapa de aço bcas
|  | 2x20w | und | 11 | 54.63 | 600.93
74041/001 | 11 8 | luminaria globo leitoso ou tartaruga para lampada 60w | und | 22 | 32.42 | 713.24
| 11 9 | ventilador de teto na cor branca / preta c/ 3 pas 127v c/ controle | cj | 10 | 74.712 | 747.12
| 11 10 | chuveiro eletrico 220 v | und | 2 | 60 | 120
| 11 11 | tomada 2P + T | cj | 80 | 11.5549 | 924.39
72339 | 11 12 | tomada 3P – FNT 25 A (Ar Condicionado) | und | 12 | 28.02 | 336.24
72331 | 11 13 | interruptores simples uma tecla | und | 29 | 8.54 | 247.66
72333 | 11 14 | interruptores paralelos uma tecla | und | 6 | 27.66 | 165.96
74131/006 | 11 15 | quadro de distribuição de norma DIN c/ chave geral e barra/
|  | 150 A p/ 30 disj. Monopolar | cj | 2 | 412.22 | 824.44
76449/003 | 11 16 | quadro p/ telefone 60x60x12 cm padrão telebras n° 4 | cj | 1 | 160.08 | 160.08
76449/002 | 11 17 | caixa passagem 40x40x12 cm c/ tampa telebras n° 3 | cj | 2 | 107.31 | 214.62
55859 | 11 18 | eletrod. Galvaniz. Eletrolitico tipo leve 1'' c/ conexões | m | 210 | 21.04 | 4418.4
74054/003 | 11 19 | pontos de instalação de ar condicionado tipo split | und | 12 | 155.52 | 1866.24
CABOS FLEXIVEIS ISOLAMENTO 750 V
73860/007 | 11 20 | 1,5 mm ² | m | 800 | 1.59 | 1272
73860/008 | 11 21 | 2,5 mm² | m | 2400 | 2.09 | 5016
73860/009 | 11 22 | 4,0 mm² | m | 600 | 3.02 | 1812
73860/010 | 11 23 | 6,0 mm² | m | 500 | 4.04 | 2020
73860/012 | 11.23.1 | Cabo de Cobre Flex 16 mm² | m | 160 | 7.04 | 1126.4
72253 | 11.23.2 | Cabo de Cobre Flex 35 mm² | m | 200 | 16.03 | 3206
72927 | 11 24 | sist. Proteção contra descargas atmos. - pararraios | m | 205 | 21.48 | 4403.4
72253 | 11.24.1 | Cabo de cobre Nú 35 mm² | m | 80 | 16.03 | 1282.4
72254 | 11.24.2 | Cabo de Cobre Nú 50 mm² | m | 120 | 21.73 | 2607.6
Sistema de Proteção contra Incêndio
| 11.25 | Placas de Sinalização | und | 5 | 9.8 | 49
| 11.26 | Bloco Autonomo de emergência p/ 3 horas (autonomia) | und | 5 | 72.2 | 361
73775/001 | 11.27 | Extintor de Incêndio Pó Quimico Seco (PQS 4 Kg) | und | 3 | 72.11 | 216.33
73775/002 | 11.28 | Extintor A Pressurizada 10 litros | und | 2 | 81.23 | 162.46
[5 empty] | Sub-Total | 44061.94
| 12 | PINTURA
INTERNA :
73955/001 | 12 1 | massa PVA interna 2 demãos | m² | 747.0008 | 8.25 | 6162.7562
73954/002 | 12 2 | latex acrilico sobre massa corrida parede 2 demãos | m² | 747 | 12.32 | 9203.04
73924/002 | 12 3 | esmalte em caixilhos e grades de ferro | m² | 144.65 | 17.29 | 2500.9985
6082 | 12 4 | verniz fosco em esquadrias de madeira | m² | 53.8 | 11.4 | 613.32
EXTERNA
73746/001 | 12 5 | textura acrilica sobre selador | m² | 774 | 12.96 | 10031.04
[5 empty] | Sub-Total | 28511.1547
| 13 | VIDROS
72122 | 13 1 | vidro pontilhado e = 3 mm c/ 2 massas | m² | 57 | 47.69 | 2718.33
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 mm PONTILHADO
72120 | 13 2 | PVT correr ( 1,40 x 2,10 m ) pontilhado | m² | 2.95 | 185.15 | 546.1925
72120 | 13 3 | PVT abrir ( 2,20 x 2,10 m ) pontilhado | m² | 4.65 | 185.15 | 860.9475
[5 empty] | Sub-Total | 4125.47
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
BALCÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO /COZINHA /ESTERILI.
6519 | 14 1 | alvenaria de tijolos comuns 1x ( 25 cm ) | m² | 5.5 | 103.4 | 568.7
73928/002 | 14 2 | Chapisco 1:3 | m² | 11 | 3.98 | 43.78
73927/007 | 14 3 | reboco massa mista 1:3 | m² | 11 | 19.05 | 209.55
73912/001 | 14 4 | azulejo decorado 10x10 cm de 1ª qualidade | m² | 11 | 29.17 | 320.87
| 14 5 | guiche de granito 5,25 x 0,45 m ( superior ) | m² | 2.37 | 178.6033 | 423.2898
| 14 6 | guiche de granito 5,15 x 060 m ( inferior ) | m² | 3.09 | 178.6052 | 551.89
| 14 7 | guiche de granito 70x30 cm sala esterilização ( 2 pçs) | m² | 0.42 | 178.6 | 75.012
| 14 8 | balcão de granito cozinha 165x30cm | m² | 0.5 | 178.6 | 89.3
MUROS E GRADES
| 14 9 | execução muro divisorio h=2,20 m em alvenaria estrut. armada
|  | com blocos concreto 15x20x40 cm | m² | 120 | 35.3863 | 4246.3582
73928/002 | 14 11 | Chapisco 1:3 | m² | 234 | 3.98 | 931.32
73927/007 | 14 12 | reboco massa mista 1:5 | m² | 234 | 8.6853 | 2032.3538
| 14 13 | grade metalon h= 2,20 m com mureta de 30cm pintada | m² | 67.7 | 89.0432 | 6028.2234
74238/002 | 14 14 | Portão 3 x 2,20 m chapa 14 pint. Esmalte sintetico | m² | 6.6 | 549.77 | 3628.482
| 14 15 | Ajardinamento – area externa
73967/001 | 14 16 | arbusto com altura entre 0,7 e 1,0 m | und | 40 | 37.8 | 1512
73967/001 | 14 17 | arbusto com altura maior que 1 m | und | 25 | 37.8 | 945
73967/002 | 14 18 | plantio de arvores maior que 2m | und | 10 | 47.68 | 476.8
74236/001 | 14 19 | plantio de grama em placas inclusive preparo solo | m² | 380 | 6.52 | 2477.6
TUBULAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO E OXIGENIO
| 14 20 | tubo cobre classe E 15 mm | m | 55 | 11.4021 | 627.115
| 14 21 | conexão cobre classe E 15 mm | und | 30 | 5.009 | 150.27
TUBULAÇÃO PARA GLP
74061/001 | 14 22 | tubo cobre p/ gas liquef. Petroleo classe E 15 mm | m | 4 | 15.35 | 61.4
| 14 23 | cotovelo de cobre p/ GLP classe E 15 mm | und | 4 | 5.01 | 20.04
ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL
| 14.24 | passeio publico lajotas concreto decorada 30x30x2,5 cm | m² | 365 | 37.0249 | 13514.0805
73972/001 | 14.25 | concreto estacionamento externo Fck 25 Mpa e = 12 cm | m³ | 3.85 | 328.25 | 1263.7625
73972/001 | 14.26 | concreto patio int. Acesso cilindros gases 25 Mpa / 15 cm | m³ | 3.5 | 328.25 | 1148.875
74249/001 | 14.27 | patio estacionamento com brita e = 3 cm | m³ | 270 | 2.86 | 772.2
9537 | 14.28 | limpeza e verificação final | m² | 435.97 | 1.47 | 640.8759
[5 empty] | Sub-Total | 42759.148
635404.4455
SUBTOTAIS
|  |  | BDI (%) | 25% |  | 158903.37
|  | TOTAIS |  |  |  | 794307.8155
(SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETE REAL E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
|  | PREFEITO MUNICIPAL DE BIRIGUI |  |  | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
|  | WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI |  |  | SECR. OBRAS ARQ. MILTON LOT JÚNIOR