## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
BIRIGUI-SP
OBRA: CONSTRUÇÃO DE "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" |  |  |  |  | Birigui-SP, 04 de Abril de 2.012
RUA: ALDO CINQUINI, S/Nº
BAIRRO: COLINAS PARK RESIDENCIAL II
|  | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid | Qtdes | Preço | Preço
SINAP/FEV/2.012 |  |  |  |  | Unitário | Total
CÓDIGO | 1 00 | Serviços Preliminares
73822/02 | 1 1 | Raspagem e Limpeza do Terreno | m2 | 1000 | 0 | 0
73805/001 | 1 2 | Barraco de Obras | m2 | 20 | 0 | 0
73960 | 1 3 | Ligações Provisórias de Energia/Agua/Esgoto | cj | 1 | 0 | 0
73960/15/001 | 1 4 | Ligações Provisórias de Água e Esgoto | cj | 1 | 0 | 0
73992/001 | 1 5 | Locação da Obra | m2 | 435.97 | 0 | 0
74220/001 | 1 6 | Tapume madeirit 6 mm h=1,70 m | m2 | 280 | 0 | 0
Projetos Complementares
| 1 7 | Sondagem - PMB | vb | 1 | 0 | 0
| 1 8 | Estrutural - PMB | vb | 1 | 0 | 0
| 1 9 | Hidrossanitário - PMB | vb | 1 | 0 | 0
| 1 10 | Elétrico / Telefone / Lógica / SPDA - PMB | vb | 1 | 0 | 0
| 1 11 | Estrutura Metálica da Cobertura | vb | 1 | 0 | 0
| 1 12 | Sistema Prevenção Combate Incêndios | vb | 1 | 0 | 0
| 1 13 | Sistema Ar Comprimido e Oxigênio | vb | 1 | 0 | 0
| 1 14 | Sistema Gás Liquefeito de Petróleo ( GLP ) | vb | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 2 00 | Movimento de Terras
76452/0014 | 2 1 | Corte e Aterro Interno a Obra | m³ | 430 | 0 | 0
73964/001 | 2 2 | Nivelamento e compactação da Obra | m³ | 275 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 3 00 | Infra estrutura
72819 | 3 1 | Estacas manuais # 32 cm armada parcialmente | m | 570 | 0 | 0
| 3 2 | Blocos e Baldrames:
73965/010 | 3 3 | Escavação manual | m³ | 87 | 0 | 0
5622 | 3 4 | Apiloamento fundo valas | m² | 108 | 0 | 0
74249/001 | 3 5 | lastro de britas, e = 3 cm compactado | m² | 108 | 0 | 0
73394 | 3 6 | Forma de Tábuas comuns p/ Fundação | m2 | 250.8 | 0 | 0
74137/003 | 3 7 | Concreto fck 20 Mpa, usinado inclusive lançamento | m3 | 30.61 | 0 | 0
74254/002 | 3 8 | Aço Ca- 50 A / B colocado | kg | 2397 | 0 | 0
73942/001 | 38.1 | Aço Ca- 60 A / B colocado | kg | 951 | 0 | 0
6110 | 3 9 | Alvenaria de embasamento tijolos maciços | m3 | 16.33 | 0 | 0
5968 | 3 10 | Impermeabilização de baldrames | m2 | 160 | 0 | 0
73964/001 | 3 11 | Reaterro apiloado de valas | m3 | 34.8 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 4 00 | Estrutura de Concreto
Pilares e Vigas Marquise:
74075/004 | 4 1 | Forma de madeirite resinado 10 mm | m2 | 401 | 0 | 0
74138/003+74157/002 | 4 2 | Concreto fck 25 Mpa INCL. Lançamento | m3 | 21.25 | 0 | 0
74254/002 | 4 3 | Aço Ca- 50 A | kg | 2488 | 0 | 0
Vigas da Estrutura:
74075/004 | 4 4 | Forma de madeirite resinado 10 mm | m2 | 23 | 0 | 0
74138/003+74157/002 | 4 5 | Concreto fck 25 Mpa, usinado incluso lançamento | m3 | 3.48 | 0 | 0
74254/002 | 4 6 | Aço Ca- 50 A / B , colocado | kg | 1205 | 0 | 0
74141/001 | 4 7 | Laje de concreto B-11 para marquises (beiral) | m2 | 132.8 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 5 00 | Alvenarias e Vergas
73982/001 | 5 1 | Bloco Cerâm.12x19x19 cm, 8F ass. ½ X (15 cm acab.) | m2 | 839.3 | 0 | 0
73987/001 | 5 2 | Bloco Cerâm.12x19x19 cm, 8F ass. 1 X ( 20 cm acab.) | m2 | 409.5 | 0 | 0
73499 | 5 3 | Vergas sobre portas e janelas | m³ | 1 | 0 | 0
| 5.4 | Muro divisório H= 80 cm Blocos 14x19x40 cm | m² | 81.12 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 6 00 | Cobertura
72111 | 6 1 | Estr. Metálica p/ Telhas de Aço p/ vão 12,0 m | m2 | 561.5 | 0 | 0
75381/001 | 6 2 | Telhas de aço zinc. 0,50 mm Trapezoidal | m2 | 561.5 | 0 | 0
75220 | 6 3 | Cumeeira de aço zinc. p/ Telhas Trapezoidal | m2 | 57.5 | 0 | 0
72105 | 6 4 | Calha galv.tipo água furtada chapa #24 desenv.70 cm | m2 | 24.5 | 0 | 0
72104 | 6 5 | Calha galv.tipo Moldura chapa #24 desenvolv. 40 cm | m2 | 90.2 | 0 | 0
72108 | 6 6 | Rufo galv.tipo Pingadeira chapa #24 desenv. 30 cm | m2 | 90.2 | 0 | 0
72107 | 6 7 | Contra Rufo em Chapa Galv. Desenv. 25 cm | m2 | 46 | 0 | 0
72111 | 6 8 | Estr Metálica p/ Telhas de Aço zinc. Trap. 'para as
|  | entrada Principal e entrada de Serviço , pintada | m2 | 18.1 | 0 | 0
75381/001 | 6 9 | Telhas de Aço zinc. 0,50 mm Trapezoidal, pintadas | m2 | 18.1 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 7 00 | Esquadrias
Ferro:
6103 | 7 1 | Janela basculante quadriculada 1,80x1,10m x 9 pçs | m2 | 17.82 | 0 | 0
6103 | 7 2 | Janela basculante quadriculada 1,50x1,10m x 11 pçs | m2 | 18.15 | 0 | 0
6103 | 7 3 | Janela basculante quadriculada 1,20x0,60m x 6 pçs | m2 | 4.32 | 0 | 0
6103 | 7 4 | Janela basculante quadriculada 1,00x0,60m x 1 pç | m2 | 0.6 | 0 | 0
6103 | 7 5 | Janela basculante quadriculada 1,00x1,90m x 1 pç | m2 | 1.9 | 0 | 0
6103 | 7 6 | Janela basculante quadriculada 1,20x1,90m x 1 pç | m2 | 2.28 | 0 | 0
6103 | 7 7 | Janela basculante quadriculada 0,75x0,75m x 1 pç | m2 | 0.57 | 0 | 0
6103 | 7 8 | Janela basculante quadriculada 1,50x0,50m x 14 pçs | m2 | 10.5 | 0 | 0
73933/002 | 7 9 | Porta metálica 1,00x2,10mx1pç quadriculada ½ Vidro | m2 | 2.1 | 0 | 0
73933/003 | 7 10 | Porta c/ tela (Gás e Compressor) | m2 | 4 | 0 | 0
74100/001 | 7 11 | Portão metalon c/ tela mosquiteiro depósito lixo (2pç) | m2 | 7.6 | 0 | 0
74238/002 | 7 12 | Portão de Metalon 100x220 cm - 2 Folhas (2 pçs) | m2 | 4.4 | 0 | 0
74238/002 | 7 13 | Portão de Metalon 300x220 cm - 2 Folhas | m2 | 6.6 | 0 | 0
| 7.14 | Janela Basc. 150x110 cm Quadr. | m² | 1.65 | 0 | 0
| 7.16 | Corrimão Tubular Pint. - Rampa acesso | ml | 12 | 0 | 0
Madeira:
73910/003 | 7 14 | PM- 70 x 210 cm , completa com fechadura | cj | 8 | 0 | 0
73910/005 | 7 15 | PM- 80 x 210 cm , completa com fechadura | cj | 7 | 0 | 0
73910/007 | 7 16 | PM- 90 x 210 cm , completa com fechadura | cj | 16 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 8 00 | Revestimentos Paredes e Tetos
Paredes:
73928/002 | 8 1 | Chapisco 1:3 | m2 | 2497.6 | 0 | 0
73927/007 | 8 2 | Emboço- Massa Mista 1:4,5 - usinado | m2 | 2497.6 | 0 | 0
73908/002 | 8 3 | Cantoneiras de alumínio sextavadas ou oval 2 cm | m | 80 | 0 | 0
73912/001 | 8 4 | Azulejo Branco 20x20 cm de 1ª qualidade com
|  | rejunte branco de 1ª qualidade | m2 | 976.5 | 0 | 0
4825 | 8 5 | Peitoril de Granito Cinza Andorinha L = 22 cm | m | 66.5 | 0 | 0
4826 | 8 6 | Peitoril de Granito Cinza Andorinha L = 17 cm | m | 15 | 0 | 0
Teto:
41602 | 8 7 | Forro Pvc réguas 200 mm x 10 mm c/ estr. Metalon | m2 | 398 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 9 00 | Revestimento de Pisos
Pisos
5622 | 9 1 | Acerto manual do solo | m2 | 380 | 0 | 0
74249/001 | 9 2 | Lastro de britas e = 2 cm | m2 | 380 | 0 | 0
73907/003 | 9 3 | Lastro de concreto e=6 cm | m² | 380 | 0 | 0
73920/001 | 9 4 | Massa de regularização p/ piso cerâmico | m2 | 380 | 0 | 0
73829/001 | 9 5 | Piso cerâmico PI-5 de 1ª qualidade rejuntado | m2 | 380 | 0 | 0
20232 | 9 6 | Soleiras de granito C Andorinha L = 15 cm | m | 27 | 0 | 0
20233 | 9 7 | Soleiras de granito C Andorinha L = 25 cm | m | 3.3 | 0 | 0
Calçada Externa de Contorno ao Prédio
73907/003 | 9 8 | Preparo de caixa para calçada L = 1,00 m e lançamento de
|  | concreto desempenado áspero e = 7 cm | m2 | 117.4 | 0 | 0
| 9.9 | Piso Tatil Alerta | m² | 2 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 10 00 | Instalações Hidro-sanitárias
Água Fria
73828/001 | 10 1 | Abrigo de cavalete Ø 1 '' c/ hidrometro | cj | 1 | 0 | 0
75030/002 | 10 2 | Tubulação PVC marrom 32 mm c/ conexões (entrada) | m | 36 | 0 | 0
73735/001 | 10 3 | Caixa d'agua polietileno capac. 1000 L c/ tampa | und | 4 | 0 | 0
72798 | 10 4 | adaptador longo com flange 32 mm ( entrada / ladrão ) | und | 4 | 0 | 0
| 10.4.1 | Adaptador de 11/2 | und | 6 |  | 0
74058/003 | 10 5 | torneira boia 1'' metalica | und | 4 | 0 | 0
75051/005 | 10 6 | tubulação PVC marrom 50 mm c/ conexões | m | 60 | 0 | 0
75051/004 | 10 7 | tubulação PVC marrom 40 mm c/ conexões | m | 24 | 0 | 0
75051/003 | 10 8 | Tubulação PVC marrom 32 mm c/ conexões | m | 48 | 0 | 0
75051/002 | 10 9 | Tubulação PVC marrom 25 mm c/ conexões | m | 180 | 0 | 0
72793 | 10 10 | adaptador longo c/ flange 2'' | und | 4 | 0 | 0
74181/001 | 10 11 | registro gaveta bruto 2'' | und | 4 | 0 | 0
74182/001 | 10 12 | registro gaveta bruto 1 ½'' | und | 4 | 0 | 0
74184/001 | 10 13 | registro gaveta bruto 1'' | und | 4 | 0 | 0
74176/001 | 10 14 | registro gaveta cromado c/ canopla ¾ '' | und | 22 | 0 | 0
73975/001 | 10 15 | reg. Pressão crom. C/ canopla ¾'' ( chuveiro/equipo ) | und | 4 | 0 | 0
74174/001 | 10.16 | registro gaveta cromado c/ canopla 1 1/2 | und | 6 | 0 | 0
40729 | 10.17 | Válvula de Descarga 11/2 Cromada | und | 6 | 0 | 0
louças e metais
6021 | 10 16 | vaso sanitario comum louça branca com tampo | und | 4 | 0 | 0
72739 | 10 17 | vaso sanitario pmr louça branca e acessorios | und | 2 | 0 | 0
74113/001 | 10 18 | tampo para vaso sanitario PMR | und | 2 | 0 | 0
| 10 19 | cuba de louça branca media de sobrepor completa | und | 15 | 0 | 0
| 10 20 | lavatorio PMR louça branca ½ coluna completa acess. | und | 2 | 0 | 0
11687+1747 | 10 21 | tampo de inox 304 c/ uma cuba L= 0,5m ( 1 pç) | m | 2.7 | 0 | 0
11687+1747 | 10 22 | tampo de inox 304 c/ uma cuba L= 0,5m ( 1 pç) | m | 3.5 | 0 | 0
11687+1747 | 10 23 | tampo de inox 304 c/ uma cuba L= 0,5m ( 1 pç) | m | 1.2 | 0 | 0
11687+ 2(1747) | 10 24 | tampo inox 304 c/ duas cubas L= 0,5m ( 1 pç) | m | 2.7 | 0 | 0
11687+ 2(1747) | 10 25 | tampo inox 304 c/ duas cubas L= 0,5m ( 1 pç) | m | 4 | 0 | 0
11687 | 10 26 | tampo inox sem cuba L = 0,5 m | m | 2.7 | 0 | 0
11687 | 10 27 | tampo inox sem cuba L = 0,5 m | m | 1.45 | 0 | 0
11687 | 10 28 | tampo inox sem cuba L = 0,5 m | m | 2.1 | 0 | 0
| 10 29 | torneira mono comando cromada ½ '' alav. P/ PMR | und | 2 | 0 | 0
11688 | 10 30 | tanque de aço inox c/ 1 batedor completo | und | 2 | 0 | 0
7394/004 | 10 31 | tanque de louça branco completo | und | 1 | 0 | 0
73949/008 | 10 32 | torneiras de parede curta ¾ '' cromada p/ jardim | und | 6 | 0 | 0
73494/009 | 10 33 | torneirta de mesa ¾ '' cromada para lavatorio | und | 15 | 0 | 0
73949/007 | 10 34 | torneira de mesa ¾ '' cromada bica movel para pia | und | 7 | 0 | 0
73949/008 | 10 35 | torneira parede longa ¾ '' para tanque cromada | und | 3 | 0 | 0
6004 | 10.36 | Papeleira de Louça | und | 6 | 0 | 0
6007 | 10.37 | Saboneteira de Louça | und | 9 | 0 | 0
| 10.38 | Barras de apoio Cr Fixada Paredes 40 cm PMR | und | 4 | 0 | 0
| 10.39 | Barras de apoio Cr Fixada cont. Lavat. PMR | und | 2 | 0 | 0
rede de esgoto
74104/001 | 10 36 | caixa de inspeção 60x60x80 cm | und | 20 | 0 | 0
74165/004 | 10 37 | tubulação de PVC branco 100 mm c/ conexões classe A | m | 138 | 0 | 0
74165/003 | 10 38 | tubulação de PVC branco 75 mm c/ conexões classe A | m | 24 | 0 | 0
74165/002 | 10 39 | tubulação de PVC branco 50 mm c/ conexões classe A | m | 36 | 0 | 0
74165/001 | 10 40 | tubulação de PVC branco 40 mm c/ conexões classe A | m | 36 | 0 | 0
74225/001 | 10 41 | caixa de gordura de PVC 20 litros | und | 1 | 0 | 0
aguas pluviais
74165/004 | 10 42 | condutores de PVC 100 branco | m | 124 | 0 | 0
74166/001 | 10 43 | caixa de passagem com grelha 40x40x60 cm | und | 6 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 11 | instalações eletricas e telecomunicações
76454/001 | 11 1 | entrada de energia padrão CPFL categoria C – 5 | cj | 1 | 0 | 0
72255 | 11 2 | cabo de energia 70 mm² isolação 0,6/1kv | m | 108 | 0 | 0
73783/012 | 11 3 | poste duplo T 7,5m x 300 da N padrão CPFL | und | 1 | 0 | 0
| 11 4 | caixa metalica tipo L padrão CPFL acessorios / visor | und | 1 | 0 | 0
| 11 5 | caixa metalica tipo T padrão CPFL acessorios / visor | und | 2 | 0 | 0
73953/006 | 11 6 | luminaria de embutir c/ chapa de aço tratado c/ pint.eletrostatica
com refletor em alum. e aletas planas de chapa de aço bcas
|  | 2x40w | und | 55 | 0 | 0
73953/002 | 11 7 | luminaria de embutir c/ chapa de aço tratado c/ pint. eletrostatica
com refletor em aluminio e aletas planas de chapa de aço bcas
|  | 2x20w | und | 11 | 0 | 0
74041/001 | 11 8 | luminaria globo leitoso ou tartaruga para lampada 60w | und | 22 | 0 | 0
| 11 9 | ventilador de teto na cor branca / preta c/ 3 pas 127v c/ controle | cj | 10 | 0 | 0
| 11 10 | chuveiro eletrico 220 v | und | 2 | 0 | 0
| 11 11 | tomada 2P + T | cj | 80 | 0 | 0
72339 | 11 12 | tomada 3P – FNT 25 A (Ar Condicionado) | und | 12 | 0 | 0
72331 | 11 13 | interruptores simples uma tecla | und | 29 | 0 | 0
72333 | 11 14 | interruptores paralelos uma tecla | und | 6 | 0 | 0
74131/006 | 11 15 | quadro de distribuição de norma DIN c/ chave geral e barra/ |  |  | 0
|  | 150 A p/ 30 disj. Monopolar | cj | 2 | 0 | 0
76449/003 | 11 16 | quadro p/ telefone 60x60x12 cm padrão telebras n° 4 | cj | 1 | 0 | 0
76449/002 | 11 17 | caixa passagem 40x40x12 cm c/ tampa telebras n° 3 | cj | 2 | 0 | 0
55859 | 11 18 | eletrod. Galvaniz. Eletrolitico tipo leve 1'' c/ conexões | m | 210 | 0 | 0
74054/003 | 11 19 | pontos de instalação de ar condicionado tipo split | und | 12 | 0 | 0
CABOS FLEXIVEIS ISOLAMENTO 750 V
73860/007 | 11 20 | 1,5 mm ² | m | 800 | 0 | 0
73860/008 | 11 21 | 2,5 mm² | m | 2400 | 0 | 0
73860/009 | 11 22 | 4,0 mm² | m | 600 | 0 | 0
73860/010 | 11 23 | 6,0 mm² | m | 500 | 0 | 0
73860/012 | 11.23.1 | Cabo de Cobre Flex 16 mm² | m | 160 | 0 | 0
72253 | 11.23.2 | Cabo de Cobre Flex 35 mm² | m | 200 | 0 | 0
72927 | 11 24 | sist. Proteção contra descargas atmos. - pararraios | m | 205 | 0 | 0
72253 | 11.24.1 | Cabo de cobre Nú 35 mm² | m | 80 | 0 | 0
72254 | 11.24.2 | Cabo de Cobre Nú 50 mm² | m | 120 | 0 | 0
Sistema de Proteção contra Incêndio
| 11.25 | Placas de Sinalização | und | 5 | 0 | 0
| 11.26 | Bloco Autonomo de emergência p/ 3 horas (autonomia) | und | 5 | 0 | 0
73775/001 | 11.27 | Extintor de Incêndio Pó Quimico Seco (PQS 4 Kg) | und | 3 | 0 | 0
73775/002 | 11.28 | Extintor A Pressurizada 10 litros | und | 2 | 0 | 0
0
| 12 | PINTURA
INTERNA :
73955/001 | 12 1 | massa PVA interna 2 demãos | m² | 747.0008 | 0 | 0
73954/002 | 12 2 | latex acrilico sobre massa corrida parede 2 demãos | m² | 747 | 0 | 0
73924/002 | 12 3 | esmalte em caixilhos e grades de ferro | m² | 144.65 | 0 | 0
6082 | 12 4 | verniz fosco em esquadrias de madeira | m² | 53.8 | 0 | 0
EXTERNA
73746/001 | 12 5 | textura acrilica sobre selador | m² | 774 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 13 | VIDROS
72122 | 13 1 | vidro pontilhado e = 3 mm c/ 2 massas | m² | 57 | 0 | 0
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 mm PONTILHADO
72120 | 13 2 | PVT correr ( 1,40 x 2,10 m ) pontilhado | m² | 2.95 | 0 | 0
72120 | 13 3 | PVT abrir ( 2,20 x 2,10 m ) pontilhado | m² | 4.65 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
BALCÃO ATENDIMENTO RECEPÇÃO /COZINHA /ESTERILI.
6519 | 14 1 | alvenaria de tijolos comuns 1x ( 25 cm ) | m² | 5.5 | 0 | 0
73928/002 | 14 2 | Chapisco 1:3 | m² | 11 | 0 | 0
73927/007 | 14 3 | reboco massa mista 1:3 | m² | 11 | 0 | 0
73912/001 | 14 4 | azulejo decorado 10x10 cm de 1ª qualidade | m² | 11 | 0 | 0
| 14 5 | guiche de granito 5,25 x 0,45 m ( superior ) | m² | 2.37 | 0 | 0
| 14 6 | guiche de granito 5,15 x 060 m ( inferior ) | m² | 3.09 | 0 | 0
| 14 7 | guiche de granito 70x30 cm sala esterilização ( 2 pçs) | m² | 0.42 | 0 | 0
| 14 8 | balcão de granito cozinha 165x30cm | m² | 0.5 | 0 | 0
MUROS E GRADES
| 14 9 | execução muro divisorio h=2,20 m em alvenaria estrut. armada
|  | com blocos concreto 15x20x40 cm | m² | 120 | 0 | 0
73928/002 | 14 11 | Chapisco 1:3 | m² | 234 | 0 | 0
73927/007 | 14 12 | reboco massa mista 1:5 | m² | 234 | 0 | 0
| 14 13 | grade metalon h= 2,20 m com mureta de 30cm pintada | m² | 67.7 | 0 | 0
74238/002 | 14 14 | Portão 3 x 2,20 m chapa 14 pint. Esmalte sintetico | m² | 6.6 | 0 | 0
| 14 15 | Ajardinamento – area externa
73967/001 | 14 16 | arbusto com altura entre 0,7 e 1,0 m | und | 40 | 0 | 0
73967/001 | 14 17 | arbusto com altura maior que 1 m | und | 25 | 0 | 0
73967/002 | 14 18 | plantio de arvores maior que 2m | und | 10 | 0 | 0
74236/001 | 14 19 | plantio de grama em placas inclusive preparo solo | m² | 380 | 0 | 0
TUBULAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO E OXIGENIO
| 14 20 | tubo cobre classe E 15 mm | m | 55 | 0 | 0
| 14 21 | conexão cobre classe E 15 mm | und | 30 | 0 | 0
TUBULAÇÃO PARA GLP
74061/001 | 14 22 | tubo cobre p/ gas liquef. Petroleo classe E 15 mm | m | 4 | 0 | 0
| 14 23 | cotovelo de cobre p/ GLP classe E 15 mm | und | 4 | 0 | 0
ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL
| 14.24 | passeio publico lajotas concreto decorada 30x30x2,5 cm | m² | 365 | 0 | 0
73972/001 | 14.25 | concreto estacionamento externo Fck 25 Mpa e = 12 cm | m³ | 3.85 | 0 | 0
73972/001 | 14.26 | concreto patio int. Acesso cilindros gases 25 Mpa / 15 cm | m³ | 3.5 | 0 | 0
74249/001 | 14.27 | patio estacionamento com brita e = 3 cm | m³ | 270 | 0 | 0
9537 | 14.28 | limpeza e verificação final | m² | 435.97 | 0 | 0
[5 empty] | Sub-Total | 0
0
SUBTOTAIS
|  |  | BDI (%) | 25% |  | 0
|  | TOTAIS |  |  |  | 0
(SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETE REAL E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
|  | PREFEITO MUNICIPAL DE BIRIGUI |  |  | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
|  | WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI |  |  | SECR. OBRAS ARQ. MILTON LOT JÚNIOR