Obra – Iluminação do canteiro central da Avenida São Francisco

Local – Avenida São Francisco

| Item | Referência | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 41.11.720 – CPOS(M.O.) + Cotação(material) | Luminária LED de 40W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) | 128 | Pç | 760,50(Material) + 22,47(M.O.) = 782,97 | 100.220,16 |
| 02 | 41.10.500 – CPOS | Poste metálico cônico reto galvanizado à fogo – topo 60mm – altura 4m livre do solo – tipo engastado | 64 | Pç | 764,66 | 48.938,24 |
| 03 | 41.11.450 – CPOS | Suporte para duas pétalas em 180º para topo de poste 60mm | 64 | Pç | 83,07 | 5.316,48 |
| 04 | 38.13.010 – CPOS | Eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD), ∅ 1” – perfil corrugado com guia interno | 700 | M | 8,28 | 5.796,00 |
| 05 | 39.03.178 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #6mm² - cor preta | 24 | M | 5,15 | 123,60 |
| 06 | 39.03.178 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #6mm² - cor azul-claro | 12 | M | 5,15 | 61,80 |
| 07 | 39.03.182 – CPOS | Cabo flexível – isolação 750V – bitola #10mm² - cor verde | 24 | M | 7,62 | 182,88 |
| 08 | 39.03.174 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #4mm² - cor preta | 1400 | M | 4,24 | 5.936,00 |
| 09 | 39.03.174 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #4mm² - cor verde | 700 | M | 4,24 | 2.968,00 |
| 10 | 39.03.170 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #2,5mm² - cor preta | 640 | M | 3,06 | 1.958,40 |
| 11 | 42.05.200 – CPOS | Haste terra – tipo cooperweld - ∅5/8” – 2,4m – com conector | 22 | Pç | 83,04 | 1.826,88 |
| 12 | 38.01.080 – CPOS | Eletroduto de PVC – rígido – tipo pesado - ∅ 1 ¼” (barra de 3m) | 06 | M | 29,16 | 174,96 |
| 13 | 38.05.090 –CPOS | Eletroduto de ferro galvanizado - ∅ 1 ¼” (barra de 3m) | 18 | M | 43,98 | 791,64 |
| 14 | 1814 – SINAPI | Curva galvanizada – 90º - ∅ 1 ¼” | 04 | pç | 27,78 | 111,12 |
| 15 | 3911 – SINAPI | Luva de emenda de galvanizada - ∅ 1 ¼” | 12 | Pç | 8,52 | 102,24 |
| 16 | 36.03.020 – CPOS(M.O.) + Cotação(Material) | Caixa de medição polifásica padrão CPFL(DGE 578), em policarbonato com leitura através de lente | 04 | Pç | 109,46(M.O.) + 385,63(Material)= 495,09 | 1.980,36 |
| 17 | 69.20.070 – CPOS | Fita de aço inoxidável – 19mm de largura + fecho para fita de aço inoxidável – 19mm | 40 | M | 7,86 | 314,40 |
| 18 | 38.05.060 – CPOS | Eletroduto de ferro galvanizado - ∅ 1” | 06 | Pç | 33,88 | 203,28 |
| 19 | 95754 – SINAPI | Luva de emenda galvanizado - ∅ 1” | 12 | Pç | 7,17 | 86,04 |
| 20 | 2617 - SINAPI | Curva galvanizada – 90º - ∅ 1” | 04 | Pç | 5,23 | 20,92 |
| 21 | 2618 - SINAPI | Cabeçote de alumínio - ∅ 1 ¼” | 04 | Pç | 12,14 | 48,56 |
| 22 | Cotação | Massa de calafetar (caixa com 350g) | 03 | Cx | 11,04 | 33,12 |
| 23 | 09.06.025 – FDE | Caixa de passagem em alvenaria 0,40x0,40x0,80 | 79 | Pç | 206,49 | 16.312,71 |
| 24 | 94969 – SINAPI | Concreto usinado fck 15mpa | 21 | m³ | 248,99 | 5.228,79 |
| 25 | 93358 – SINAPI | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 700m) | 126 | m³ | 69,58 | 8.767,08 |
| 26 | 06.11.040 – CPOS | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 700m) – com envelopamento de concreto | 126 | m³ | 11,99 | 1.510,74 |
| 27 | 06.14.020 – CPOS | Carga manual de solo | 13 | m³ | 7,71 | 100,23 |
| 28 | 92874 – SINAPI | Lançamento de Concreto usinado fck 15mpa 0,30x0,10x700m | 21 | m³ | 29,30 | 615,30 |
| 29 | Cotação | Bucha + Arruela – alumínio – Ø1” | 04 | Pç | 1,51 | 6,04 |
| 30 | Cotação | Bucha + Arruela – alumínio – Ø1 ¼” | 08 | Pç | 1,94 | 15,52 |
| 31 | 37.13.630 – CPOS | Disjuntor Termomagnético bipolar de 25 A | 04 | Pç | 87,95 | 351,80 |
|  |  |  |  |  | Total sem BDI | 210.103,29 |

Preço Total com BDI(25,84%) – R$ 264.393,98(duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos)

Fonte de Pesquisas utilizadas:

- BDI = 25,84% (Fonte Tribunal de Contas da União – Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenária);

- CPOS – Companhia Paulista de Obras  e Serviços – Versão 175 (vigência a partir de 01/03/2019);

- SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – mês 13/02/2019;

- FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação - mês 07/2018

- Cotações:

- Brancaglioni & Cia Ltda (itens16, 22, 29 e 30);

- Elétrica e Hidráulica RMS (itens 16 e 22);

- Vetor – Iluminação Industrial e Comercial Ltda (item 22, 29 e 30);

- Tecaut Automação Industrial Eireli (itens 16, 22, 29 e 30);

- Signify Iluminação do Brasil Ltda. (item 1);

- D.M.P Equipamentos Ltda. (item 1);

- Ledstar (item).

Observação:

Os valores cotados apresentados acima, aonde tiveram mais de um fornecedor foi feito a média para estabelecer o preço final unitário.

Birigui, 15 de março de 2019.

Eng. Marco Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica