Obra – Iluminação do canteiro central da Rua Antenor Clarindo

Local – Rua Antenor Clarindo

| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Luminária LED de 40W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) – relé fotocélula de 3 pinos incluso | 116 | Pç |  |  |
| 02 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m – topo 60mm – altura 4m livre do solo – tipo engastado | 34 | Pç |  |  |
| 03 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m – topo 60mm – altura 6m livre do solo – tipo engastado | 12 | Pç |  |  |
| 04 | Suporte para duas pétalas em 180º para topo de poste 60mm – inclinação do braço 5º | 34 | Pç |  |  |
| 05 | Suporte para quatro pétalas em 180º para topo de poste 60mm – inclinação do braço 5º | 12 | Pç |  |  |
| 06 | Eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD), ∅ 1” – perfil corrugado com guia interno |  | M |  |  |
| 07 | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #6mm² - cor preto |  | M |  |  |
| 08 | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #4mm² - cor preto |  | M |  |  |
| 09 | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #2,5mm² - cor preta |  | M |  |  |
| 10 | Haste terra – tipo cooperweld - ∅5/8” – 2,4m |  | pç |  |  |
| 11 | Conector olhal/haste 5/8” |  | Pç |  |  |
| 12 | Massa de calafetar (caixa com 350g) |  | cx |  |  |
| 13 | Caixa de passagem pré moldada 0,30x0,30x0,80m |  | pç |  |  |
| 14 | Concreto usinado fck 20mpa (largua = 0,30m – altura = 0,10m – comprimento = 1373m ) |  | m³ |  |  |
| 15 | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 1373m) |  | m³ |  |  |
| 16 | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 1373m) – com envelopamento de concreto |  | m³ |  |  |
| 17 | Carga manual de solo |  | m³ |  |  |
| 18 | Lançamento de Concreto usinado fck 20mpa 0,30x0,10x1373m |  | m³ |  |  |
| 19 | Disjuntor Termomagnético norma DIN, bipolar de 2 A – Curva C – Capacidade de Interrupção mínima de 5kA, com temperatura mínima de armazenamento de 75ºC e umidade de 95% |  | pç |  |  |
| 20 | Base solo cimento (0,10mx0,30mx160m) |  | m³ |  |  |
| 21 | Imprimação betuminosa impermeabilizante(0,30x 160m) |  | m² |  |  |
| 22 | Imprimação betuminosa ligante(0,30m x 160m) |  | m² |  |  |
| 23 | Camada de rolamento em concreto asfáltico unisado a quente – CBUQ – (0,03m x 0,30m x 160m)) |  | m³ |  |  |
| 24 | Terminal de compressão para cabo bitola #35mm² |  | pç |  |  |
| 25 | Cordoalha de cobre nú bitola #35mm² |  | m |  |  |
| 26 | Eletroduto de PVC rígido, tipo pesado – Ø1” – com acessório |  | m |  |  |
| 27 | Trilho para suporte do disjuntor |  | m |  |  |
| 28 | Bucha S6 com parafuso |  | pç |  |  |
|  |  |  |  | Total sem BDI |  |

Preço Total com BDI(25,84%) -

Birigui, 13 de fevereiro de 2020.

Eng. Marco Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica