## MEMORIAL DE CÁLCULO

## OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE BLOCO DE CONCRETO DA EMEI – PARQUE MICKEY II

LOCAL: RUA ITORORÓ Nº 188 – BAIRRO JARDIM TROPICAL

- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1  LIMPEZA DE TERRENO

1.1.1 RETIRADA DE TELA (ALAMBRADO)

Alambrado: 98,50 x 1,85 = 182,30 m²

1.1.2 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.

Alambrado: 98,50 x 1,85 = 182,30 m²

1.1.3 RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO

Alambrado: 40 Unidades

1.1.4 CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO BASCULANTE, 6M³

RETIRADA DE TELA (ALAMBRADO)

182,30 m² x 0,05m = 9,115m³

RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.

182,30 m² x 0,15m = 27,345m³

RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO

2,10 x 0,10 x 0,10 x 40 = 0,84 m³

Volume Total: (9,115 + 27,345 + 0,84) + 30% = 48,49 m³

1.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 KM Á 1,0KM

RETIRADA DE TELA (ALAMBRADO)

182,30 m² x 0,05m = 9,115m³

RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.

182,30 m² x 0,15m = 27,345m³

RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO

2,10 x 0,10 x 0,10 x 40 = 0,84 m³

Volume Total: (9,115 + 27,345 + 0,84) + 30% = 48,49 m³

1.2 PLACA DE OBRA

1,25 x 2,00 = 2,50 m²

- ALVENARIA

2.1 MURO DE DIVISA

2.1.1 FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA

Entorno do terreno: 98,50 m

2.1.2 CHAPISCO

Muro novo: 2 x (98,50 x 1,85) = 364,45 m²

2.1.3 EMBOÇO

Muro novo: 2 x (98,50 x 1,85) = 364,45 m²

2.1.4 REBOCO

Muro novo: 2 x (98,50 x 1,85) = 364,45 m²

2.1.5 PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA

Muro novo: 98,50 m

- PINTURA

3.1 MURO DE DIVISA

3.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO

Muro novo: 2 x (98,50 x 1,85) = 364,45 m²

3.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Muro novo: 2 x (98,50 x 1,85) = 364,45 m²

4.0 LIMPEZA

4.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

98,50 x 2,00 = 197,00 m²

## 21 de Agosto de 2019.

___________________________

João Zefiro Junior

Engenheiro Responsável

CREA: 5069488152

___________________________

Cristiano Salmeirão

Prefeito Municipal