SESPAE - SME

|  |  | Obra – Instalação de braços de Iluminação Pública |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Local - Bairro Rural do Pau Lavrado |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Referência | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) |
| 1 | Braço curto |  | cotação | 10 | 152,46 | 1524,60 |
| 2 | Cabo Cu Iosl. PVC 750V 2x1,5mm² (m) PRT/BRC |  | cotação | 50 | 9,90 | 495,00 |
| 3 | Lâmpada vapor de sódio 100W |  | cotação | 10 | 42,32 | 423,20 |
| 4 | Relé fotocélula intercambiável |  | cotação | 10 | 39,67 | 396,70 |
| 5 | Luminária integrada para lâmpada vapor de sódio 100W |  | cotação | 10 | 340,90 | 3409,00 |
| 6 | Cinta de aço para poste 9/200 |  | cotação | 20 | 41,23 | 824,60 |
| 7 | Kit Removível VS 100W |  | cotação | 10 | 98,10 | 981,00 |
| 8 | Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm |  | cotação | 20 | 5,46 | 109,20 |
| 9 | Poste de concreto circular 9/200 |  | cotação | 10 | 579,74 | 5797,40 |
| 11 | Conector tipo perfurante para 4 derivações |  | cotação | 20 | 24,53 | 490,60 |
| 12 | Estrutura Secundária IT(tangente) |  | cotação | 06 | 84,42 | 506,52 |
| 13 | Estrutura Secundária IF(final de linha) |  | cotação | 01 | 73,83 | 73,83 |
| 14 | Estrutura Secundária IA(tangente em ângulo) |  | cotação | 01 | 108,10 | 108,10 |
| 15 | Estrutura Secundária ITF(topo fechado) |  | cotação | 02 | 89,08 | 178,16 |
| 16 | Cabo multiplexado isolado - 2 x 1 x 16 mm2 + 16 mm2 - fases CA, isolação XLPE preta e neutro nu CA(m) |  | cotação | 235 | 14,03 | 3297,05 |
| 17 | Poste com medição acoplado com saída por cima – Categoria B1(cabo #16mm² e disjuntor – 63 A) |  | cotação | 01 | 1439,17 | 1439,17 |
| 18 | Mão de obra para execução |  | cotação | 01 | 19100,00 | 19100,00 |
|  |  |  |  |  | Total | 39154,13 |

Birigui, 06 de setembro de 2018.

Eng. Marco Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica