SESPAE - SME

| Obra – Instalação de braços de Iluminação Pública |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local - Bairro Rural do Pau Lavrado |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) |
| 1 | Braço curto | 10 |  |  |
| 2 | Cabo Cu Iosl. PVC 750V 2x1,5mm² (m) PRT/BRC | 50 |  |  |
| 3 | Lâmpada vapor de sódio 100W | 10 |  |  |
| 4 | Relé fotocélula intercambiável | 10 |  |  |
| 5 | Luminária integrada para lâmpada vapor de sódio 100W | 10 |  |  |
| 6 | Cinta de aço para poste 9/200 | 20 |  |  |
| 7 | Kit Removível VS 100W | 10 |  |  |
| 8 | Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm | 20 |  |  |
| 9 | Poste de concreto circular 9/200 | 10 |  |  |
| 11 | Conector tipo perfurante para 4 derivações | 20 |  |  |
| 12 | Estrutura Secundária IT(tangente) | 06 |  |  |
| 13 | Estrutura Secundária IF(final de linha) | 01 |  |  |
| 14 | Estrutura Secundária IA(tangente em ângulo) | 01 |  |  |
| 15 | Estrutura Secundária ITF(topo fechado) | 02 |  |  |
| 16 | Cabo multiplexado isolado - 2 x 1 x 16 mm2 + 16 mm2 - fases CA, isolação XLPE preta e neutro nu CA(m) | 235 |  |  |
| 17 | Poste com medição acoplado com saída por cima – Categoria B1(cabo #16mm² e disjuntor – 63 A) | 01 |  |  |
| 18 | Mão de obra para execução | 01 |  |  |

Birigui, 06 de setembro de 2018.

Eng. Marco Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica