## Plan1
ORÇAMENTO: Término da construção da Creche Copacabana.
LOCAL: Avenida Thomas Lopes Fernandes, s/nº - Residencial Copacabana.
CIDADE: BIRIGUI-SP
Código | Itens | Discriminação dos Serviços | QUANT | UNID | P. Pref. | P. UNIT | P. Total Pref | P. TOTAL
| 1.00 | MURO DE DIVISA - 261,10 m.l. (h = 2,40 m)
| 1.1 | Intalação do canteiro de obras. | 30 | m2 | 48 | 30 | 1440 | 900
SINAPI 73822/002 | 1.1 | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) | 192.1 | m2 | 1.05 | 0.47 | 201.705 | 90.287
SINAPI 68051 | 1.2 | Locação do muro (alvenaria) | 96.05 | m | 211.42 | 3.48 | 20306.891 | 334.254
SINAPI 74156/001 | 1.3 | Brocas manuais moldadas in-loco, diam. 25 cm armadas (42 unidades) | 126 | ml | 16.24 | 43.27 | 2046.24 | 5452.02
SINAPI 79478 | 1.4 | Escavação manual de valas em terra | 23.05 | m3 | 13.17 | 28.84 | 303.5685 | 664.762
SINAPI74164/004 | 1.5 | Lastro de brita 1 (espessura 2 cm) | 0.58 | m3 |  | 74.28 | 0 | 43.0824
SINAPI 74007/002 | 1.6 | Formas em tábuas de madeira reapr. 2x incl. montagem e desmontagem | 57.63 | m2 | 15.91 | 40.52 | 916.8933 | 2335.1676
SINAPI74254/002 | 1.7 | Armadura CA-50-A/Ca-60 p/ fundação (fornecimento e lançamento) | 268.17 | kg | 1.75 | 6.5 | 469.2975 | 1743.105
SINAPI73972/002 | 1.8 | Concreto Fck 20 MPa p/ fundação sem lançamento | 4.32 | m3 | 114.33 | 314.46 | 493.9056 | 1358.4672
SINAPI74157/004 | 1.9 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | 4.32 | m3 | 114.33 | 64.33 | 493.9056 | 277.9056
SINAPI55835 | 1.10 | Reaterro manual apiloado de valas | 24.35 | m3 | 15.34 | 34.45 | 373.529 | 838.8575
SINAPI 5968 | 1.11 | Impermeabilização de fundação c/ argamassa de cimento, areia grossa
|  | e aditivo impermeabilizante (esp. 2 cm) | 62.43 | m2 |  | 27.97 |  | 1746.1671
SINAPI 73998/009 | 1.12 | Alvenaria de elevação em blocos de concreto vedação 14 x 19 x 39 cm c/ juntas
|  | frisadas, assentes c/argamassa de cimento, cal hidratada e areia (esp.14 cm) | 341.13 | m2 |  | 41.22 |  | 14061.3786
SINAPI 73998/002 | 1.13 | Alvenaria de elevação em blocos de concreto vedação 14 x 19 x 19 cm
|  | tipo canaleta assentes c/argamassa de cimento, cal, e areia (esp.14cm) | 99.1 | m2 |  | 50.54 |  | 5008.514
SINAPI74254/002 | 1.14 | Armadura em aço CA-50-A/CA-60 p/pilares (fornecimento e lançamento) | 533.85 | kg |  | 6.5 | 2747.531 | 3470.025
SINAPI 74007/002 | 1.15 | Formas em tábuas de madeira p/ pilares reapr. 2x incl. montagem e desmontagem | 101.2 | m2 | 15.91 | 40.52 | 1610.092 | 4100.624
SINAPI73972/002 | 1.16 | Concreto Fck 20 MPa p/ pilares sem lançamento | 6.19 | m3 | 123.17 | 314.46 | 762.4223 | 1946.5074
SINAPI74157/003 | 1.17 | Lançamento/aplicação manual de concreto em pilares | 6.19 | m3 | 114.33 | 64.33 | 707.7027 | 398.2027
SINAPI 68328 | 1.18 | Juntas de dilatação com isopor 10 mm | 2.12 | m2 |  | 10.35 |  | 21.942
SINAPI74254/002 | 1.19 | Armadura aço CA-50-A p/canaletas do muro (fornecimento e lançamento) | 417.76 | kg |  | 6.5 | 0 | 2715.44
SINAPI73972/002 | 1.20 | Concreto Fck 20 Mpa p/ canaletas do muro sem lançamento | 5.01 | m3 | 123.17 | 314.46 | 617.0817 | 1575.4446
SINAPI74157/003 | 1.21 | Lançamento/aplicação manual de concreto em canaleta | 5.01 | m3 |  | 64.33 |  | 322.2933
FDE 16.80007 | 1.22 | Pingadeira p/ muros de alvenaria (esp. 4 cm) | 261.1 | m |  | 69.2 |  | 18068.12
SINAPI 5975 | 1.23 | Chaoisco traço 1:3 (cimento e areia média), esp. 0,5 cm | 1253.28 | m2 |  | 4.51 |  | 5652.2928
SINAPI 73741/001 | 1.24 | Reboco paulista traço 1:4 (cimento e areia média), esp. 2 cm | 1253.28 | m2 |  | 22.16 |  | 27772.6848
SINAPI 88489 | 1.25 | Pintura do muro em latéx acrilico (2 demãos) sem massa | 1253.28 | m2 |  | 9.17 |  | 11492.5776
SINAPI 88489 | 1.26 | Pintura da pingadeira em latéx acrilico (2 demãos) sem massa | 109.66 | m2 |  | 9.17 |  | 1005.5822
[6 empty] | Sub-Total |  | 112495.7044
| 2.00 | CAIXA D'ÁGUA
Cotação de Mercado | 2.1 | Fornecimento e assentamento de reservatório metálico tipo tubular com casa de
máquinas, capacidade de 30.000 litros, sendo 20.000 litros no compartimento
inferior e 10.000 litros no compartimento superior, com escada interna e externa,com
|  | guarda corpo, boca de visita, para peito no teto, luvas de saída e suportes. | 1 | unid. |  | 26600 |  | 26600
[6 empty] | Sub-Total |  | 26600
| 3.00 | GRADE FRONTAL (13,13 x 2,00 m) e PORTÕES
SINAPI 74156/001 | 3.1 | Brocas manuais moldadas in-loco, diam. 25 cm armadas (6 unidades) | 18 | ml | 16.24 | 43.27 | 292.32 | 778.86
SINAPI 74007/002 | 3.2 | Formas em tábuas comuns p/ viga-mureta da grade 15x40cm (inclusive lançamento) | 10.5 | m2 |  | 40.52 |  | 425.46
SINAPI74254/002 | 3.3 | Armadura CA-50-A/CA-60 p/ viga-mureta da grade 15X40cm (inclusive lançamento) | 53.12 | kg |  | 6.5 |  | 345.28
SINAPI73972/002 | 3.4 | Concreto Fck 20 MPa p/ viga-mureta da grade 15x40cm (sem lançamento) | 0.79 | m3 |  | 314.46 |  | 248.4234
SINAPI74157/003 | 3.5 | Lançamento/aplicação manual de concreto em viga mureta da grade | 0.79 | m3 |  | 64.33 |  | 50.8207
Cotação de Mercado | 3.6 | Fornecimento e instalação de 13,13 metros de grade (h= 2 m) de arame galvanizado
por imersão a quente (camada de zinco mínima 60 g/m2) na cor verde (esp. 5 mm
revestido), malha 5x20cm, fixada em postes de seção retangular de 4 x 6 cm (chapa
1,55 mm) c/ camada de zinco média de 275 g/m2 e fechamento superior com tampa
plástica, incluso portão de abrir (2 folhas) de 4,00 x 2,40 m e portão de abrir (1 folha)
|  | de 1,00 x 2,40 m. | 1 | unid. |  | 4860 |  | 4860
Cotação de Mercado | 3.7 | Portão de abrir de 2 folhas de 3,50 x 2,40 m em arame galvanizado por imersão a
quente (camada de zinco mínima 60 g/m2) na cor verde (esp. 5 mm revestido), malha
|  | 5x20 cm | 1 | unid. |  | 1575 |  | 1575
[6 empty] | Sub-Total |  | 8283.8441
| 4.00 | CALÇADAS INTERNAS e PASSEIO PÚBLICO
SINAPI 68333 | 4.1 | Calçadas internas em concreto 20MPa preparo mecânico (esp.7cm) incluso junta de
|  | dilatação em madeira sobre solo regularizado e apiloado. | 35.65 | m2 | 35.14 | 35.14 |  | 1252.741
SINAPI 68333 | 4.2 | Passeio público em concreto 20 MPa, c/ desempenamento mecânico (esp. 7 cm),
|  | sobre solo regularizado e apiloado. | 446.27 | m2 |  | 37.08 |  | 16547.6916
[6 empty] | Sub-Total |  | 17800.4326
| 5.00 | GRAMA
SINAPI 74236/001 | 5.2 | Fornecimento e plantio de grama batatais em placas inclusive preparo de solo nas
|  | áreas livres internas | 2530.68 | m2 |  | 5.97 |  | 15108.1596
[6 empty] | Sub-Total |  | 15108.1596
| 6.00 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
CPOS 362014 | 6.1 | Cruzeta de madeira 2,40 x 0,09 x 0,09 | 4 | unid. |  | 159.03 |  | 636.12
CPOS 362020 | 6.2 | Mão francesa plana 619 | 9 | unid. |  | 34.56 |  | 311.04
SINAPI 011790 | 6.3 | Parafuso M-16 (rosca máquina D=16 mm) x 450 mm - zincagem a fogo | 4 | unid. |  | 9.25 |  | 37
SINAPI 003402 | 6.4 | Porca olhal aço zincado quente M-16 | 3 | unid. |  | 5.34 |  | 16.02
Cotação de Mercado | 6.5 | Isolador polimérico com ancoragem | 3 | unid. |  | 50.21 |  | 150.63
SINAPI 83641 | 6.6 | Para raio polimérico 12 KV/10 KA | 3 | unid. |  | 280.08 |  | 840.24
Cotação de Mercado | 6.7 | Chave corta circuito load-buster 100 A - 15 KV | 3 | unid. |  | 258.16 |  | 774.48
Cotação de Mercado | 6.8 | Cela p/ cruzeta | 4 | unid. |  | 12.58 |  | 50.32
SINAPI 00000436 | 6.9 | Parafuso frances 16 mm x 150 mm zincado a fogo | 2 | unid. |  | 3.73 |  | 7.46
SINAPI 000379 | 6.10 | Arruela quadrada aço galvanizado D=38 mm - esp. 3 mm - D.furo= 18 mm | 10 | unid. |  | 1.28 |  | 12.8
SINAPI 00000442 | 6.11 | Parafuso frances 16 mm x 45 mm - zincagem a fogo | 2 | unid. |  | 2.33 |  | 4.66
SINAPI 000428 | 6.12 | Parafuso frances 16 mm x 500 mm - zincagem a fogo | 2 | unid. |  | 4.77 |  | 9.54
SINAPI 83422 | 6.13 | Cabo de cobre isolamento termo plástico 25 mm2 | 12 | m |  | 13 |  | 156
CPOS 390902 | 6.14 | Conector cunha CN 14 p/ cabo 25 mm2 - latão simples | 4 | unid. |  | 5.5 |  | 22
SINAPI 00007576 | 6.15 | Suporte para transformador 255 em poste de concreto circular | 2 | unid. |  | 35.68 |  | 71.36
Cotação de Mercado | 6.16 | Cabeçote de alumínio 3" | 1 | unid. |  | 15.21 |  | 15.21
SINAPI 83415 | 6.17 | Eletroduto flexível D = 3" (75 mm) | 4 | unid. |  | 41.89 |  | 167.56
SINAPI 72617 | 6.18 | Luva de emenda de aço galvanizado 3" | 7 | unid. |  | 61.05 |  | 427.35
SINAPI 001888 | 6.19 | Curva PVC 3" 135º p/ eletroduto roscável | 1 | unid. |  | 35.07 |  | 35.07
SINAPI 00000436 | 6.20 | Parafuso M-16 (rosca máquina D=16 mm) x 300 mm - zincagem a fogo | 4 | unid. |  | 3.73 |  | 14.92
SINAPI 74130/007 | 6.21 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A em caixa moldada | 1 | unid. |  | 583.86 |  | 583.86
CPOS 391016 | 6.22 | Terminais de pressão/compressão 185 mm | 16 | unid. |  | 7.4 |  | 118.4
SINAPI 011604 | 6.23 | Massa calafetadora epóxi p/ reparos | 3 | unid. |  | 11.17 |  | 33.51
CPOS 680111 | 6.24 | Poste de concreto tubular cônico - 11/400 | 1 | unid. |  | 1347.17 |  | 1347.17
SINAPI 02438260 | 6.25 | Haste terra tipo cooperweld 5/8" x 3,0 mm c/ conector | 12 | unid. |  | 34.54 |  | 414.48
SINAPI 0167722 | 6.26 | Cabo de cobre nu 50 mm2 | 72 | m |  | 22.2 |  | 1598.4
SINAPI 000845 | 6.27 | Bucha e arruela de alumínio fundido 4" | 4 | cj |  | 5.64 |  | 22.56
SINAPI 73542 | 6.28 | Bucha/arruela alumínio 3/4" - P | 2 | cj |  | 0.69 |  | 1.38
SINAPI 020111 | 6.29 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V (rolo de 19 mm x 20 m) | 3 | unid. |  | 10.62 |  | 31.86
SINAPI 83433 | 6.30 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 1 KV - 150 mm2 | 60 | unid. |  | 64.15 |  | 3849
Cotação de Mercado | 6.31 | Porta requadro 1600 x 1800 | 1 | unid. |  | 620 |  | 620
Cotação de Mercado | 6.32 | Caixa de medição proteção TC 1000x750 | 1 | unid. |  | 495 |  | 495
SINAPI 83540 | 6.33 | Tomada simples de embutir 2P + T - 10 A/250 V c/ placa | 1 | unid. |  | 10.98 |  | 10.98
SINAPI 68066 | 6.34 | Caixa de proteção para medidor monofásico | 1 | unid. |  | 84.04 |  | 84.04
Cotação de Mercado | 6.35 | Protetor de bucha do transformador 15 KV | 3 | unid. |  | 35 |  | 105
SINAPI 00000333 | 6.36 | Arame galvanizado 14 BWG | 22 | kg |  | 6.33 |  | 139.26
SINAPI 73860/07 | 6.37 | Cabo de cobre paralelo 1,5 mm2 isolado PVC 750 V | 8 | m |  | 1.73 |  | 13.84
SINAPI 73857/01 | 6.38 | Transformador distribuição 75 KVA trifásico 60 Hz classe 15 KV | 1 | unid. |  | 6651.55 |  | 6651.55
SINAPI74156/001 | 6.39 | Brocas manuais moldadas in-loco, diam. 25 cm armadas (4 unid.) abrigo cx medição | 8 | ml | 16.24 | 43.27 | 129.92 | 346.16
SINAPI79478 | 6.40 | Escavação manual de valas em terra | 0.95 | m3 | 13.17 | 28.84 | 12.5115 | 27.398
SINAPI 5970 | 6.41 | Formas em tábuas comuns p/ fundação (fornecimento e lançamento) | 2.96 | m2 | 15.91 | 38.69 | 47.0936 | 114.5224
SINAPI74254/002 | 6.42 | Armadura CA-50-A/Ca-60 p/ fundação (fornecimento e lançamento) | 31.26 | kg | 1.75 | 6.5 | 54.705 | 203.19
SINAPI73972/002 | 6.43 | Concreto Fck 20 MPa p/ fundação sem lançamento | 0.42 | m3 | 114.33 | 314.46 | 48.0186 | 132.0732
SINAPI74157/004 | 6.44 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | 0.42 | m3 | 114.33 | 64.33 | 48.0186 | 27.0186
SINAPI 55835 | 6.45 | Reaterro e compactação manuais de valas | 0.69 | m3 | 15.34 | 34.45 | 10.5846 | 23.7705
SINAPI 73998/009 | 6.46 | Alvenaria de elevação em blocos de concreto vedação 14 x 19 x 39 cm c/ juntas
|  | frisadas, assentes c/argamassa de cimento, cal hidratada e areia (esp.14 cm) | 7.76 | m2 |  | 41.22 |  | 319.8672
SINAPI 84217 | 6.47 | Forma p/ laje de concreto armado em chapa de madeira compensada resinada de 1,10 x 2,20 m (esp. 12 mm) c/ fabricação, montagem e demontagem | 2.5 | m2 |  | 44.07 |  | 110.175
SINAPI74254/002 | 6.48 | Armadura em aço CA-50-A/CA-60 p/pilares (fornecimento e lançamento) | 8.71 | kg |  | 6.5 |  | 56.615
SINAPI73972/002 | 6.49 | Concreto Fck 20 MPa p/ laje maciça do abrigo da cx de medição | 0.11 | m3 | 123.17 | 314.46 | 13.5487 | 34.5906
SINAPI74157/004 | 6.50 | Lançamento/aplicação manual de concreto p/ laje maciça do abrigo da cx medição | 0.11 | m3 | 114.33 | 64.33 | 12.5763 | 7.0763
[6 empty] | Sub-Total |  | 21282.5268
| 7.00 | GRADES E PORTÕES DO SOLÁRIO
SINAPI 73787/001 | 7.1 | Grade de alambrado estruturado em tubos de aço galvanizado diâm. 1 1/2" em tela
de arame galvanizado 14, malha 7,5 cm x 7,5 cm (alt. 1,00 m) c/pintura em esmalte
|  | sintético azul del rey (2 demãos) no solário próximo à Rua Mantura Antonio | 44.2 | m2 |  | 89.46 |  | 3954.132
SINAPI 73787/001 | 7.2 | Portões 90X110cm em tela de alambrado estruturado em tubos de aço galvanizado
diâm. 1 1/2" em tela de arame galvanizado 14, malha 7,5 cm x 7,5 cm com pintura
|  | em esmalte sintético azul del rey (2 demãos) | 4 | unid | 226.87 | 88.56 | #VALUE! | 354.24
SINAPI 73787/001 | 7.3 | Portões 90X200cm em tela de alambrado estruturado em tubos de aço galvanizado
diâm. 1 1/2" em tela de arame galvanizado 14, malha 7,5 cm x 7,5 cm com pintura
|  | em esmalte sintético azul del rey (2 demãos) | 2 | unid | 226.87 | 177.13 | #VALUE! | 354.26
[6 empty] | Sub-Total |  | 4662.632
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
ARQUITETURA
| 8.00 | PAREDES
SINAPI 73937/004 | 8.1 | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | 27.15 | m2 |  | 137.9 |  | 3743.985
[6 empty] | Sub-Total |  | 3743.985
| 9.00 | DIVISÓRIAS
SINAPI 73909/001 | 9.1 | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | 45.99 | m2 |  | 177.44 |  | 8160.4656
SINAPI 73937/004 | 9.2 | Divisórias em granito cor cinza andorinha (esp. 3 cm) | 8.8 | m2 |  | 656.9 |  | 5780.72
[6 empty] | Sub-Total |  | 13941.1856
| 10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
CPOS 230904 | 10.1 | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm (exclusive batentes) | 14 | unid | 281.28 | 123.64 | #VALUE! | 1730.96
CPOS230904/300101 | 10.2 | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm (exclusive batentes) | 4 | unid | 367.81 | 293.44 | #VALUE! | 1173.76
CPOS 230457 | 10.3 | PM-04a - porta p/ divisórias de granito 60 x 180 cm batente de alumínio, c/ ferragem | 20 | unid | 276.92 | 928.25 | #VALUE! | 18565
CPOS 230457 | 10.4 | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | 6 | unid | 5 | 279.41 | #VALUE! | 1676.46
CPOS 230902 | 10.5 | PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | 4 | unid | 275.82 | 263.09 | #VALUE! | 1052.36
CPOS230904/232011 | 10.6 | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm (exclusive batentes) | 18 | unid | 367.81 | 167.28 | #VALUE! | 3011.04
SINAPI73906/003 | 10.7 | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm (exclusive batentes) | 6 | unid | 559.44 | 655.82 | #VALUE! | 3934.92
[6 empty] | Sub-Total |  | 31144.5
| 11 | ESQUADRIAS METÁLICAS
Janelas
SINAPI 6126 | 11.1 | EF-11 pivotante 180 x 30 cm | 1 | unid |  | 219.95 |  | 219.95
SINAPI 85010 | 11.2 | EF-20 corrediça 120 x 90 cm | 1 | unid |  | 557.87 |  | 557.87
SINAPI 85010 | 11.3 | EF-21 corrediça 180 x 90 cm | 2 | unid |  | 836.81 |  | 1673.62
CPOS 020306 | 11.4 | Telas em nylon | 10.26 | m2 | 39.66 | 12.28 | #VALUE! | 125.9928
[6 empty] | Sub-Total |  | 2577.4328
| 12 | VIDROS
SINAPI73838/001 | 12.1 | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm (esp. 8 mm) | 13.8 | m2 | 522.31 | 850.86 | #VALUE! | 11741.868
CPOS 260117 | 12.2 | Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) | 13.8 | m2 | 168.95 | 260.89 | #VALUE! | 3600.282
SINAPI 74125 | 12.3 | Espelhos de cristal (esp. 4mm) c/ moldura em alumínio | 7 | m2 | 220.5 | 294.32 | #VALUE! | 2060.24
SINAPI 72117 | 12.4 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-10 pivotante 120 X 30 cm - (6 unid.) | 2.16 | m2 |  | 88.27 |  | 190.6632
SINAPI 72117 | 12.5 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-11 pivotante 180 X 30 cm - (15 unid.) | 8.1 | m2 |  | 88.27 |  | 714.987
SINAPI 72117 | 12.6 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-12 pivotante 90 X 30 cm (2 unid.) | 0.54 | m2 |  | 88.27 |  | 47.6658
SINAPI 72117 | 12.7 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-13 pivotante 210 X 30 cm (10 unid.) | 6.3 | m2 |  | 88.27 |  | 556.101
SINAPI 72117 | 12.8 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-14 pivotante 210 X 60 cm (8 unid.) | 10.08 | m2 |  | 88.27 |  | 889.7616
SINAPI 72117 | 12.9 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-15 pivotante 240 X 30 cm (2 unid.) | 1.44 | m2 |  | 88.27 |  | 127.1088
SINAPI 72117 | 12.10 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-16 pivotante 300 X 30 cm (2 unid.) | 1.8 | m2 |  | 88.27 |  | 158.886
SINAPI 72117 | 12.11 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-17 pivotante 50 X 50 cm (14 unid.) | 3.5 | m2 |  | 88.27 |  | 308.945
SINAPI 72117 | 12.12 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-18 pivotante 120 X 60 cm (1 unid.) | 0.72 | m2 |  | 88.27 |  | 63.5544
SINAPI 72117 | 12.13 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-19 pivotante 150 X 120 cm (1 unid.) | 1.8 | m2 |  | 88.27 |  | 158.886
SINAPI 72117 | 12.14 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-20 pivotante 120 X 90 cm (2 unid.) | 2.16 | m2 |  | 88.27 |  | 190.6632
SINAPI 72117 | 12.15 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-21 pivotante 180 X 90 cm (1 unid.) | 1.62 | m2 |  | 88.27 |  | 142.9974
SINAPI 72117 | 12.16 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-22 pivotante 240 X 90 cm (1 unid.) | 2.16 | m2 |  | 88.27 |  | 190.6632
SINAPI 72117 | 12.17 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-23 pivotante 240 X 120 cm (2 unid.) | 5.76 | m2 |  | 88.27 |  | 508.4352
SINAPI 72117 | 12.18 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-24 pivotante 300 X 120 cm (2 unid.) | 7.2 | m2 |  | 88.27 |  | 635.544
SINAPI 72117 | 12.19 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-26 pivotante 270 X 160 cm (5 unid.) | 21.6 | m2 |  | 88.27 |  | 1906.632
SINAPI 72117 | 12.20 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-27 pivotante 360 X 160 cm (4 unid.) | 23.04 | m2 |  | 88.27 |  | 2033.7408
SINAPI 72117 | 12.21 | Vidro liso comum (esp. 4 mm) p/ EF-28 pivotante 200 X 105 cm (1 unid.) | 2.1 | m2 |  | 88.27 |  | 185.367
[6 empty] | Sub-Total |  | 26412.9916
| 13 | COBERTURA
CPOS 162002 | 13.1 | Telhas de vidro | 119 | unid. | 29.69 | 35.19 | #VALUE! | 4187.61
CPOS 163310 | 13.2 | Calha metálica em chapa galvanizada nº 26 (desenvolvimento 50 cm) | 2,50 | m |  | 62.62 |  | 156.55
SINAPI 72107 | 13.3 | Contra-rufo em chapa galvanizada nº 25 (desenvolvimento 25 cm) | 62.03 | m |  | 21.69 |  | 1345.4307
[6 empty] | Sub-Total |  | 5689.5907
| 14 | IMPERMEABILIZAÇÃO
CPOS 321503 | 14.1 | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica (esp. 3 mm) | 221.45 | m2 | 29.69 | 35.79 | #VALUE! | 7925.6955
[6 empty] | Sub-Total |  | 7925.6955
| 15 | REVESTIMENTO
Revestimento Interno
Paredes e Pilares do páteo
SINAPI 5975 | 15.1 | Chapisco fino de cimento e areia (1:3) | 61.09 | m2 |  | 4.51 |  | 275.5159
SINAPI 73741/001 | 15.2 | Reboco liso desempenado em argamassa de cimento e areia (1:4) espessura 2 cm | 61.09 | m2 |  | 22.16 |  | 1353.7544
SINAPI 87265 | 15.3 | Cerâmica 20x20 cm padrão médio, c/ rejunte em cimento branco | 197.29 | m2 | 28.77 | 38.58 | #VALUE! | 7611.4482
CPOS 181123 | 15.4 | Rejuntamento de cerâmica 20x20 | 209.74 | m2 |  | 6.15 |  | 1289.901
Revestimento Externo
Paredes e fachadas
SINAPI 87265 | 15.5 | Cerâmica 10x10 | 120.82 | m2 | 24.36 | 38.58 | #VALUE! | 4661.2356
CPOS 181125 | 15.6 | Rejuntamento de cerâmica 10x10 | 167.24 | m2 | 7.72 | 7.71 | #VALUE! | 1289.4204
[6 empty] | Sub-Total |  | 16481.2755
| 16 | PAVIMENTAÇÃO
SINAPI 73919/001 | 16.1 | Contrapiso em lastro de concreto magro (esp. 5 cm) | 87,90 | m2 |  | 26,49 |  | 2328.47
SINAPI 73764/001 | 16.2 | Bloco de concreto intertravado (esp. 6 cm) | 224 | m2 | 71.01 | 65.1 | #VALUE! | 14582.4
SINAPI 73829/001 | 16.3 | Cerâmica esmaltada PEI-5 assentes c/ cimento colante (inclusive rejunte) | 36 | m2 | 58.19 | 50.71 | #VALUE! | 1825.56
SINAPI 011173465 | 16.4 | Cimentado liso desempenado (esp. 1,5 cm) em arg. cim e areia 1:3 | 86.17 | m2 | 32.14 | 28.29 | #VALUE! | 2437.7493
SINAPI 84191 | 16.5 | Granitina (esp. 8 mm) c/ junta de dilatação (filete plástico) | 36.97 | m2 |  | 56.78 | #VALUE! | 2099.1566
FDE 13.80.018 | 16.6 | Raspagem, estucagem e polimento de piso granilite | 1024.86 | m2 | 62.73 | 25.54 | #VALUE! | 26174.9244
[6 empty] | Sub-Total |  | 49448.2603
| 17 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
CPOS 190106 | 17.1 | Soleiras em granito (esp. 2 cm) largura=15cm | 32.8 | m | 50.18 | 90.05 | #VALUE! | 2953.64
SINAPI 87277 | 17.2 | Rodapé em cerâmica, assentes c/ argamassa de cimento colante | 100 | m | 8.5 | 10.34 | #VALUE! | 1034
CPOS 180651 | 17.3 | Rejuntamento de rodapés de cerâmica c/ cimento branco | 100 | m | 5 | 0.68 | #VALUE! | 68
Cotação de Mercado | 17.4 | Rodameio de madeira L=10 cm | 548 | m | 8.52 | 8.95 | #VALUE! | 4904.6
[6 empty] | Sub-Total |  | 8960.24
| 18 | PINTURA
Paredes internas
CPOS 330208 | 18.1 | Massa corrida acrílica (2 demãos) | 639.93 | m2 |  | 7.6 |  | 4863.468
SINAPI 88489 | 18.2 | Pintura latéx acrílico (2 demãos) sobre massa corrida | 1066.55 | m2 | 21.12 | 9.17 | #VALUE! | 9780.2635
Paredes externas
SINAPI 88489 | 18.3 | Pintura em latéx acrílico (2 demãos) sem massa corrida | 776.57 | m2 | 11.21 | 9.17 | #VALUE! | 7121.1469
Tetos
CPOS 330208 | 18.4 | Massa corrida acrílica (2 demãos) | 551.77 | m2 |  | 7.6 |  | 4193.452
SINAPI 88489 | 18.5 | Pintura em latéx acrílico (2 demãos) sobre massa corrida | 919.62 | m2 | 14.8 | 9.17 | #VALUE! | 8432.9154
Outros
CPOS 331201 | 18.6 | Pintura esmalte sintético em portas em madeira | 226.8 | m2 | 9.7 | 19.99 | #VALUE! | 4533.732
CPOS 330533 | 18.7 | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | 54.8 | m2 | 10.63 | 11.73 | #VALUE! | 642.804
CPOS 330710 | 18.8 | Pintura esmalte sintético em esquadrias e grades de ferro | 205.08 | m2 | 15.74 | 22.21 | #VALUE! | 4554.8268
[6 empty] | Sub-Total |  | 44122.6086
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CPOS 440221 | 19.1 | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | 9.11 | m² | 178.51 | 425.49 | #VALUE! | 3876.2139
SINAPI 86895 | 19.2 | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | 0.9 | m² | 179.41 | 636.12 | #VALUE! | 572.508
Cotação de Mercado | 19.3 | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | 8.6 | m² | 179.41 | 188.38 | #VALUE! | 1620.068
Cotação de Mercado | 19.4 | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | 13.26 | m² | 179.41 | 188.38 | #VALUE! | 2497.9188
CPOS 190132 | 19.5 | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | 65.8 | m | 19.99 | 88.34 | #VALUE! | 5812.772
Cotação de Mercado | 19.6 | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | 49.75 | m | 10.56 | 9.24 | #VALUE! | 459.69
Cotação de Mercado | 19.7 | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | 52.32 | m | 10.56 | 9.24 |  | 483.4368
CPOS 300104 | 19.8 | Barras 90cm para PNE | 8 | un | 155.74 | 119.8 | #VALUE! | 958.4
CPOS 440221 | 19.9 | Barras 45 cm para PNE | 2 | cj. | 122.93 | 92.37 | #VALUE! | 184.74
Cotação de Mercado | 19.10 | Barras de proteção c=300cm h=45cm | 2 | un | 122.93 | 112.95 | #VALUE! | 225.9
SINAPI 83638 | 19.11 | Mastros para bandeiras | 3 | un | 72 | 282.28 | #VALUE! | 846.84
FDE 05.04.99 | 19.12 | Quadro negro | 2 | un | 924.53 | 383.01 | #VALUE! | 766.02
[6 empty] | Sub-Total |  | 18304.5075
| 20 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
ÁGUA FRIA
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
Tubos
SINAPI 9863 | 20.1 | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | 9 | m | 11.55 | 2.45 | #VALUE! | 22.05 | m
SINAPI 9969 | 20.2 | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | 9 | m | 16.06 | 5.97 | #VALUE! | 53.73 | m
SINAPI 9875 | 20.3 | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | 4 | m | 22.45 | 8.91 | #VALUE! | 35.64 | m
SINAPI 9873 | 20.4 | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | 2 | m | 32.86 | 16.56 | #VALUE! | 33.12 | m
SINAPI 9872 | 20.5 | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | 5 | m | 55.69 | 34.15 | #VALUE! | 170.75 | m
Buchas de redução
SINAPI 72699 | 20.6 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 2 | un | 3.17 | 4.75 | #VALUE! | 9.5 | un
SINAPI 72704 | 20.7 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | 2 | un | 9.74 | 8.94 | #VALUE! | 17.88 | un
SINAPI 72708 | 20.8 | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | 2 | un | 13.47 | 19.79 | #VALUE! | 39.58 | un
Joelhos
SINAPI 3929 | 20.9 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 5 | un | 4.25 | 0.4 | #VALUE! | 2 | un
SINAPI 3936 | 20.10 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 2 | un | 4.89 | 1.3 | #VALUE! | 2.6 | un
SINAPI 3940 | 20.11 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 1 | un | 8 | 3.9 | #VALUE! | 3.9 | un
SINAPI 3939 | 20.12 | Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | 1 | un | 18.93 | 17.05 | #VALUE! | 17.05 | un
SINAPI 3900 | 20.13 | Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | 1 | un | 4.65 | 1.05 | #VALUE! | 1.05 | un
SINAPI 20147 | 20.14 | Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | 1 | un | 5.31 | 4.3 | #VALUE! | 4.3 | un
SINAPI 3938 | 20.15 | Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 1 | un | 5.71 | 1.9 | #VALUE! | 1.9 | un
Luvas
SINAPI 3904 | 20.16 | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | 2 | un | 3.42 | 0.49 | #VALUE! | 0.98
SINAPI 3903 | 20.17 | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | 1 | un | 3.42 | 0.93 | #VALUE! | 0.93 | un
SINAPI 3896 | 20.18 | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | 1 | un | 4.25 | 1.15 | #VALUE! | 1.15 | un
Tê
SINAPI 7139 | 20.19 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 2 | un | 0.58 | 0.81 | #VALUE! | 1.62 | un
SINAPI 7139 | 20.20 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 1 | un | 1.73 | 2.42 | #VALUE! | 2.42 | un
SINAPI 7139 | 20.21 | Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 1 | un | 4.62 | 6.46 | #VALUE! | 6.46 | un
SINAPI 7139 | 20.22 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | 1 | un | 4.63 | 2.8 | #VALUE! | 2.8 | un
SINAPI 7139 | 20.23 | Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | 1 | un | 7.95 | 7.27 | #VALUE! | 7.27 | un
SINAPI 7139 | 20.24 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 2 | un | 7.38 | 4.15 | #VALUE! | 8.3 | un
SINAPI 7139 | 20.25 | Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | 2 | un | 52.99 | 61.41 | #VALUE! | 122.82 | un
Plugue
SINAPI 4895 | 20.26 | Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | 8 | un | 4.21 | 0.37 | #VALUE! | 2.96 | un
[6 empty] | Sub-Total |  | 572.76
| 21 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
SINAPI 10425 | 21.1 | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | 5 | un | 36.17 | 48.94 | #VALUE! | 244.7 | un
CPOS 440127 | 21.2 | Cuba de embutir oval grande, cor branca | 1 | un | 48.33 | 80.41 | #VALUE! | 80.41 | un
CPOS 440185 | 21.3 | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | 2 | un | 47.4 | 72.88 | #VALUE! | 145.76 | un
CPOS 300801 | 21.4 | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca p/ PNE | 2 | un | 86.94 | 417.26 | #VALUE! | 834.52 | un
FDE 08.16.003 | 21.5 | Bacia sifonada infantil, cor branca | 12 | un | 96.08 | 326.33 | #VALUE! | 3915.96 | un
CPOS 440105 | 21.6 | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | 9 | un | 80.55 | 163.72 | #VALUE! | 1473.48 | un
CPOS 300802 | 21.7 | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | 2 | un | 18.3 | 518.05 | #VALUE! | 1036.1 | un
SINAPI 11761 | 21.8 | Assento para bacia infantil, cor branca | 12 | un | 18.76 | 19.37 | #VALUE! | 232.44 | un
SINAPI 377 | 21.9 | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | 9 | un | 18.3 | 18.9 | #VALUE! | 170.1 | un
CPOS 440640 | 21.10 | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | 1 | un | 54.45 | 449.39 | #VALUE! | 449.39
CPOS 440632 | 21.11 | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | 2 | un | 50.78 | 156.26 | #VALUE! | 312.52 | un
CPOS 440630 | 21.12 | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | 2 | un | 45.9 | 136.16 | #VALUE! | 272.32 | un
Cotação de Mercado | 21.13 | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | 1 | un | 211.37 | 208 | #VALUE! | 208 | un
Cotação de Mercado | 21.14 | Torneira de mesa, bica alta | 7 | un | 37.01 | 48.4 | #VALUE! | 338.8 | un
Cotação de Mercado | 21.15 | Torneira de parede | 14 | un | 33.31 | 27 | #VALUE! | 378 | un
SINAPI 86911 | 21.16 | Torneira de mesa, bica baixa | 5 | un | 37.01 | 27.69 | #VALUE! | 138.45 | un
CPOS 430402 | 21.17 | Torneira elétrica, 5500W | 3 | un | 88.19 | 127.39 | #VALUE! | 382.17 | un
Cotação de Mercado | 21.18 | Torneira de parede, bica móvel | 4 | un | 69.05 | 55.6 | #VALUE! | 222.4 | un
SINAPI 86911 | 21.19 | Torneira de mesa, bica móvel | 7 | un | 141.54 | 27.69 | #VALUE! | 193.83 | un
CPOS 430339 | 21.20 | Torneira para uso geral | 6 | un | 25.35 | 29.43 | #VALUE! | 176.58 | un
CPOS 430339 | 21.21 | Torneira para jardim/mangueira | 11 | un | 26.88 | 29.43 | #VALUE! | 323.73 | un
CPOS 480501 | 21.22 | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | 1 | un | 49.86 | 48.6 | #VALUE! | 48.6 | un
Cotação de Mercado | 21.23 | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | 2 | un |  | 58.6 | #VALUE! | 117.2
Cotação de Mercado | 21.24 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | 1 | un |  | 24.85 | #VALUE! | 24.85
Cotação de Mercado | 21.25 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | 2 | un |  | 35.1 | #VALUE! | 70.2
Cotação de Mercado | 21.26 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | 2 | un |  | 56.9 | #VALUE! | 113.8
Cotação de Mercado | 21.27 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | 5 | un |  | 328 | #VALUE! | 1640
Cotação de Mercado | 21.28 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | 3 | un |  | 53.3 | #VALUE! | 159.9
Cotação de Mercado | 21.29 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | 1 | un |  | 75 | #VALUE! | 75
Cotação de Mercado | 21.30 | Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | 1 | un |  | 106.6 |  | 106.6
Cotação de Mercado | 21.31 | Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | 11 | un | 13.09 | 15.67 | #VALUE! | 172.37 | un
Cotação de Mercado | 21.32 | Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | 13 | un | 14.22 |  | #VALUE! | 0 | un
CPOS 440321 | 21.33 | Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | 12 | un | 30.71 | 144.42 | #VALUE! | 1733.04 | un
CPOS 440336 | 21.34 | Ducha higiênica | 4 | un | 47.29 | 251.36 | #VALUE! | 1005.44 | un
CPOS 440321 | 21.35 | Ducha elétrica 4000W com desviador | 4 | un | 22.92 | 144.42 | #VALUE! | 577.68 | un
CPOS 430214 | 21.36 | Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | 16 | un | 123.25 | 69.04 | #VALUE! | 1104.64 | un
SABESP 30918 | 21.37 | Válvula de descarga duplo acion. p/vaso sanitário de 1.1/2" | 2 | un |  | 153.66 | #VALUE! | 307.32
Cotação de Mercado | 21.38 | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | 21 | un |  | 9.1 |  | 191.1
SINAPI 10236 | 21.39 | Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | 1 | un | 55.05 | 64.46 | #VALUE! | 64.46 | un
CPOS 470502 | 21.40 | Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | 1 | un | 77.72 | 73.64 | #VALUE! | 73.64 | un
Cotação de Mercado | 21.41 | Caixa em alvenaria 30x30 cm c/ tampa - CRG e CTD | 9 | un | 60.17 | 63.18 | #VALUE! | 568.62 | un
SINAPI 400 | 21.42 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | 6 | un | 1.14 | 0.44 | #VALUE! | 2.64 | un
SINAPI 395 | 21.43 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | 13 | un | 1.31 | 0.56 | #VALUE! | 7.28 | un
SINAPI 394 | 21.44 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | 13 | un | 2.22 | 0.61 | #VALUE! | 7.93 | un
SINAPI 396 | 21.45 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | 20 | un | 2.75 | 0.81 | #VALUE! | 16.2 | un
SINAPI 399 | 21.46 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | 8 | un | 3.27 | 2.06 | #VALUE! | 16.48 | un
SINAPI 117658 | 21.47 | Porta-sabonete líquido de parede | 32 | un | 18.94 | 16.8 | #VALUE! | 537.6 | un
SINAPI 4267 | 21.48 | Porta papel-toalha de parede | 30 | un | 22 | 19 | #VALUE! | 570 | un
CPOS 440308 | 21.49 | Porta papel higiênico em louça de embutir | 23 | un | 35.97 | 31.75 | #VALUE! | 730.25 | un
SINAPI 4263 | 21.50 | Saboneteira em louça de embutir | 17 | un | 30.2 | 15.31 | #VALUE! | 260.27 | un
CPOS 300804 | 21.51 | Lavatório de louça branca p/ PNE | 2 | un |  | 759.51 | #VALUE! | 1519.02
SINAPI 86878 | 21.52 | Válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2" x 1 1/2" p/ cuba de inóx | 10 | un |  | 35.82 |  | 358.2
SINAPI 442065 | 21.53 | Válvula de metal cromado 1" p/ lavatório | 9 | un |  | 26.07 |  | 234.63
[6 empty] | Sub-Total |  | 23944.62
| 22 | EQUIPAMENTOS
CPOS 431013 | 22.1 | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | 2 | un | 604.18 | 1132.76 | #VALUE! | 2265.52
CPOS 7988 | 22.2 | Automático de bóia nível máximo | 1 | un | 24.94 | 21.99 | #VALUE! | 21.99
CPOS 12332 | 22.3 | Automático de bóia nível mínimo | 2 | un | 27.52 | 24.27 | #VALUE! | 48.54
[6 empty] | Sub-Total |  | 2336.05
| 23 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
Tubo
SABESPO 70297 | 23.1 | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | 3 | br |  | 64.8 |  | 194.4
Cotação de Mercado | 23.2 | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | 4 | br |  | 95 |  | 380
SABESP 70249 | 23.3 | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 6 | br |  | 121.2 |  | 727.2
Cotação de Mercado | 23.4 | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | 2 | br |  | 320 |  | 640
Bucha de redução
Cotação de Mercado | 23.5 | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | 2 | un |  | 3.6 |  | 7.2
Joelho
Cotação de Mercado | 23.6 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | 4 | un |  | 3.6 |  | 14.4
Cotação de Mercado | 23.7 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 4 | un |  | 12 |  | 48
Cotação de Mercado | 23.8 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | 15 | un |  | 5.5 |  | 82.5
Cotação de Mercado | 23.9 | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | 8 | un |  | 45 |  | 360
Luva
Cotação de Mercado | 23.10 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | 1 | un |  | 4.5 |  | 4.5
Cotação de Mercado | 23.11 | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | 1 | un |  | 10.9 |  | 10.9
Tê
Cotação de Mercado | 23.12 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 1 | un |  | 14.8 |  | 14.8
Cotação de Mercado | 23.13 | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | 2 | un |  | 7 |  | 14
Cotação de Mercado | 23.14 | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | 1 | un |  | 12.9 |  | 12.9
União
Cotação de Mercado | 23.15 | União FG roscável MF, diâmetro 1" | 4 | un |  | 18 |  | 72
Cotação de Mercado | 23.16 | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | 2 | un |  | 36 |  | 72
Niple
Cotação de Mercado | 23.17 | Niple FG roscável diâmetro 1" | 2 | un |  | 4.2 |  | 8.4
[6 empty] | Sub-Total |  | 2663.2
| 24 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
Tubo
CPOS 460207 | 24.1 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | 6 | m |  | 60.89 |  | 365.34
SINAPI 74168/001 | 24.2 | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | 13 | m |  | 69.64 |  | 905.32
CPOS 460504 | 24.3 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm | 6 | m |  | 34.27 |  | 205.62
CPOS 460505 | 24.4 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm | 6 | m |  | 58.05 |  | 348.3
CPOS 460506 | 24.5 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | 6 | m |  | 83.53 |  | 501.18
CPOS 460507 | 24.6 | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | 6 | m |  | 122.26 |  | 733.56
Joelho
CPOS 462643 | 24.7 | Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | 1 | un |  | 205.66 |  | 205.66
CPOS 462643 | 24.8 | Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | 1 | un |  | 285.78 |  | 285.78
Luva
SINAPI 72628 | 24.9 | Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | 1 | un |  | 12.53 |  | 12.53
[6 empty] | Sub-Total |  | 3563.29
| 25 | ACESSÓRIOS
Ralo hemisférico
SINAPI 11708 | 25.1 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | 8 | un | 20.49 | 29.86 | #VALUE! | 238.88
SINAPI 11709 | 25.2 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | 1 | un | 11.94 | 17.4 | #VALUE! | 17.4
Caixa de passagem
Cotação de Mercado | 25.3 | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | 5 | un | 60.17 | 63.18 | #VALUE! | 315.9
SINAPI 83622 | 25.4 | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | 5 | un | 249.63 | 177.93 | #VALUE! | 889.65
SINAPI 83447 | 25.5 | Caixa de brita 40x40cm | 2 | un | 60.17 | 147.06 | #VALUE! | 294.12
|  | Poço de visita |  | un
SINAPI 13299 | 25.6 | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | 1 | un | 19.29 | 44.43 | #VALUE! | 44.43
Tampa para inspeção
SINAPI 400204 | 25.7 | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | 5 | un | 8.83 | 23.07 | #VALUE! | 115.35
Grelha
CPOS 490655 | 25.8 | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | 8 | m | 112.4 | 734.05 | #VALUE! | 5872.4
[6 empty] | Sub-Total |  | 7788.13
| 26 | ESGOTOS SANITÁRIOS
TUBOS E CONEXÕES DE PVC
CPOS 460207 | 26.1 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | 10.8 | m |  | 60.89 |  | 657.612
SINAPI 74165/001 | 26.2 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | 12 | m |  | 44.56 |  | 534.72
SINAPI 74165/002 | 26.3 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | 21 | m |  | 32.38 |  | 679.98
SINAPI 74165/003 | 26.4 | Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | 10.2 | m |  | 24.49 |  | 249.798
Joelho
SINAPI 72557 | 26.5 | Joelho 45 graus série R 100mm | 2 | un |  | 21.37 |  | 42.74
SINAPI 72564 | 26.6 | Joelho 45 graus série R 75mm | 1 | un |  | 17.67 |  | 17.67
SINAPI 72561 | 26.7 | Joelho 45 graus série R 50mm | 1 | un |  | 11.83 |  | 11.83
SINAPI 72559 | 26.8 | Joelho 45 graus série R 40mm | 3 | un |  | 10.01 |  | 30.03
SINAPI 72556 | 26.9 | Joelho 90 graus série R 100mm | 3 | un |  | 21.72 |  | 65.16
SINAPI 72562 | 26.10 | Joelho 90 graus série R 75mm | 1 | un |  | 17.02 |  | 17.02
SINAPI 72560 | 26.11 | Joelho 90 graus série R 50mm | 8 | un |  | 11.33 |  | 90.64
SINAPI 72559 | 26.12 | Joelho 90 graus série R 40mm | 6 | un |  | 9.81 |  | 58.86
Junção
SINAPI 72604 | 26.13 | Junção simples série R 50mm | 1 | un |  | 14.01 |  | 14.01
Luva
SINAPI 73628 | 26.14 | Luva de PVC série R 100mm | 1 | un |  | 12.53 |  | 12.53
SINAPI 73631 | 26.15 | Luva de PVC série R 75mm | 1 | un |  | 9.61 |  | 9.61
SINAPI 73630 | 26.16 | Luva de PVC série R 50mm | 1 | un |  | 6.92 |  | 6.92
SINAPI 73629 | 26.17 | Luva de PVC série R 40mm | 1 | un |  | 5.19 |  | 5.19
Redução/Ligação para saída de vaso sanitário
SINAPI 200242 | 26.18 | Redução excêntrica série R 75x50mm | 1 | un |  | 3.05 |  | 3.05
SINAPI 26526 | 26.19 | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | 23 | un |  | 4 |  | 92
Cotação de Mercado | 26.20 | Bucha de redução longa série R 50x40mm | 1 | un |  | 0.8 |  | 0.8
Adaptadores para sifão
SINAPI 0000084 | 26.21 | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | 17 | un |  | 1.8 |  | 30.6
Vedação para saída de vaso sanitário
Cotação de Mercado | 26.22 | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | 23 | un |  | 19.8 |  | 455.4
Tê
SINAPI 72461 | 26.23 | Tê série R 100x50mm | 2 | un |  | 30.33 |  | 60.66
SINAPI 72465 | 26.24 | Tê série R 75x50mm | 2 | un |  | 24.31 |  | 48.62
SINAPI 72463 | 26.25 | Tê série N 50mm | 3 | un |  | 15.36 |  | 46.08
Grelha
Cotação de Mercado | 26.26 | Grelha redonda de alumínio 150mm | 13 | un | 7.3 | 2.57 | #VALUE! | 33.41
Cotação de Mercado | 26.27 | Grelha redonda de alumínio 100mm | 2 | un | 2.67 | 1.85 | #VALUE! | 3.7
CPOS 490614 | 26.28 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | 5 | un | 11.51 | 12.24 | #VALUE! | 61.2
Cotação de Mercado | 26.29 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | 4 | un | 11.51 | 13.31 | #VALUE! | 53.24
SINAPI 83624 | 26.30 | Grelha de ferro fundido (largura 25 cm) | 3.7 | m |  | 66.65 | #VALUE! | 246.605
Cotação de Mercado | 26.31 | Antiespuma 150mm | 1 | un | 5 | 14.3 | #VALUE! | 14.3
Cotação de Mercado | 26.32 | Tampa cega redonda de aluminio 250mm | 4 | un | 5 | 113.75 | #VALUE! | 455
Cotação de Mercado | 25.33 | Porta grelha redondo cromado 250mm | 4 | un | 5 | 5.25 | #VALUE! | 21
Cotação de Mercado | 25.34 | Porta grelha redondo cromado 150mm | 18 | un | 5 | 2.57 | #VALUE! | 46.26
Cotação de Mercado | 25.35 | Porta grelha redondo cromado 100mm | 6 | un | 5 | 1.85 | #VALUE! | 11.1
Caixa de gordura
CPOS 490302 | 26.36 | Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | 1 | un | 103.92 | 136.36 | #VALUE! | 136.36
Cotação de Mercado | 26.37 | Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | 1 | un | 103.92 | 109.12 | #VALUE! | 109.12
SINAPI 73607 | 26.38 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | 2 | un | 68.77 | 68.3 | #VALUE! | 136.6
Caixa de inspeção em alvenaria
SINAPI 73714 | 26.39 | Caixa de inspeção em alvenaria 0.60x0.60x0.60 c/ fundo e tampa em C.A. | 1 | un |  | 107.25 |  | 107.25
SINAPI 73607 | 26.40 | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | 13 | un | 45.85 | 68.3 | #VALUE! | 887.9
[6 empty] | Sub-Total |  | 5564.575
| 27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Haste para aterramento
SINAPI 68069 | 27.1 | Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | 3 | un | 39.17 | 39.17 | #VALUE! | 117.51
CPOS 420531 | 27.2 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | 1 | un | 16.4 | 16.4 | #VALUE! | 16.4
CPOS 024014 | 23.3 | Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | 3 | un | 9.18 | 9.18 | #VALUE! | 27.54
Cordoalha de cobre nú
SINAPI 72930 | 27.4 | Cordoalha de cobre nú 50mm2. | 15 | m | 42.54 | 42.54 | #VALUE! | 638.1
SINAPI 72929 | 27.5 | Cordoalha de cobre nú 35mm2. | 8 | m | 35.77 | 35.77 | #VALUE! | 286.16
Quadros de Força
Cotação de Mercado | 27.6 | Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | 1 | un |  | 487.2 |  | 487.2
Centro de Distribuição de Iluminação e tomadas
Cotação de Mercado | 27.7 | Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 2 | un |  | 131.14 |  | 262.28
Cotação de Mercado | 27.8 | Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 1 | un |  | 182.87 |  | 182.87
Cotação de Mercado | 27.9 | Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | 1 | un |  | 163.67 |  | 163.67
Eletrodutos e Acessórios
CPOS 42114 | 27.10 | Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | 25 | un |  | 6.88 |  | 172
SINAPI 381307 | 27.11 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | 6 | m |  | 7.87 |  | 47.22
SINAPI 461302 | 27.12 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | 12 | m |  | 13.55 |  | 162.6
SINAPI 381309 | 27.13 | Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | 20 | m |  | 28.78 |  | 575.6
SINAPI 0001885 | 27.14 | Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | 18 | un |  | 2.1 |  | 37.8
SINAPI 0000400 | 27.15 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4”, tipo "copo" | 80 | un |  | 0.44 |  | 35.2
SINAPI 0000304 | 27.16 | Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1”, tipo "copo" | 12 | un |  | 0.61 |  | 7.32
Cabos e Fios(condutores)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
SINAPI 83419 | 27.17 | #2,5mm2 | 4350 | m |  | 2.73 |  | 11875.5
SINAPI 83420 | 27.18 | #4mm2 | 600 | m |  | 2.73 |  | 1638
SINAPI 83421 | 27.19 | #6mm2 | 150 | m |  | 5.14 |  | 771
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
SINAPI 83423 | 27.20 | #6mm2 | 275 | m |  | 5.24 |  | 1441
SINAPI 83424 | 27.21 | #10mm2 | 95 | m |  | 7.16 |  | 680.2
SINAPI 83421 | 27.22 | #16mm2 | 620 | m |  | 9.8 |  | 6076
SINAPI 83422 | 27.23 | #25mm2 | 135 | m |  | 13.9 |  | 1876.5
SINAPI 83423 | 27.24 | #35mm2 | 190 | m |  | 18.88 |  | 3587.2
SINAPI 83424 | 27.25 | #50mm2 | 130 | m |  | 25.48 |  | 3312.4
Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
Cotação de Mercado | 27.26 | 3x1,5mm2 | 50 | m |  | 2.5 |  | 125
Cotação de Mercado | 27.27 | 3x2,5mm2 | 60 | m |  | 4.2 |  | 252
Caixas de Passagem
SINAPI 73861/020 | 27.28 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. | 8 | un |  | 11.81 |  | 94.48
SINAPI 73861/005 | 27.29 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4”. | 12 | un |  | 10.91 |  | 130.92
SINAPI 73861/008 | 27.30 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4”. | 14 | un |  | 10.07 |  | 140.98
SINAPI 73861/017 | 27.31 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4”. | 3 | un |  | 12.63 |  | 37.89
SINAPI 83451 | 27.32 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4”. | 5 | un |  | 15.05 |  | 75.25
SINAPI 7592 | 27.33 | Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | 8 | un |  | 19.14 |  | 153.12
SINAPI 7592 | 27.34 | Tampa cega para condulete metálico. | 14 | un |  | 19.14 |  | 267.96
SINAPI 7592 | 27.35 | Tampa para condulete metálico com furo | 20 | un |  | 19.14 |  | 382.8
SINAPI 83443 | 27.36 | Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20” com tampa | 2 | un |  | 41.92 |  | 83.84
Cotação de Mercado | 27.37 | Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | 1 | un |  | 64.97 |  | 64.97
Cotação de Mercado | 27.38 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | 1 | un |  | 71.64 |  | 71.64
Chaves com Fusíveis
CPOS 44001 | 27.39 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | 4 | un |  | 15.4 |  | 61.6
CPOS 44001 | 27.40 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | 1 | un |  | 15.4 |  | 15.4
SINAPI 00012359 | 27.41 | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | 1 | un |  | 95.39 |  | 95.39
SINAPI 00002556 | 27.42 | Contator de potência, bobina 110V/60Hz. | 3 | un |  | 102.9 |  | 308.7
CPOS 4002011 | 27.43 | Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | 1 | un |  | 136.86 |  | 136.86
Cotação de Mercado | 27.44 | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 1 | un |  | 48.07 |  | 48.07
Cotação de Mercado | 27.45 | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 1 | un |  | 28.9 |  | 28.9
Cotação de Mercado | 27.46 | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 1 | un |  | 408.47 |  | 408.47
SABESP 30536 | 27.47 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | 1 | un |  | 91 |  | 91
SABESP 30533 | 27.48 | Comutador com retenção, ф22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | 1 | un |  | 75.27 |  | 75.27
Cotação de Mercado | 27.49 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | 3 | un |  | 220.46 |  | 661.38
Cotação de Mercado | 27.50 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | 2 | un |  | 220.46 |  | 440.92
Disjuntores
CPOS 371380 | 27.51 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 51 | un |  | 10.25 |  | 522.75
CPOS 371380 | 27.52 | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 2 | un |  | 10.25 |  | 20.5
CPOS 371384 | 27.53 | Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 1 | un |  | 29.69 |  | 29.69
CPOS 371384 | 27.54 | Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 27 | un |  | 29.69 |  | 801.63
CPOS 371388 | 27.55 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A | 1 | un |  | 38.44 |  | 38.44
CPOS 371387 | 27.56 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | 1 | un |  | 383.23 |  | 383.23
CPOS 371384 | 27.57 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A | 2 | un |  | 30.46 |  | 60.92
CPOS 371381 | 27.58 | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A | 1 | un |  | 13.39 |  | 13.39
SABESP 30548 | 27.59 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V | 2 | un |  | 50.3 |  | 100.6
SABESP 30549 | 27.60 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V | 1 | un |  | 50.3 |  | 50.3
Cotação de Mercado | 27.61 | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V | 2 | un |  | 150 |  | 300
Cotação de Mercado | 27.62 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 70 | un |  | 108.57 |  | 7599.9
Cotação de Mercado | 27.63 | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 1 | un |  | 110.87 |  | 110.87
Cotação de Mercado | 27.64 | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | 4 | un |  | 158.1 |  | 632.4
Iluminação e Tomadas
Luminárias
CPOS 411407 | 27.65 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | 116 | un |  | 38.21 |  | 4432.36
SINAPI 73953/001 | 27.66 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | 19 | un |  | 53.21 |  | 1010.99
CPOS 411467 | 27.67 | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | 12 | un |  | 80.45 |  | 965.4
CPOS 411467 | 27.68 | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | 18 | un |  | 80.45 |  | 1448.1
CPOS 411208 | 27.69 | jetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 2 | un |  | 226.36 |  | 452.72
CPOS 411207 | 27.70 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 4 | un |  | 260.63 |  | 1042.52
Cotação de Mercado | 27.71 | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 5 | un |  | 220 |  | 1100
Interruptores
CPOS 400502 | 27.72 | Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V. | 1 | un |  | 12.69 |  | 12.69
CPOS 400502 | 27.73 | Interruptor simples, 10A, 250V | 49 | un |  | 12.69 |  | 621.81
CPOS 400504 | 27.74 | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | 2 | un |  | 16.61 |  | 33.22
CPOS 400506 | 27.75 | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | 5 | un |  | 23.77 |  | 118.85
Cotação de Mercado | 27.76 | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | 2 | un |  | 8 |  | 16
Cotação de Mercado | 27.77 | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | 18 | un |  | 13 |  | 234
Cotação de Mercado | 27.78 | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | 2 | un |  | 17 |  | 34
Cotação de Mercado | 27.79 | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | 1 | un |  | 12.43 |  | 12.43
Cotação de Mercado | 27.80 | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | 6 | un |  | 6.54 |  | 39.24
SINAPI 72335 | 27.81 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | 49 | un |  | 3.33 |  | 163.17
SINAPI 72335 | 27.82 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | 20 | un |  | 3.33 |  | 66.6
SINAPI 72335 | 27.83 | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | 5 | un |  | 3.33 |  | 16.65
SINAPI 72336 | 27.84 | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | 1 | un |  | 5.65 |  | 5.65
Tomadas
CPOS 400446 | 27.85 | Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 14 | un |  | 15.28 |  | 213.92
Cotação de Mercado | 27.86 | Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | 7 | un |  | 17.81 |  | 124.67
CPOS 400446 | 27.87 | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 191 | un |  | 14.66 |  | 2800.06
SINAPI 72339 | 27.88 | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | 8 | un |  | 33.61 |  | 268.88
SINAPI 72335 | 27.89 | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | 191 | un |  | 3.33 |  | 636.03
SINAPI 72335 | 27.90 | Espelho com furo. | 28 | un |  | 3.33 |  | 93.24
Fixadores
Cotação de Mercado | 27.91 | Chumbadores 3/8"CBA | 64 | un |  | 1.05 |  | 67.2
SINAPI 11950 | 27.92 | Parafuso e bucha S6 | 1200 | un |  | 0.33 |  | 396
SINAPI 12362 | 27.93 | Gancho suspensão porca-olhal, aço galvanizado, e. 16mm | 32 | un |  | 2.64 |  | 84.48
SABESP 30472 | 27.94 | Suspensão para luminária curta | 32 | un |  | 10.35 |  | 331.2
SINAPI 00850 | 27.95 | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | 300 | un |  | 0.37 |  | 111
SINAPI 00032 | 27.96 | Vergalhão rosca total 1/4" | 120 | m |  | 0.99 |  | 118.8
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Captores
SINAPI 68070 | 27.97 | Pára-raios, tipo Franklin | 1 | pç |  | 44.17 |  | 44.17
SINAPI 72929 | 27.98 | Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm² | 714 | m |  | 35.77 |  | 25539.78
SINAPI 73976/002 | 27.99 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | 26 | m |  | 14.83 |  | 385.58
Conectores e Terminais
SINAPI 11862 | 27100 | Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | 2 | pç |  | 4.16 |  | 8.32
SINAPI 11855 | 27101 | Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm² | 40 | pç |  | 9.7 |  | 388
CPOS 390919 | 27102 | Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | 76 | pç |  | 9.4 |  | 714.4
CPOS 420923 | 27103 | Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | 130 | pç |  | 7.3 |  | 949
Cabos de Descida
SINAPI 73976/002 | 27104 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | 34 | pç |  | 14.83 |  | 504.22
Eletrodos de Terra
SINAPI 73976/002 | 27105 | Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | 64 | pç |  | 14.83 |  | 949.12
SINAPI 3379 | 27106 | Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m | 2 | pç |  | 24.51 |  | 49.02
SINAPI 72930 | 27107 | Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | 92 | m |  | 42.54 |  | 3913.68
Caixa de inspeção
CPOS 420932 | 27108 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | 2 | pç |  | 25.33 |  | 50.66
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
Equipamentos Passivos
CPOS 690926 | 27109 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | 4 | un |  | 493.77 |  | 1975.08
Cotação de Mercado | 27110 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura | 1 | un |  | 71.42 |  | 71.42
Cotação de Mercado | 27111 | Guia de Cabos Frontal, fechado | 6 | un |  | 21.57 |  | 129.42
Cotação de Mercado | 27112 | Guia de Cabos Traseiro | 6 | un |  | 36.88 |  | 221.28
Cotação de Mercado | 27113 | Trava Path Panel | 6 | un |  | 24.12 |  | 144.72
Cotação de Mercado | 27114 | Guia de Cabos Vertical, fechado | 2 | un |  | 36.88 |  | 73.76
Cotação de Mercado | 27115 | Guia de Cabos Superior, fechado | 1 | un |  | 36.88 |  | 36.88
Cabos em par trançados
SINAPI 11902 | 27116 | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms Cat.6 | 1450 | m |  | 0.57 |  | 826.5
SINAPI 11917 | 27117 | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | 16 | m |  | 5.58 |  | 89.28
Cabos de Conexão
Cotação de Mercado | 27118 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | 51 | un |  | 24.12 |  | 1230.12
Cotação de Mercado | 27119 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | 58 | un |  | 24.12 |  | 1398.96
Cotação de Mercado | 27120 | Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | 46 | un |  | 24.12 |  | 1109.52
Cotação de Mercado | 27121 | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | 27 | un |  | 24.12 |  | 651.24
Tomadas
CPOS 400435 | 27122 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | 41 | un |  | 31.93 |  | 1309.13
CPOS 692034 | 27123 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | 2 | un |  | 121.14 |  | 242.28
Caixas e acessórios
SINAPI 2559 | 27124 | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | 2 | un |  | 3.59 |  | 7.18
Cotação de Mercado | 27125 | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | 1 | un |  | 98.98 |  | 98.98
Cotação de Mercado | 27126 | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | 2 | un |  | 229.97 |  | 459.94
CPOS 402033 | 27127 | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | 13 | un |  | 29.73 |  | 386.49
SINAPI 7552 | 27128 | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | 1 | un |  | 19.14 |  | 19.14
SINAPI 7549 | 27129 | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | 1 | un |  | 1.95 |  | 1.95
SINAPI 00002556 | 27130 | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | 14 | un |  | 1.6 |  | 22.4
Eletrodutos e Acessórios
Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:
SINAPI 12058 | 27131 | Ø 1" | 1 | m |  | 9.6 |  | 9.6
SINAPI 12059 | 27132 | Ø 3/4" | 70 | m |  | 6.93 |  | 485.1
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado
CPOS 380904 | 27133 | Ø 3/4" | 10 | m |  | 24.03 |  | 240.3
Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável
CPOS 380604 | 27134 | Ø 3/4" | 45 | m |  | 26.34 |  | 1185.3
Eletroduto de PEAD flexível corrugado
CPOS 341304 | 27135 | Ø 4" | 10 | m |  | 19.47 |  | 194.7
Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos
SINAPI 0000400 | 27136 | Ø 3/4" | 75 | un |  | 0.44 |  | 33
Cotação de Mercado | 27138 | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" | 75 | un |  | 5.12 |  | 384
SINAPI 004376 | 27139 | Bucha S/8 | 75 | un |  | 0.24 |  | 18
Cotação de Mercado | 27140 | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | 75 | un |  | 0.16 |  | 12
Cotação de Mercado | 27141 | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | 75 | un |  | 0.07 |  | 5.25
Cotação de Mercado | 27142 | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | 100 | un |  | 0.47 |  | 47
Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios
CPOS 382112 | 27143 | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | 12 | m |  | 40.3 |  | 483.6
Cotação de Mercado | 27144 | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | 6 | un |  | 5.25 |  | 31.5
Cotação de Mercado | 27145 | Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | 1 | un |  | 5.25 |  | 5.25
Cotação de Mercado | 27146 | Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | 2 | un |  | 5.25 |  | 10.5
Cotação de Mercado | 27147 | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | 15 | un |  | 6 |  | 90
Cotação de Mercado | 27148 | Terminal de fechamento, 100x50mm | 4 | un |  | 5.25 |  | 21
Cotação de Mercado | 27149 | Junção Simples, 50mm | 40 | un |  | 5.42 |  | 216.8
Cotação de Mercado | 27150 | Mão Francesa, 38x38x210 mm | 20 | un |  | 12.06 |  | 241.2
Cotação de Mercado | 27152 | Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | 25 | un |  | 0.47 |  | 11.75
Cotação de Mercado | 27153 | Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | 160 | un |  | 0.47 |  | 75.2
Cotação de Mercado | 27154 | Suspensão ômega, 100x50mm | 3 | un |  | 8.23 |  | 24.69
Cotação de Mercado | 27155 | Porca losangular com mola, Ø1/4" | 25 | un |  | 5.25 |  | 131.25
SINAPI 0000022 | 27156 | Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | 3 | un |  | 3.8 |  | 11.4
Cotação de Mercado | 27157 | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | 300 | un |  | 0.47 |  | 141
Cotação de Mercado | 27158 | Box reto ø3/4" em alumínio | 15 | un |  | 5.25 |  | 78.75
Dutos de passagem e Acessórios
Cotação de Mercado | 27159 | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | 10 | un |  | 6 |  | 60
Cotação de Mercado | 27160 | Divisor “L” 2000mm. (*) | 10 | un |  | 5.25 |  | 52.5
Cotação de Mercado | 27161 | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | 20 | un |  | 6 |  | 120
Cotação de Mercado | 27162 | Fixa cabo(*) | 40 | un |  | 5.25 |  | 210
Cotação de Mercado | 27163 | Terminal (*) | 4 | un |  | 13.62 |  | 54.48
Cotação de Mercado | 27164 | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | 7 | un |  | 12.43 |  | 87.01
[6 empty] | Sub-Total |  | 115240.33
| 28 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
AR CONDICIONADO CENTRAL
ACESSÓRIOS
Cotação de Mercado | 28.1 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | 1 | un |  | 232.24 |  | 232.24
Cotação de Mercado | 28.2 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | 1 | un |  | 232.24 |  | 232.24
Cotação de Mercado | 28.3 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | 1 | un |  | 127.17 |  | 127.17
VENTILAÇÃO MECÂNICA
REDE DE DUTOS
Cotação de Mercado | 28.4 | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | 8 | kg |  | 11.05 |  | 88.4
Cotação de Mercado | 28.5 | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | 16 | kg |  | 15.75 |  | 252
Cotação de Mercado | 28.6 | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | 1 | un |  | 21 |  | 21
Cotação de Mercado | 28.7 | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | 2 | un |  | 10.5 |  | 21
Cotação de Mercado | 28.8 | Conexão tipo curva ø 40 cm | 2 | un |  | 13.1 |  | 26.2
Cotação de Mercado | 28.9 | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | 1 | un |  | 5.25 |  | 5.25
EQUIPAMENTOS AUXILIARES
Cotação de Mercado | 28.10 | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | 1 | un |  | 420 |  | 420
ACESSÓRIOS
Cotação de Mercado | 28.11 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | 3 | un |  | 25.23 |  | 75.69
Cotação de Mercado | 28.12 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | 3 | un |  | 25.23 |  | 75.69
Cotação de Mercado | 28.13 | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | 2 | un |  | 25.23 |  | 50.46
Cotação de Mercado | 28.14 | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | 3 | m |  | 2.13 |  | 6.39
[6 empty] | Sub-Total |  | 1633.73
| 29 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
CPOS 067072 | 29.1 | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | 8 | un |  | 133.5 |  | 1068
Cotação de Mercado | 29.2 | Suporte tipo L para extintor | 8 | un |  | 4.54 |  | 36.32
Cotação de Mercado | 28.3 | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | 2 | un |  | 58.54 |  | 117.08
CPOS 500526 | 29.4 | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | 5 | un |  | 164.76 |  | 823.8
CPOS 500524 | 29.5 | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | 38 | un |  | 88.39 |  | 3358.82
CPOS 500531 | 29.6 | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | 2 | un |  | 368.61 |  | 737.22
CPOS 362022 | 29.7 | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | 9 | un |  | 36.32 |  | 326.88
CPOS 362023 | 29.8 | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | 8 | un |  | 36.32 |  | 290.56
CPOS 362024 | 29.9 | Sinalizador fotoluminescente para extintor | 8 | un |  | 36.32 |  | 290.56
CPOS 362025 | 29.10 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” | 1 | un |  | 36.32 |  | 36.32
CPOS 362026 | 29.11 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” | 1 | un |  | 36.32 |  | 36.32
CPOS 362027 | 29.12 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” | 1 | un |  | 36.32 |  | 36.32
CPOS 362028 | 29.13 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico” | 8 | un |  | 36.32 |  | 290.56
[6 empty] | Sub-Total |  | 7448.76
| 30.00 | LIMPEZA FINAL
SINAPI 9537 | 30.1 | Limpeza final de obra | 1211.92 | m2 |  | 1.53 |  | 1854.2376
[6 empty] | Sub-Total |  | 1854.2376
[6 empty] | TOTAL sem BDI |  | 607595.2552
[6 empty] | BDI (24,25%) |  | 147341.8494
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 754937.1046
(Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Onze Centavos)
Observação: | A fonte de pesquisa para elaboração deste orçamento: Tabela SINAPI (Junho/2.014), CPOS 163, FDE, SABESP e cotações de mercado
Birigui, 15 de Outubro de 2.014.
Engº Civil MAURÍCIO PEREIRA Engº ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
Diretor Depto. de Obras e Projetos Secretário Adjunto de Obras
Engº Civil RUBENS FRANCO DA SILVEIRA
Secretário de Obras