Prefeitura Municipal de Birigui

Secretaria de Obras

## Estado de São Paulo

CNPJ 46 151 718/0001 - 80

# MEMORIAL DESCRITIVO

## OBRA: Execução das Rampas

Metragem: 292,52m²

Descrição:

Na execução das rampas, os meio fio será rebaixado até o nível da mesa, para o bom acesso, deixando abas, nas laterais 0,50cm com inclinação máxima de 10%, abertura da passagem da rampa, no mínimo 1,20 com declividade máxima de 8%, fixação do piso tático alerta na parte intermediaria da rampa, será concretada no nível do passeio, para posterior execução.

Birigui - SP, 03 de Janeiro de 2.012.

_________________________________________

Wilson Carlos Rodrigues Borini

Prefeito Municipal de Birigui

________________________________

Engª Irma dos Santos

CREA – SP – 5061511229

ART 92221220110193247