Prefeitura Municipal de Birigui

Secretaria de Obras

## Estado de São Paulo

CNPJ 46 151 718/0001 - 80

# MEMORIAL DESCRITIVO

## OBRA: Execução de Calçada

- – Execução de Calçada

Metragem: Calçada 8.419,28 m²

DESCRIÇÃO:

MOVIMENTO DE SOLOS

• A calçada receberá o seu devido nivelamento para posterior execução do piso.

• A área  que for receber o aterro deverá ser fortemente apiloados com maço de 30kg. Estes serviços está embutido na execução e  preparo mecânico, na planilha orçamentaria.

PISOS

• Calçada em concreto (Fck=12 Mpa), no traço 1:3:5 com junta de dilatação seca,formando quadro de 2.0x2.50 m, com 7 cm de espessura, preparado com régua de alumínio e desempenadeira de madeira,

perfeitamente nivelado.

LIMPEZA

• Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho.

Birigui – SP, 30 de Novembro de 2.011.

________________________________

Engª Irma dos Santos

CREA – SP – 5061511229

ART 92221220110193247

_________________________________________

Wilson Carlos Rodrigues Borini

Prefeito Municipal de Birigui