RELAÇÃO DE RUAS A SEREM ILUMINADAS

| Item | Local | Nº de Postes | Tubulação a ser instalada(m) | Tipo de Pavimentação | Quantidade de caixa de passagem | Tipo de Ligação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Rua Saudade, 1150 | 17 | 600 | Asfalto | 22 | Bifásica |
| 02 | Rua Saudade, 1486 | 22 | 670 | Asfalto | 28 | Bifásica |
| 03 | Rua 9 de Julho, 690 | 13 | 404 | Asfalto | 17 | Bifásica |
| 04 | Rua 9 de Julho, 898 | 08 | 205 | Asfalto | 12 | Bifásica |
| 05 | Rua 9 de Julho, entre Silvio Vieira Coelho e Profa. Lídia Helena F. Sthur | 05 | 142 | Asfalto | 06 | Já existe medição |
| 06 | Rua Bento da Cruz, 780 | 21 | 670 | Asfalto | 28 | Bifásica |
| 07 | Rua Bento da Cruz, 1060 | 08 | 232 | Asfalto | 12 | Bifásica |
| 08 | Rua Bento da Cruz, 1220 | 10 | 297 | Asfalto | 14 | Bifásica |
| 09 | Rua Tupi, 199 | 10 | 260 | Asfalto | 13 | Bifásica |
| 10 | Rua Tupi, 447 | 16 | 440 | Asfalto | 20 | Bifásica |
| 11 | Rua Tupi, 657 | 15 | 402 | Asfalto | 20 | Bifásica |
| 12 | Rua Tupi, 797 | 10 | 200 | Asfalto | 14 | Bifásica |
| 13 | Rua Tupi, 963 | 09 | 220 | Asfalto | 11 | Bifásica |
|  | TOTAL | 164 | 4742 |  | 217 |  |

Eng. Marco Fábio Vanni Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica