Relação dos Serviços a Serem Realizados para Instalação da Iluminação Pública Avenida Felipe Elias Bucharles

| Item | Tipo de Serviço | Quantidade | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instalação de poste metálico com duas(02) luminárias | 35 | Pç |  |  |
| 02 | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 1000m) | 180 | M³ |  |  |
| 03 | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 1000m) – com envelopamento de concreto | 180 | M³ |  |  |
| 04 | Carga manual de solo | 180 | M³ |  |  |
| 05 | Assentamento de caixa passagem pré-moldada (três caixas por ponto), e escavação de vala de 40x40x80cm | 41 | Pç |  |  |
| 06 | Montagem de padrão bifásica em poste da CPFL conforme projeto aprovado | 05 | Pç |  |  |
| 07 | Instalação de eletroduto flexível liso - ∅ 2” | 1000 | M |  |  |
| 08 | Enfiação de cabo #10mm² - isolação 0,6/1,0kV | 3000 | M |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Notas Gerais:

- a remoção do entulho gerado pela abertura e fechamento da vala será por conta da contratada;

- entende-se por instalação de poste, a montagem do poste, fixação do poste, montagem da luminária e fixação da mesma no poste, fiação elétrica e interligação na rede subterrânea de baixa tensão, bem como o seu aterramento;

- entende-se por assentamento da caixa de passagem pré-moldada a colocação da mesma nos locais pré determinados, com acabamento para a colocação da tampa de ferro da mesma, que será fixada através de quatro(4) buchas S8, fixação esta que também será feita pela contratada;

- a firma vencedora deverá buscar os materiais a serem utilizados no locais que a prefeitura disponibilizar.