Relação dos Serviços a Serem Realizados para Instalação da Iluminação Pública Avenida Felipe Elias Bucharles

| Referência | Item | Tipo de Serviço | Quantidade | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411028 411116 | 01 | Instalação de poste metálico com duas(02) luminárias | 35 | Pç | 189,95 | 6.648,25 |
| 060202 | 02 | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 1000m) | 180 | M³ | 39,04 | 7.027,20 |
| 061106 | 03 | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 1000m) – com envelopamento de concreto | 180 | M³ | 43,73 | 7.871,40 |
| 061402 | 04 | Carga manual de solo | 180 | M³ | 7,81 | 1.405,80 |
| 400208 060202 | 05 | Assentamento de caixa passagem pré-moldada (três caixas por ponto), e escavação de vala de 40x40x80cm | 41 | Pç | 41,56 | 1.703,96 |
| 360302 | 06 | Montagem de padrão bifásica em poste da CPFL conforme projeto aprovado | 05 | Pç | 106,94 | 534,70 |
| 381922 | 07 | Instalação de eletroduto flexível liso - ∅ 2” | 1000 | M | 9,14 | 9.140,00 |
| 390304 | 08 | Enfiação de cabo #10mm² - isolação 0,6/1,0kV | 3000 | M | 0,91 | 2.730,00 |
|  |  | Referência de Preços, Tabela CPOS, Boletim 159, 24/10/2012. BDI adotado 25% e Leis Sociais inclusas. |  |  | TOTAL | 37.061,31 |

Notas Gerais:

- a remoção do entulho gerado pela abertura e fechamento da vala será por conta da contratada;

- entende-se por instalação de poste, a montagem do poste, fixação do poste, montagem da luminária e fixação da mesma no poste, fiação elétrica e interligação na rede subterrânea de baixa tensão, bem como o seu aterramento;

- entende-se por assentamento da caixa de passagem pré-moldada a colocação da mesma nos locais pré determinados, com acabamento para a colocação da tampa de ferro da mesma, que será fixada através de quatro(4) buchas S8, fixação esta que também será feita pela contratada;

- a firma vencedora deverá buscar os materiais a serem utilizados no locais que a prefeitura disponibilizar.