| Título: OBRA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: Avenida Felipe Elias Bucharles Bairro São Conrado |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |
| 1 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | UN | 40,00 |  |  |
| 2 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76x79mm | UN | 40,00 |  |  |
| 3 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In> ou = 20kA, Imax de surto de 50 até 80kA | UN | 8,00 |  |  |
| 4 | Cabo de cobre flexível de 6mm², isolamento 0,6/1kV – isolação HEPR 90ºC | M | 4,00 |  |  |
| 5 | Cabo de cobre flexível de 10mm², isolamento 0,6/1kV – isolação HEPR 90ºC | M | 20,00 |  |  |
| 6 | Cabo de alumínio multiplexado triplex 2+1x10mm | UN | 1000,00 |  |  |
| 7 | Conector Perf. P 10-95 D 1,5-10mm | M | 80,00 |  |  |
| 8 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50m x 19mm, com fecho em aço inoxidável | M | 40,00 |  |  |
| 9 | Caixa de medição polifásica padrão CPFL, em policarbonato com leitura através de lente | UN | 4,00 |  |  |
| 10 | Alça pré formada para cabo 10mm alumínio | UN | 40,00 |  |  |
| 11 | MAO DE OBRA: Reforma das entradas de energia de medição por lente e execução de cabeamento para interligação aérea dos postes | UN | 1,00 |  |  |
|  |  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |