- MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE.

LOCAL: RUA CANADÁ, Nº 301, BAIRRO JARDIM KLAYTON, BIRIGUI-SP.

DATA: JULHO DE 2012.

- ÁREA DE CONSTRUÇÃO (EXISTENTE): 2.224,36 m²

- ÁREA DE COBERTURA (EXISTENTE PROJEÇÃO): 2.681,03 m²

- ÁREA DE COBERTURA A REFORMAR (CONSIDERANDO INCLINAÇÃO): 2.489,09 m²

- ÁREA DO TERRENO: 6.643 m²

- SERVIÇOS INICIAIS:

Retirada de telhas cerâmicas, cumeeiras e ripas sem reaproveitamento de toda escola, exceto da cobertura da cozinha e do refeitório.

- COBERTURA:

Após a retirada sem reaproveitamento das telhas cerâmicas, cumeeiras e ripas de toda escola, exceto da cozinha e do refeitório, os quais não sofrerão reforma no telhado. Deverá ser colocada a manta térmica/impermeável aluminizada sobre os caibros, logo após deverão ser colocados os “contracaibros” (ripas de 1,5x5,0cm) sobre os caibros existentes, depois deverão ser colocadas as ripas de 1,5x5,0cm e finalmente as novas telhas cerâmicas tipo romana.

A madeira utilizada no telhado de deverá ser de boa qualidade, tipo Cambará ou similar.

Observação: A instalação da manta térmica/impermeável aluminizada com uma face refletiva deverá seguir as especificações do seu fabricante, pois a principal finalidade da manta nesta obra será a de formar uma subcobertura contra infiltrações e consequentemente melhorar o conforto térmico dos ambientes.

- SERVIÇOS FINAIS:

Deverá ser feito o plantio de grama em placas do tipo batatais ou similar em toda área da escola.

O entulho será retirado durante a execução dos serviços através de caçambas alugadas.  E após o término dos serviços será feita uma limpeza geral da obra.

- PREFEITO MUNICIPAL DE BIRIGUI

- WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI

- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- PROFª. SÔNIA REGINA GUARALDO

- AFONSO GARCIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

- ENG°. MARIO AMANTÉA JUNIOR

- CREA-SP: 0600880172