MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI Prof.ª Maria Cecilia de Lima J. Maroni

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Waldomiro Rotandaro, 2.350 - Residencial Santa Luzia - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1– SERVIÇOS PRELIMINARES

  - - Execução e Instalação de placa de obra 2,00 x 1,00, chapa galv			02 M²

2 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

2.1 - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED   18 UNIDADES

2.2 - Recarga de extintor de pó químico seco					14 KGS

2.3 - Recarga de extintor de água pressurizada					40 L

2.4 - Teste hidrostático e pintura do extintor CO2/PQS/H2O até 12kg			01 UNIDADE

2.5 - Abrigo para extintor, em chapa de aço, externo, comporta 01 extintor PQS 4/6kg	01 UNIDADE

2.6 - Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70ºC		200 M.L

2.7 - Condulete metálico de ¾ com acessórios					18 CONJUNTOS

2.8 - Tomada 2P+T, 10A, 250V,completa 						18 CONJUNTOS

2.9 - Eletroduto de ferro galvanizado, leve, Ø 3/4” – com acessórios			98 M.L

2.10 - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		20 UNIDADES

2.11 - Conjunto motor-bomba centrífuga, potência de 5CV, multiestágio,

Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3m³/h					01 UNIDADE

  - - Quadro de comando para acionamento de uma bomba d’água, 5,0CV,

trifásica 220V									01 UNIDADE

- -  CENTRAL DE GLP

3.01- Revisão no sistema de GLP com emissão de laudo técnico de estanqueidade

Da tubulação e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica			01 VB

4 – HIDRANTES E ACESSÓRIOS

4.1 - Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)				01 UNIDADE

4.2 - Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)- 30 m		120 M.L

4.3 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		04 UNIDADES

4.4 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´				01 UNIDADE

4.5 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ 				04 UNIDADES

4.6 - Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente			01 UNIDADE

4.8 - Registro de gaveta Ø 2 1/2´							01 UNIDADE

4.9 - Registro de gaveta p/ hidrante, saída 45° x Ø 2 ½'' com adaptador storz para

Recalque									01 UNIDADE

4.10 - Niple galvanizado, Ø 2 1/2"							01 UNIDADE

4.11 - Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ 				01 UNIDADE

4.12 - Chave para conexão de engate rápido						04 UNIDADES

4.13 – Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2", jato regulável			04 UNIDADES

4.14 - Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água	01 VB

4.15 - Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive

Conexões									15 M.L

5 – CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO

5.1 - Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 01 hora para 12 laços,

220V / 12V	 								01 UNIDADE

5.2 – Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica				04 UNIDADES

5.3 - Sirene tipo corneta de 12V							04 UNIDADES

5.4 - Eletroduto de ferro galvanizado, médio de ¾ - com acessórios			30 M.L

5.5 - Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70ºC		100 M.L

6- SPDA

  - – Revisão do sistema de SPDA com emissão de laudo técnico			01 VB

7 – SOLARIUM

7.1 – Tela de proteção em malha ondulada de 1”, fio 10 (BWG), com requadro		17,00 M²

8 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

8.1 - Barramento de cobre nu							06 KGS

8.2 - Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A		02 UNIDADES

8.3 - Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	10 UNIDADES

8.4 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	10 UNIDADES

8.5 - Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos			02 UNIDADES

8.6 - Revisão/adequação do quadro de energia elétrica conforme NBR 5410		01 VB

9 – BRIGADA DE INCÊNDIO

9.1 - Treinamento para os componentes necessários para a formação de brigada

De incêndio com emissão dos certificados de conclusão dos participantes		01 VB

10 – LIMPEZA FINAL

10.1 – Execução de limpeza final da obra						80 M²

BIRIGUI, 18 DE AGOSTO 2.107

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100