MEMORIA DE CALCULO

Para :- EMEI PARQUE MICKEY II

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Itororó, 188 - Jardim Tropical - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

- – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - - Execução e Instalação de placa de obra 2,00 x 1,00, chapa galv			02 M²

- – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  07 UNIDADES

  - - Recarga de extintor de pó químico seco					12 KGS

  - - Extintor manual de água pressurizada – capacidade de 10 litros			02 UNIDADES

  - - Extintor manual de pó químico seco BC – capacidade de 04 kg			01 UNIDADE

  - - Abrigo para extintor, em chapa de aço, externo, comporta 01 extintor PQS 4/6Kg	01 UNIDADE

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		09 UNIDADES

  - - Pintura de chão (extintores)							01 VB

  - - Tomada 2P+T, 10A, 250V, completa						07 CONJUNTOS

  - - Eletroduto de ferro galvanizado, leve, de ¾ -com acessórios			40 M.L.

  - - Condulete Metálico de 3/4’ com acessórios					07 CONJUNTOS

  - - Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V, isolação em PVC 70ºC		180 M.L.

- – CENTRAL DE GLP

3.1 - Entrada completa de gás GLP com 02 cilindros de 45kg				01 UNIDADE

4 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

4.1 – Barramento de cobre nu							06 KGS

4.2 – Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A		01 UNIDADE

4.3 - Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	05 UNIDADES

4.4 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	03 UNIDADES

4.5 - Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos			01 UNIDADE

4.6 - Revisão/adequação do quadro de energia elétrica conforme NBR 5410		01 VB

7 – BRIGADA DE INCÊNDIO

7.1 - Treinamento para os componentes necessários para a formação de brigada

De incêndio com emissão dos certificados de conclusão dos participantes		01 VB

8 – LIMPEZA FINAL

8.1 – Execução de limpeza final da obra						40 M²

BIRIGUI, 18 DE AGOSTO DE 2.017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100