MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI Pulcina Moutinho Gonçalves

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Silvio Marcelino da Silva, 450 - Alto Colinas Residencial - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1– SERVIÇOS PRELIMINARES

  - - Execução e Instalação de placa de obra 2,00 x 1,00, chapa galv			02 M²

2 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

2.1 - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  	22 UNIDADES

2.2 - Recarga de extintor de pó químico seco					20 KGS

2.3 - Recarga de extintor de água pressurizada					20 L

2.4 - Recarga de extintor de gás carbônico						06 KGS

2.5 - Teste hidrostático e pintura de extintor CO2/PQS/H2O até 12kg			03 UNIDADES

2.6 - Abrigo para extintor, em chapa de aço, externo, comporta 01 extintor PQS 4/6kg	01 UNIDADE

2.7 - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		25 UNIDADES

2.8 – Condulete metálico de 3/4' com acessórios					22 CONJUNTOS

2.8 - Cabo de cobre de1,5mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70ºC		150 M.L.

2.9 - Conjunto motor-bomba centrífuga, potência de 5CV, multiestágio,

Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3m³/h						01 UNIDADE

2.10 - Quadro de comando para acionamento de uma bomba d’água, 5,0CV,

Trifásica 220V									01 UNIDADE

2.11 – Execução de cobertura para proteção da bomba de recalque ao lado

da caixa d’água									01VB

3 – CENTRAL DE GLP

3.1- Revisão no sistema de GLP com emissão de laudo técnico de estanqueidade

Da tubulação e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica			01 VB

4 – HIDRANTES E ACESSÓRIOS

4.1 - Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)				01 UNIDADE

4.2 - Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)- 30 m		90 M.L

4.3 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		03 UNIDADES

4.4 - Chave para conexão de engate rápido						03 UNIDADES

4.5 - Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável			03 UNIDADES

4.6 - Registro de gaveta, Ø 2 1/2”							02 UNIDADES

4.7 - Registro de gaveta p/ hidrante, saída 45° x Ø 2 ½'' com adaptador storz para

Recalque									01 UNIDADE

4.8 - Niple galvanizado, Ø 2 1/2"							09 UNIDADES

4.9 - Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ 				02 UNIDADES

4.10 - Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive

Conexões									06 M.L

4.11 - Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água	01 VB

5 – CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO

5.1 - Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 01 hora para 12 laços,

220V / 12V	 								01 UNIDADE

5.2 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		03 UNIDADES

5.3 - Sirene tipo corneta de 12V							03 UNIDADES

6– REDE DE DISTRIBUIÇÃO

6.1 – Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 40A até 50ª	01 UNIDADE

6.2 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	06 UNIDADES

6.3 - Adequação, reorganização e identificação dos circuitos do quadro de distribuição	06 VB

7- PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

7.1 - Tomada 2P+T ,  10 A 250V , completa						22 CONJUNTOS

7.2 - Eletroduto de ferro galvanizado, leve de ¾ - com acessórios		 	90 M.L.

7.3 - Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70ºC		200 M.L.

8 – SOLARIUM

8.1 – Tela de proteção em malha ondulada de 1”, fio 10 (BWG), com requadro		13,06 M²

9 – BRIGADA DE INCÊNDIO

9.1 - Treinamento para os componentes necessários para a formação de brigada

De incêndio com emissão dos certificados de conclusão dos participantes		01 VB

10 – LIMPEZA FINAL

10.1 – Execução de limpeza final da obra						100 M²

BIRIGUI, 18 DE AGOSTO DE 2017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100